3.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Fasādes remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Fasādes apdares remontdarbi Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkai Tautas ielā 11 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola |
| Objekta adrese: | Tautas iela 11, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vecā apmetuma, ar sietu (līdz 50%) un dekoru demontāža | m2 | 160.00 |
|  | Virsmas sagatavošana siltināšanai - gruntēšana | m2 | 160.00 |
|  | dziļuma grunts SAKRET TGW, vai ekvivalents | l | 24.00 |
|  | Fasāde stūrīšu pielīmēšana | t.m. | 60.00 |
|  | fasādes stūrītis ar sietu 100x150 mm, 3,0 m | gb. | 10.00 |
|  | Armējošā sieta iestrāde fasādei (līdz 50%) | m2 | 160.00 |
|  | Cementa bāzes līmēšanas/ armēšanas java ar polipropilēna šķiedru | kg | 800.00 |
|  | stikla šķiedras siets fasādei | m2 | 96.00 |
|  | Fasādes gruntēšana | m2 | 160.00 |
|  | Gruntskrāsa SAKRET PG (vai ekvivalents) | l | 40.00 |
|  | Dekoratīvā apmetuma ierīkošana fasādei | m2 | 160.00 |
|  | silikāta dekoratīvais apmetums (1,5/2,0mm), tonēts | kg | 480.00 |
|  | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 160.00 |
|  | sastatņu īre 2 mēn. | m2 | 176.00 |
|  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 60 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)