2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Karnīžu remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Karnīžu remontdarbi Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestādes ēkai |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 18.pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | Parādes iela 5, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Karnīzes virsmas attīrīšana un sagatavošana | m | 6.00 |
|  | Izdrupušo ķieģeļu noenkurošana | m | 6.00 |
|  | Armējošā fasādes sieta iestrāde | m | 6.00 |
|  | Dekoratīvā apmetuma atjaunošana | m | 6.00 |
|  | Atjaunotā karnīzes posma gruntēšana, krāsošana | m | 6.00 |
|  | Lietus ūdens noteces sistēmas posma saudzīgā demontāža/ atpakaļ montāža (pēc remontdarbu pabeigšanas) | vieta | 1 |
|  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, iekārtas (piemēram, sastatnes) kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)