2.pielikums

Uzaicinājumam

„ Liftu, invalīdu pacēlāju tehniskā un avārijasapkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”

 id. Nr.DPIP2023/27N

**Liftu, cēlējplatformu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskās apkopes ietvaros ir jāveic:**

1. Veikt lifta tehnisko apkopi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.11.2020. noteikumiem Nr.679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”.
2. Norīkot atbildīgo personu par liftu tehnisko stāvokli un elektromehāniķi liftu tehnisko apkopju veikšanai.
3. Veikt liftu tehniskās apkopes saskaņā ar liftu pasē noteikto liftu tehniskās apkalpošanas darbu izpildes grafiku.
4. Uzturēt kārtībā mašīntelpas, šahtas bedres un lifta iekārtas elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.
5. Sagatavot liftus gadskārtējai pārbaudei un piedalīties tajā. Pārbaudes negatīva rezultāta gadījumā veikt pasākumus problēmas novēršanai par saviem līdzekļiem 10 dienu laikā.
6. Veikt diennakts avārijas apkalpošanu un nodrošināt operatīvu avārijas dienesta personāla ierašanos pasažieru evakuācijai no lifta kabīnes 40 minušu laikā pēc izsaukuma saņemšanas pa izpildītāja norādīto tālruni.
7. Dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana liftiem, kuru kabīne ir aprīkota ar abpusējas saziņas līdzekļiem.
8. Pēc pasūtītāja pieteikuma 4 stundu laikā novērst iekārtu apstāšanās iemeslus tehnisku bojājumu gadījumos, ja tam nav nepieciešama speciālu komplektējošo daļu piegāde.
9. Pēc pasūtītāja pieteikuma novērst iekārtu apstāšanās iemeslus tehnisku bojājumu gadījumos, ja tam ir nepieciešama speciālu komplektējošo daļu piegāde, pušu saskaņotajā laikā, vai Tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītajos termiņos, ja veicamais darbs jau tajā ir atrunāts.
10. Veikt liftu agregātu (elektriskie dzinēji, elektroniskās vadības plates, troses, kabīnes un šahtas durvis, kabīnes sienu paneļi, šahtas un kabīnes elektroinstalācija, pretsvara un kabīnes piekare, ātruma ierobežotājs, kabīnes ķērājierīce u.c.) remontu un nomaiņu pēc izmaksu saskaņošanas ar pasūtītāju, atbilstoši pretendent piedāvājumam.
11. Atslēgt liftu, ja tiek pārkāpti tā drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot pasūtītājam.
12. Regulāri aktualizēt informāciju tehniskās apkopes žurnālā par veiktajiem lifta vai cēlējplatformas uzturēšanas pasākumiem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestādes nosaukums** | **Iestādes adrese** | **Pacēlāja vai lifta nosaukums** | **Pakalpojuma nosaukums** |
| 1. | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | Lifts S001 Rel.3Schindler 3100, pasažieru | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu*,* kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| 2. | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas iela 8 | Pasažieru lifts, Schindler S5300, tips S001;Invalīdu pacēlājs Tehnovers IP-02 | Lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| Jelgavas iela 30A | Pacēlājs Cibes A5000 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| Tautas ielā 11 | Invalīdu pacēlājs SASSIN  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 18.Novembra iela 85 | Mazais kravas lifts BKG 100kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu*,* kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 3. | Daugavpils 11.pamatskola | Arhitektu iela 10 | Hidrauliskais pasažieru lifts 4 CL 022038;Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr.76048;Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr.76049 | Lifta un pacēlāju apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| 4. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Invalīdu pacēlājs HIRO-350 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 5. | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Aveņu iela 40 | Paceļamā platforma VTPM-1040M invalīdiem ratiņos;Kravas pacēlājs BKG 100.45/0 | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju; |
| Stāvā iela 41 | Vertikālais invalīdu pacēlājs VTPM-1040M  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| Raipoles iela 8 | Vertikālais invalīdu pacēlājs VTPM-1040M  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 6. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | Tautas iela 59 | Vertikālais invalīdu pacēlājs VTPM-1040M  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 7. | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | Abavas iela 1 | Pacēlājs „Lehner lift boy”, 300 kg;Invalīdu pacēlājs „Lehner”, 225kg;Invalīdu pacēlājs „Ganser Mashinen” GTL 20 (*guļamkorpusā*);Mazais kravas lifts BKG (ēdnīcā) 300kg;Pacēlājs Cibes A5000 (*guļamkorpusā*);Pacēlājs Cibes A5000 (*skolā*); | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīņu dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| Mihoelsa iela 4 | Lifts „Motala Hissar AB”, 400kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu*,* kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| 8. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | Pacēlājs Cibes A5000, 400kg;Vert. pacēlājs Barduva RB150, 400kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| 9. | J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola | Komunāla iela 2 | Pacēlājs „EP Elevatori Premontati „Stepper””, 225kg;Pacēlājs „Tehnovers” LP-1400 | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 10. | J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija | Marijas iela 1E | Pacēlājs Cibes A5000, 400kg | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| 11. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7 | Pacēlājs Cibes A5000, 400kg;Pacēlājs Extrema LOGIC , 250kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| 12. | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas iela 4 | Pacēlājs VTMP 2000 M | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 18.Novembra iela 197V | Pasažieru lifts Klemann, 630kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, ekspluatācijas un lietošanas instrukciju. Lifta kabīnes dispečerizācijas pakalpojuma nodrošināšana |
| Liepājas iela 37 | Pacēlājs „Vimec V64” | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 13. | Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38b | Pacēlājs „DELTA”, Nr.LE33989 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 14. | BJC “Jaunība” (Inovāciju Centrs) | Vienības iela 30 | Vertikālais pacēlājs „VP-200”, 2gb.Pacēlājs „Extrema LOGIC”, 250kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |