2.pielikums

DPIP2023/32N

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„ daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku energosertifikācija”**

**Ieceres mērķis:**

Izstrādāt ēku energosertifikātus, pamatojoties uz ēku pagaidu energosertifikātiem, MK noteikumu Nr.222 „Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 5.pielikumu.

Ēkas energosertifikātā iekļauj:

* 1. ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei;
	2. ēkas energoefektivitātes novērtējumu izmērītajai energoefektivitātei;
	3. ziņas par ēku un ēkas raksturojumu;
	4. ziņas par ēkas energosertifikāta izdevēju;
1. Ēkas energosertifikātam pievieno pārskatu, norādot tajā ekonomiski pamatotus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā;
2. Pielikumu ar aprēķinos izmantotām ievaddatu vērtībām.

**Darbu apjoms:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestāde** | **Adrese** | **Kopējā platība, m2** |
| 1. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | 7779,6 m2 |
| 2. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7 | 5276,7 m2 |
| 3. | Daugavpils Poļu valsts ģimnāzija | Marijas iela 1D | 1139,5 m2 |
| 4. | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | Mihoelsa iela 4 | 1068,2 m2 |
| 5. | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Jelgavas iela 30A | 923,6 m2 |
| 6. | Daugavpils Centra vidusskola | Malu iela 7 | 3268,5 m2 |
| 7. | Daugavpils Iespēju vidusskolas | Liepājas iela 37 | 1067,2 m2 |
| 8. | Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | 1826,8 m2 |

**Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:**

* 1. Ēku apsekošana, dokumentācijas sagatavošana jāveic atbilstoši kvalificētai personai (Sertificēta eksperta/ energoauditora sertifikāts, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”).
	2. Sagatavotie energosertifikāti jāreģistrē ēku energosertifikātu reģistrā.

**Dokumentācija:**

* Ēkas energosertifikāts (MK noteikumu Nr.222 5.pielikums);
* Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (MK noteikumu Nr.222 1.pielikums).

Ēku energosertifikāti jāiesniedz Pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru uz elektroniskā datu nesēja par katru izglītības iestādi.

**Norēķins par izpildītajiem darbiem notiks pēc izstrādāto energosertifikātu reģistrēšanas ēku energosertifikātu reģistrā.**

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš