2.pielikums

DPIP2023/38N

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkums “Ārējā apgaismojuma remontdarbi vispārējās izglītības programmu īstenošanas iestādēs”**

**Ieceres mērķis:**

Veikt ārējā apgaismojuma remontdarbus vispārējās izglītības programmu īstenošanas iestādēs.

**Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestāde** | **Adrese** | **Pieteiktie darbi** | **Mērvien.** | **Apjoms** |
| 1. | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | Abavas ielā 1 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 8 |
| 2. | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | Abavas ielā 1 | Ieslēgšanas taimera (releja) pārbaude, nomaiņa | kpl. | 1 |
| 3. | J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola | Komunāla iela 2 | Fasādes apgaismojuma pārbaude, nomaiņa | gb. | 2 |
| 4. | J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola | Komunāla iela 2 | Ārēja apgaismojuma staba pārlīmeņošana  | kpl. | 1 |
| 5. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 6 |
| 6. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | Tautas iela 59 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 11 |
| 7. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | Ārējo gaismekļu spuldžu nomaiņa uz LED | gb. | 4 |
| 8. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Raiņa iela 30 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 5 |
| 9. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 18.Novembra iela 47 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 8 |
| 10. | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Tautas iela 11 | Ieslēgšanas releja pārbaude, nomaiņa  | kpl. | 1 |

**Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:**

1. Uzņēmējam jāveic objekta apskate, jāprecizē gaismekļu modelis, jauda, u.c. tehniskie parametri, nepieciešamo palīgmateriālu daudzums;
2. Pretendentam jāsagatavo cenu piedāvājums, atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam;
3. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem;
4. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.
5. Darbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.
6. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Dokumentācija:**

**1.** Pieņemšanas–nodošanas akts;

**2.** Iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas/ atbilstības sertifikāti, tehnisko datu lapas.

**Garantijas:**

Garantijas termiņš veiktajiem darbiem un iekārtām – 24 mēneši kopš darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš