**PRECIZĒTS**

**3.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkums “Ārējā apgaismojuma remontdarbi pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas iestādēs”**

**Ieceres mērķis:**

Veikt ārējā apgaismojuma remontdarbus vispārējās izglītības programmu īstenošanas iestādēs.

**Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestāde** | **Adrese** | **Pieteiktie darbi** | **Mērvien.** | **Apjoms** |
| 1. | Daugavpils 9.pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15b | Ārējo gaismekļu pārbaude, nomaiņa | gb. | 3 |
| 2. | Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 2 |
| 3. | Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 6 |
| 4. | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 2 |
| 5. | Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 3 |
| 6. | Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | Fotoautomātiskās sistēmas uzstādīšana ārējā apgaismojuma automātiskai ieslēgšanai/atslēgšanai. Slēguma shēmas sagatavošana | kpl. | 1 |
| 7. | Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38b | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 2 |
| 8. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38b | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 2 |
| 9. | J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola | Ķieģeļu iela 15A | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 1 |
| 10. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Stacijas iela 45 | Ārējo gaismekļu pārbaude, spuldžu nomaiņa | gb. | 3 |

**Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:**

1. Uzņēmējam jāveic objekta apskate, jāprecizē gaismekļu modelis, jauda, u.c. tehniskie parametri, nepieciešamo palīgmateriālu daudzumu;
2. Pretendentam jāsagatavo cenu piedāvājums, atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam;
3. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem;
4. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.
5. Darbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.
6. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Dokumentācija:**

**1.** Pieņemšanas–nodošanas akts;

**2.** Iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas/ atbilstības sertifikāti, tehnisko datu lapas;

**3.** Slēguma shēma objektam Šaurā iela 20

**Garantijas:**

Garantijas termiņš veiktajiem darbiem un iekārtām – 24 mēneši kopš darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš