TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums “Ārējā apgaismojuma remontdarbi Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas teritorijā”

Ieceres mērķis:

Veikt ārējā apgaismojuma remontdarbus vispārējās izglītības programmu īstenošanas iestādēs.

Darbu apjomi:

| Nr. | Iestāde | Adrese | Pieteiktie darbi | Mērvien. | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Stāvā iela 41 | Ārējo gaismekļu kopā ar stabiem nomaiņa | gb. | 15 |
| 2. |  |  | Maģistrālo strāvas padeves kabeļu nomaiņa. Zālāju sējumu u.c. labiekārtojuma elementu atjaunošana | k-ts | 1 |

Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:

- Uzņēmējam jāveic objekta apskate, jāprecizē gaismekļu modelis, jauda, u.c. tehniskie parametri, nepieciešamo palīgmateriālu daudzumu;

- Pretendentam jāsagatavo cenu piedāvājums, atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam;

- Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem;

- Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

- Darbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Dokumentācija:

1. Pieņemšanas–nodošanas akts;

2. Iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas/ atbilstības sertifikāti, tehnisko datu lapas;

3. Slēguma izpildshēma

Garantijas:

Garantijas termiņš veiktajiem darbiem un iekārtām – 36 mēneši kopš darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris				V. Kalniņš