1) Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). 2) Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. # 3) Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu organizēšanu, kas apstiprināta ar 2021.gada 2.marta rīkojumu Nr.41, 49. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 5000 euro.

# Apstiprinu
Daugavpils valstspilsētas  pašvaldības izpilddirektora p.i.

T.Dubina ________________

Daugavpilī, 2023.gada18. septembrī

# Daugavpils valstspilsētas  pašvaldība

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām:

„Kondicionētāju tehniskā apkope UN REMONTS Daugavpils PAŠVALDĪBAS CENTRĀLAJĀ PĀRVALDĒ”

Nr. DPCP 2023/15

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90000077325 |  |
| Kontaktpersonas: | Vecākais saimniecības pārzinis Edgars Baiks, mob.t. 26828850, e-pasts: edgars.baiks@daugavpils.lv Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ilga Lauska, 654-04345, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv . |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2023.gada.18.septembris

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.

- Līgumcena: 4132,23 euro bez PVN.

- Līguma darbības termiņš: līgums ir spēkā (atkarība no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais):

5.1. līdz tiek sasniegta Līguma 2.1. punktā noteiktā līguma kopējā summa, vai arī –

5.2. ir pagājuši 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (ja, šajā termiņā kopējā līguma summa nav iztērēta, pusēm vienojoties, noteiktais līguma darbības termiņš var tikt pagarināts).

- Pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): noteikts Uzaicinājuma 1.pielikumā sadaļā “Darba uzdevums”, papildus informācija pretendentu ievērībai par kondicionētāju izvietojumu objektos ir sniegta Uzaicinājuma 2.pielikumā - informatīvajā ziņojumā.

- Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā:

7.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

7.3. Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, ceļamkrāns/pacēlājs, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.).

7.4. Pakalpojuma sniegšanai (kondicionētāju ārējo bloku apkopei augstumā) nepieciešams pacēlējs (vai līdzvērtīgs tehniskais risinājums, kas nodrošina piekļuvi pie kondicionētāju ārējiem blokiem), Pakalpojuma sniedzējs ir ietvēris piedāvātajā līguma cenā visus izdevumus, kas saistāmi ar pacēlāja vai līdzvērtīga tehniskā risinājuma piesaisti Pakalpojuma sniegšanai.

7.5. Zemsliekšņa iepirkuma noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu cenu aptaujas priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegta spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

8.3. Finanšu – Tehniskais piedāvājums (3.pielikums).

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. Līgums tiks slēgts par Uzaicinājuma 4.punktā noteikto līgumcenu.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2023.gada 22.septembrim, plkst.10:00 (Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.):

10.1. atsūtot ar paroli aizsargātu (vēlams – nav obligāta prasība) un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu - piedāvājumu uz e-pastu: info@daugavpils.lv . Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no iesniegtā faila – piedāvājuma uz e-pastu: info@daugavpils.lv 2023.gada 22.septembrim pēc plkst.10:15, bet ne vēlāk par 2023.gada 22.septembra plkst.10:30. Obligāta prasība: elektroniski iesniedzamais piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

10.2. iesniedzot Pašvaldības Informācijas birojā pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, zemsliekšņa iepirkuma nosaukums – “Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā”;

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2023.gada 22.septembrim, plkst.10:00”.

11. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikuma forma un Darba uzdevums;

- Informatīvais ziņojums par kondicionētāju izvietojumu objektos;

- Finanšu - Tehniskā piedāvājuma forma.

- Līguma projekts.

Atbildīgā persona:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta

Lietvedības un saimnieciskā nodrošināšanas nodaļas vecākais saimniecības pārzinis ______________________ \E.Baiks\

Saskaņots:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta

Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja  __________________/I.Lauska/

Daugavpilī, 2023.gada 18.septembris

1.Pielikums zemsliekšņa iepirkumam

# „Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.”

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ

Daugavpilī

Pretendents

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Darba uzdevums:

Ar pieteikuma iesniegšanu, apņemamies veikt šādu darba uzdevumu:

- Nodrošināt kondicionieru (turpmāk – sistēma) tehniskās apkopes un remonta darbus to atrašanās vietās pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku, vai pēc iepriekš saskaņota grafika.

- Tehniskās apkopes un remonta darbi ietver:

  - sistēmas apkopes darbus;

  - visus nepieciešamos materiālus un maināmās daļas apkopes veikšanai;

  - sistēmas remonta darbus;

  - sistēmas maināmās daļas;

  - izmaksas, kas ir saistītas ar rezerves daļu un resursu, kas izmantojami remontam, piegādi, uzstādīšanu, kā arī visas ar Pasūtījuma izpildi netieši saistītās izmaksas un izdevumi (transports u.c.)

  - citus nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu sistēmas kvalitatīvu darbību;

  - ventilācijas sistēmu uzstādīšanu darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā;

  - sistēmas demontāžu, transportēšanu un utilizāciju Pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Sistēmas tehniskās apkopes un remonta darbus veic speciāli apmācīti un sertificēti Pretendenta speciālisti, par kuriem Pretendents uzņemas pilnu atbildību.

- Sistēmas tehniskās apkopes un remontu darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un iekārtu ražotāja instrukcijām/rokasgrāmatām, izmantojot sertificētus materiālus un izstrādājumus, nodrošinot Sistēmas uzturēšanu pienācīgā darba stāvoklī.

- Sistēmas apkopes darbu izpildi objektos apstiprina Pasūtītāja pārstāvis, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pretendents aizpilda veicot katru apkopi.

- Ja Sistēmas apkopes vai diagnostikas laikā konstatē, ka ir nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar notiekošo apkopi vai remonta izpildei nepieciešama detaļu nomaiņa, tad Pretendents 1 (vienas) darba dienas laikā pēc apkopes pabeigšanas sagatavo defektācijas aktu un remonta darbu tāmi, kuru iesūta Pasūtītājam apstiprināšanai. Remontu darba tāmē norāda visas remonta darbu izmaksas, t.sk. pakalpojuma izmaksas, materiālu izmaksas, detaļu izmaksas u.c.)

- Pretendentam remonta darbu izpilde jānodrošina 3 (trīs) darba dienu laikā no remonta darbu tāmes saskaņošanas brīža vai citā termiņā, pusēm vienojoties.

- Pretendents remonta darbu izpildē drīkst izmantot tikai jaunas rezerves daļas, kas paredzētas katrai konkrētai Sistēmas iekārtai.

- Sistēmu bojājumu gadījumā, ja tam cēlonis ir nekvalitatīvi veikta tehniskā apkope, remonts vai cita veida bojājuma, kas radies Pretendenta vainas dēļ, Pretendenta pienākums ir nekavējoties novērst Sistēmas bojājumu bez maksas.

- Pretendentam ir jānodrošina sistēmas remonta darbu garantijas laiku – vismaz 6 (seši) mēneši.

- Remonta darbos izmantotajām rezerves daļām ir jānodrošina ražotāja garantija saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, bet ne īsāku kā 6 (seši) mēneši. Pēc rezerves daļu nomaiņas Pretendents iesniedz Pasūtītājam nomainītās rezerves daļas garantiju apliecinošu dokumentu.

- Nepieciešamības gadījumā rezerves daļu iegādei Pasūtītājs patur tiesības veikt cenu aptauju.

- Pretendents ar saviem instrumentiem (darbarīkiem) un darbaspēku veic regulāras tehniskās apkopes Pasūtītāja sistēmai:

13.1. aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana;

13.2. kompresora pienākošā sprieguma pārbaude;

13.3. elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude;

13.4. aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude;

13.5. elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

13.6. automātikas releja nomaiņa (ja nepieciešams);

13.7. gaisa filtrācijas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

13.8. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) noplūdes novēršana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams);

13.9. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams).

13.10. citi darbi, ko ražotājs noteicis.

| Pretendents, iesniedzot pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumĀ : - Piesakās piedalīties par līguma slēgšanas tiesībām zemsliekšņa iepirkumā „Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē”. - Apliecina, ka nosacījumi ir skaidri un saprotami. - Apņemas ievērot un izpildīt aptaujas prasības. - Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju. - Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. - Apzinās, ka Pakalpojuma sniegšanai (kondicionētāju ārējo bloku apkopei augstumā) nepieciešams pacēlējs (vai līdzvērtīgs tehniskais risinājums, kas nodrošina piekļuvi pie kondicionētāju ārējiem blokiem), Pakalpojuma sniedzējs ir ietvēris piedāvātajā līguma cenā visus izdevumus, kas saistāmi ar pacēlāja vai līdzvērtīga tehniskā risinājuma piesaisti Pakalpojuma sniegšanai. - Apliecina, ka Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, ceļamkrāns/pacēlājs, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.). |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums zemsliekšņa iepirkumam

„Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.”

Informatīvais ziņojums par kondicionētāju izvietojumu objektos

Pretendentu ievērībai: Kondicionieru ārējo bloku apkopei, kas atrodas uz ēkas sienas, būs nepieciešams pacēlājs.

| KONDICIONĒTĀJUNOSAUKUMI UN ATRAŠANĀS ADRESES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabinets | Krišjāņa Valdemāra iela 1 | Skaits |
| 10 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 14 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 14a | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 220 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 206 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 224 | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | 1 gab. |
| 217 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 7 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 9 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 16 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 210 | AUX ASW-H2A4/EAR1 | 1 gab. |
| 201 | MC QUAU | 1 gab. |
| 201a | MC QUAU | 1 gab. |
| 203 | MC QUAU | 1 gab. |
| 205 | MC QUAU | 1 gab. |
| 207 | Midea | 1 gab. |
| 207a | MC QUAU | 1 gab. |
| 209 | MC QUAU | 1 gab. |
| 211 | MC QUAU | 1 gab. |
| 213 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 214 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 301 | LG | 1 gab. |
| 302 | LG | 1 gab. |
| 303 | LG | 1 gab. |
| 304 | Midea | 1 gab. |
| 305 | LG | 1 gab. |
| 306 | MC QUAU | 1 gab. |
| 307 |  |  |
|  | AUX | 1 gab. |
|  | AUX | 1 gab. |
|  | AUX | 1 gab. |
| 308 | AUX | 1 gab. |
| 309 | Korel | 1 gab. |
| 310 | AUX | 1 gab. |
| 311 | Midea | 1 gab. |
| 312 | MC QUAU | 1 gab. |
| 313 | MC QUAU | 1 gab. |
| Garāža | AUX | 1 gab. |
| 12 | Midea | 1 gab. |
| 215 | Midea | 1 gab. |
| 216 | Midea | 1 gab. |
| 219 | MideaRG70E2[2]BGEF | 1 gab. |
| 222 | ARTEL RD16RL | 1 gab. |
| 218 | Tadiran GMTG 12H | 1 gab. |
| 13 | Argo | 1 gab. |
| 13a | Argo | 1 gab. |
| 15 | Argo | 1 gab. |
| 202 | AUX | 1 gab. |
| Foajē 1 stāvs | Sinclair | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas jumta | 19 gab. |
|  | uz ēkas sienas | 27 gab. |
| SERVERU TELPA, K.Valdemāra iela 1, 3.stāvs |  |  |
| EACS 18HS |  | 1 gab. |
| MAZĀ KONFERENČU ZĀLE |  |  |
| ARGO |  | 1 gab. |
| PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS, Raiņa iela 28 (3.stāvs) |  |  |
| 10 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 1 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 2 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 12 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 14 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 3 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
|  | VENTILĀCIJAS SISTĒMA | 1 gab. |
| MAZĀ ZĀLE | KOREL | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas sienas | 13 gab. |
| BĀRIŅTIESA, Raiņa iela 27 (3.stāvs) |  |  |
| 4,5,6 | ASAMI | 3 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas jumta | 3 gab. |
| DZIMTSARAKSTU NODAĻA, Raiņa iela 27 (1.stāvs) |  |  |
| # Mazā zāle | ASAMI | 2 gab. |
| Lielā zāle | ASAMI | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas jumta | 3 gab. |
| Krišjāņa Valdemāra iela 13 |  |  |
| 202 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 201 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 203 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 206 | KOREL | 1 gab. |
| 208 | KOREL | 1 gab. |
| 210 | KOREL | 1 gab. |
| 212 | KOREL | 1 gab. |
| 301 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 302 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 205 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 204 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 207 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 303 | KAISAI | 1 gab. |
| 307 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 304 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 305 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 306 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| Konferenču zāle | KOREL | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas sienas | 18 gab. |
| Saules iela 5 |  |  |
| 201 | KOREL | 2 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas sienas | 2 gab. |
|  | Imantas iela 9-1b |  |
|  | Mobilie kondicionētājs AMC-14 PSINCLAIR | 5 gab. |

Sagatavoja:

Vecākais saimniecības pārzinis ___________________ Edgars Baiks

3.Pielikums zemsliekšņa iepirkumam

„Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.”

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2023.gada ____.septembrī

Pretendents _____________________ atbilstoši darba uzdevumam „Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.” piedāvā veikt  šādu kondicionētāju uzturēšanu un remontu par šādām cenām:

| Nr. |  | Kondicionētājs (gb.) |  |  | Darba uzdevums | Pakalpojuma cena euro bez PVN (darbs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 1gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārejā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 2. |  | AUX ASW-H18B4/EVR1 6gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 3. |  | KOREL 9gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārēja bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 4. |  | KAISAI 1gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
| 5. |  | AUX 21 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 6. |  | MC QUAU 10 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 7. |  | ARGO 4 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšējaun ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 8. |  | ASAMI 6 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 9. |  | Media 10 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 10. |  | LG TLC-J0962HL 4 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 11. |  | Sinclair 1gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 12. |  | ARTEL RD124RL4R 7 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 13. |  | AUX ASW-H2A4/EAR1 1gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 14. |  | EACS 18HS 1 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārēja bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 15. |  | MIDEA RG70E2 7 gb |  |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 16. |  | PSINCLAIR AMC (mobilie) 5 gb |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |
|  |  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšējā un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo. līdzekli |  |
|  |  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |
|  |  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |
| 17. |  | MWMXO10GR 2.gb |  | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |  |
|  |  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |  |
|  |  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |  |
|  |  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |  |
|  |  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |  |
|  |  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |  |
|  |  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |  |
|  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |  |
|  |  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |  |
| 18. |  | ARTEL RD16RL 1.gb | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |  |  |
|  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |  |  |
|  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |  |  |
|  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |  |  |
|  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |  |  |
|  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |  |  |
|  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |  |  |
|  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |  |  |
|  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |  |  |
| 19. |  | Tadiran GMTG 12H 1.gb | Aukstuma iekārtas ārējā bloka tīrīšana |  |  |  |
|  |  |  | Kompresorā pienākošā sprieguma pārbaude |  |  |  |
|  |  |  | Elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |  |  |
|  |  |  | Aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |  |  |
|  |  |  | Darbības pārbaude visos režīmos |  |  |  |
|  |  |  | Dzesējošās plāksnes iekšēja un ārējā bloka tīrīšana un dezinfekcija ar speciālo līdzekli |  |  |  |
|  |  |  | Gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |  |  |
|  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona noplūdes pārbaude un novēršana |  |  |  |
|  |  |  | Saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana |  |  |  |
| 20. | Aukstuma aģenta cenas par 1 kg (bez PVN 21%): |  |  | 1. Aukstuma aģents : R410A – |  |  |
|  |  |  |  | 2. Aukstuma aģents : R407- |  |  |
|  |  |  |  | 3. Aukstuma aģents : R32- |  |  |
| Kopā bez PVN (vienību kopsumma) |  |  |  |  |  |  |

Pretendents:

- Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “ Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.”.

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus ;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

- Apliecina, ka piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils vastspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ).

- Garantē sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

- Apliecina, ka:

6.1. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;

6.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties cenu aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

6.3. nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes darbību un izdotajiem dokumentiem.

6.4. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē” ietvaros, tiesiskais pamats: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības leģitīmās intereses.)

7.  Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, kā arī visā līguma darbības laika periodā (ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības).

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

4.Pielikums zemsliekšņa iepirkumam

„Kondicionētāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.”

LĪGUMS

Par kondicionētāju uzturēšanu un remontu

Daugavpilī							                2023.gada__.________

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Pašvaldības ____________ personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikuma pamata, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “__________”, vienotais reģistrācijas numurs_____________, juridiskā adrese_________, valdes _____________ personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā, (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti - Puses, bet atsevišķi kā Puse,

pamatojoties uz Daugavpils valstpilsētas pašvaldības veiktā zemsliekšņa iepirkuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums), vienojoties par sekojošo:

- Līguma priekšmets

- Izpildītājs veic Pasūtītāja īpašumā esošo kondicionētāju (turpmāk arī Iekārtas) tehnisko apkopi un remontu (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar Līguma un tā pielikuma nosacījumiem. Veicamo darbu uzdevums noteikts Līguma 1.pielikumā, t.i., Izpildītāja iesniegtajā Pieteikumā dalībai aptaujā, un Izpildītāja iesniegtajā FINANŠU – TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ. Kondicionētāju izvietojums objektos noteikts Līguma 2.pielikumā.

- Iekārtu sarakstā minēto Iekārtu daudzumu Pasūtītājs Līguma izpildes laikā var mainīt, kā arī var mainīt Iekārtu atrašanās vietu, par ko paziņo Izpildītājam, nosūtot Pakalpojuma pieteikumu par attiecīgo Iekārtu. Izmaiņas Iekārtu skaitā nevar būt par iemeslu Pakalpojuma cenas izmaiņām.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā - _______________ euro bez PVN,  Pasūtītajam ir tiesības izlietot tikai daļu no Līguma kopējās summas.

- Līguma 1.pielikumā noteiktajās Pakalpojuma cenās ir ietvertas visas tiešās un netiešās izmaksas, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi, nodevas, izdevumi, kas saistīti ar transportu (tajā skaitā Izpildītāja nokļūšanas līdz objektam un atgriešanās, neatkarīgi no Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu skaita), izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar Pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.

- Pasūtītājs samaksu par izpildīto Pakalpojumu veic saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām.

- Pēc katra izbraukuma Izpildītājs sastāda detalizētu izpildīto darbu aktu, norādot kondicionētāja nosaukumu, atrašanās vietu, veiktos apkalpošanas darbus un katra darba vērtību atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajiem izcenojumiem un 2 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam.

- Pēc izpildīto darbu akta saņemšanas, Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pārbauda aktā norādīto informāciju un paraksta aktu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu parakstīt aktu, ja aktā norādītie darbi nav izpildīti, izpildīti nekvalitatīvi vai norādīto darbu vērtība neatbilst 2.pielikumā noteiktajiem izcenojumiem.

- Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumu, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad Līguma 8.1.2.apakšpunktā norādītā Izpildītāja atbildīgā persona un Līguma 8.1.1.apakšpunktā norādītā Pasūtītāja pilnvarotā persona parakstījušas aktu, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu.

- Rēķinu par veiktajiem darbiem Izpildītājs iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas.

- Pakalpojuma sniegšanas kārtība

- Izpildītājs apņemas:

- izpildīt Pakalpojumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasījumā norādītajā vietā un apjomā;

- ierasties Pakalpojumu sniegšanas vietā ne vēlāk, kā 7 (septiņu) Pasūtītāja darba stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža;

- veikt Iekārtu tehnisko apkopi saskaņā ar Iekārtas ražotāja instrukcijām un rekomendācijām, nodrošinot Iekārtas uzturēšanu darba kārtībā;

- sniedzot Pakalpojumu, izmantot tikai jaunas, nelietotas apkopes detaļas, kas paredzētas konkrētam Iekārtas modelim;

- pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas atsevišķa pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam apkopes detaļu iegādes dokumentācijas apliecinātu kopiju;

- nodrošināt Valsts vides dienesta izsniegtu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem visā Līguma darbības laikā;

3.1.7 nodrošināt, ka Izpildītāja speciālistiem, kuri veiks darbības ar Pasūtītāja Iekārtām, ir spēkā esoši Valsts vides dienesta izsniegti sertifikāti darbībām ar aukstuma aģentiem;

- Ja, veicot Iekārtu diagnostiku, atklājas, ka Iekārtai nepieciešams veikt remontu, Izpildītājs Iekārtu atrašanās vietā bez papildus samaksas nosaka iespējamos Iekārtas bojājumus un defektu cēloņus un 2 (divu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītāja pilnvarotai personai parakstītu defektācijas aktu. Vienlaicīgi ar defektācijas aktu, iesniedz apstiprināšanai remontdarbu tāmi. Tāmē norāda paredzamo remonta darbu ilgumu stundās, remontā izmantojamās detaļas un materiālus un to cenas. Ja puses nevar vienoties par remontdarbu cenu, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt remonta veikšanu trešajai personai.

- Pasūtītājs apņemas:

- Pakalpojuma sniegšanai nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļuvi telpām un Iekārtām;

- parakstīt Izpildītāja sastādīto aktu, ja tehniskā apkope veikta kvalitatīvi, atbilstoši Līguma un tā pielikuma nosacījumiem. Līguma 2.5.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu un iesniegt Izpildītājam rakstisku un motivētu pretenziju.

- Samaksāt Izpildītājam tikai par kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu, šajā Līgumā noteiktajā

kārtībā.

IV. Pušu atbildība

- Par Līguma 3.1.2.apakšpunktā noteiktā ierašanās termiņu nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5,00 euro (pieci euro) par katru kavēto Pasūtītāja darba stundu.

- Par Līguma 2.6.punktā noteiktā samaksas termiņa neievērošanu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,01% (nulle, komats, nulle viens procents) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās rēķina summas par katru kavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 2 % (diviem procentiem) no rēķina summas.

- Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

4.4. Izpildītājs kompensē Pasūtītājam vai tā darbiniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja

tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja vai tā darbinieku puses, kā arī jebkurus zaudējumus, kas radušies tāpēc, ka Izpildītājs nav ievērojis normatīvo aktu prasības.

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes un līgumsoda summa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

V. Līguma darbības termiņš

- Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā (atkarība no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais):

5.1.1. līdz tiek sasniegta Līguma 2.1. punktā noteiktā līguma kopējā summa, vai arī –

5.1.2. ir pagājuši 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (ja, šajā termiņā kopējā līguma summa nav iztērēta, pusēm vienojoties, noteiktais līguma darbības termiņš var tikt pagarināts).

- Attiecībā uz maksājumu veikšanu līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

- Izpildītājs sniedz Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu līdz iestājas viens no šādiem nosacījumiem:

- Pasūtītājs ir izlietojis Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma kopējo summu;

- ir pagājis 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas.

- Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

- Neskatoties uz Līguma izbeigšanu, Izpildītājs nodrošina Līgumā noteikto garantijas nosacījumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

- Pakalpojuma konfidencialitāte

- Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināmā Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

- Nepārvarama vara

- Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

- Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

- Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

- Citi noteikumi

- Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

- no Pasūtītāja puses -_____________-;

- no Izpildītāja puses - __________________.

- Pilnvarotās personas ir tiesīgas risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā nosūtīt Pakalpojuma sniegšanas pieprasījumus, saskaņot tāmes, parakstīt nodošanas- pieņemšanas aktus un rēķinus, iesniegt pretenzijas, parakstīt defektācijas aktus u.tml. Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā un tā pielikumos.

- Pakalpojuma sniegšanas pieprasījumus, paziņojumus par tāmes saskaņošanu, pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti Pasūtītāja pilnvarotā persona piesaka pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot Izpildītāja pilnvarotai personai pa e-pastu. Paziņojuma vai pretenzijas nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

- Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei septītajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

- Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

- Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 8.5.punktā noteiktos gadījumus, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

- Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

- Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. Līgums kopskaitā ir uz ___ (_______) lapām, tai skaitā, ar 1.pielikumu uz ___ (____) lapām un 2.pielikumu uz __ (____) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |  |
| Reģ.Nr.90000077325 |  |
| Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |

1.pielikums

līgumam par kondicionētāju uzturēšanu un remontu

Tiek pievienots Izpildītāja iesniegtais Pieteikums dalībai aptaujā, un Izpildītāja iesniegtajā FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.pielikums

līgumam par kondicionētāju uzturēšanu un remontu

| KONDICIONĒTĀJUNOSAUKUMI UN ATRAŠANĀS ADRESES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabinets | Krišjāņa Valdemāra iela 1 | Skaits |
| 10 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 14 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 14a | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 220 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 206 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 224 | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | 1 gab. |
| 217 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 7 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 9 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 16 | AUX ASW-H18B4/EVR1 | 1 gab. |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 210 | AUX ASW-H2A4/EAR1 | 1 gab. |
| 201 | MC QUAU | 1 gab. |
| 201a | MC QUAU | 1 gab. |
| 203 | MC QUAU | 1 gab. |
| 205 | MC QUAU | 1 gab. |
| 207 | Midea | 1 gab. |
| 207a | MC QUAU | 1 gab. |
| 209 | MC QUAU | 1 gab. |
| 211 | MC QUAU | 1 gab. |
| 213 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 214 | MWMXO10GR | 1 gab. |
| 301 | LG | 1 gab. |
| 302 | LG | 1 gab. |
| 303 | LG | 1 gab. |
| 304 | Midea | 1 gab. |
| 305 | LG | 1 gab. |
| 306 | MC QUAU | 1 gab. |
| 307 |  |  |
|  | AUX | 1 gab. |
|  | AUX | 1 gab. |
|  | AUX | 1 gab. |
| 308 | AUX | 1 gab. |
| 309 | Korel | 1 gab. |
| 310 | AUX | 1 gab. |
| 311 | Midea | 1 gab. |
| 312 | MC QUAU | 1 gab. |
| 313 | MC QUAU | 1 gab. |
| Garāža | AUX | 1 gab. |
| 12 | Midea | 1 gab. |
| 215 | Midea | 1 gab. |
| 216 | Midea | 1 gab. |
| 219 | MideaRG70E2[2]BGEF | 1 gab. |
| 222 | ARTEL RD16RL | 1 gab. |
| 218 | Tadiran GMTG 12H | 1 gab. |
| 13 | Argo | 1 gab. |
| 13a | Argo | 1 gab. |
| 15 | Argo | 1 gab. |
| 202 | AUX | 1 gab. |
| Foajē 1 stāvs | Sinclair | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas jumta | 19 gab. |
|  | uz ēkas sienas | 27 gab. |
| SERVERU TELPA, K.Valdemāra iela 1, 3.stāvs |  |  |
| EACS 18HS |  | 1 gab. |
| MAZĀ KONFERENČU ZĀLE |  |  |
| ARGO |  | 1 gab. |
| PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS, Raiņa iela 28 (3.stāvs) |  |  |
| 10 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 11 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 1 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 5 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 2 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 12 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 4 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 14 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 3 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 8 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
| 6 | AUX ASW-H12B4/EVR1 | 1 gab. |
|  | VENTILĀCIJAS SISTĒMA | 1 gab. |
| MAZĀ ZĀLE | KOREL | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas sienas | 13 gab. |
| BĀRIŅTIESA, Raiņa iela 27 (3.stāvs) |  |  |
| 4,5,6 | ASAMI | 3 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas jumta | 3 gab. |
| DZIMTSARAKSTU NODAĻA, Raiņa iela 27 (1.stāvs) |  |  |
| Mazā zāle | ASAMI | 2 gab. |
| Lielā zāle | ASAMI | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas jumta | 3 gab. |
| Krišjāņa Valdemāra iela 13 |  |  |
| 202 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 201 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 203 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 206 | KOREL | 1 gab. |
| 208 | KOREL | 1 gab. |
| 210 | KOREL | 1 gab. |
| 212 | KOREL | 1 gab. |
| 301 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 302 | Media MSMBBU-12HRFN1 | 1 gab. |
| 205 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 204 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 207 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 303 | KAISAI | 1 gab. |
| 307 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 304 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 305 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| 306 | ARTEL RD124RL4R | 1 gab. |
| Konferenču zāle | KOREL | 1 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas sienas | 18 gab. |
| Saules iela 5 |  |  |
| 201 | KOREL | 2 gab. |
|  | Kondicionieru ārejais bloks atrodas: |  |
|  | uz ēkas sienas | 2 gab. |
| Imantas iela 9-1b |  |  |
|  | Mobilie kondicionētājs AMC-14 PSINCLAIR | 5 gab. |

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |  |
| Reģ.Nr.90000077325 |  |
| Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |

Ja konkrētajā pozīcijā darba uzdevums nav iespējams, norāda (nav paredzēts).