2.pielikums

DPIP2023/42N

**BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS**

**Asfalta seguma remontdarbi Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā**

**Objekta nosaukums:** Asfalta seguma remontdarbi

 Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

**Objekta adrese:** Podnieku iela 1, Daugavpils

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudz. |
|
| 1 | Asfalta seguma demontāža un utilizācija | m2 | 398,00 |
| 2 | Betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 173,00 |
| 3 | Betona bruģa demontāža atkārtotai montāžai | m2 | 0,80 |
| 4 | Betona apmaļu BR100.30.15 uzstādīšana uz betona pamatnes C30/37 | m | 47,00 |
| 5 | Betona apmaļu BR100.20.8 uzstādīšana uz betona pamatnes C30/37 | m | 124,00 |
| 6 | Šķembu pamatnes līdzināšana | m2 | 398,00 |
| 7 | Asfaltbetona seguma izbūve AC8 h=4 cm | m2 | 291,00 |
| 8 | Asfaltbetona seguma izbūve AC8 h=6 cm | m2 | 107,00 |
| 9 | Betona bruģa izbūve ar esošiem materiāliem | m2 | 0,80 |
| 10 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 85,00 |

**Piezīmes:**

1. Finansiālo līdzekļu nepietiekamības gadījumā Pasūtītājs veiks būvdarbu apjomu korekciju, ar kuriem tiks noformēts uzņēmuma līgums.
2. Paredzēt būvdarbu zonas norobežošanu, lai izvairītos no bērnu nokļūšanas būvlaukumā.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
4. Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.
5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

**Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(paraksts un tā atšifrējums, datums)