2.pielikums

Nr. DPIP2023/51N

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR. PK.** | **VEICAMIE DARBI** | **Mērvienība** |
| 1. | **Santehnikas uzstādīšana** | gab. |
| 1.1. | Izlietnes uzstādīšana | gab. |
| 1.2 | Izlietnes nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gab. |
| 1.3. | Jaucējkrāna uzstādīšana | gab. |
| 1.4. | Jaucējkrāna nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gab. |
| 1.5. | Klozetpoda uzstādīšana | gab. |
| 1.6. | Klozetpoda nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gab. |
| 1.7. | Bidē uzstādīšana | gab. |
| 1.8. | Bidē nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gab. |
| 1.9. | Duškabīnes uzstādīšana | gab. |
| 1.10. | Duškabīnes nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gab. |
| 1.11. | Santehniko ierīču un inženiertīklu remonts | h |
| 2. | Novērst noplūdi | n |
| 3. | Kanalizācijas tīklu tīrīšana | h |
| 4. | Stāvvada nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gab. |
| 5. | Cauruļvadu montāža un nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | h |
| 6. | Cauruļu siltumizolācijas/ pretkondensāta izolācijas uzstādīšana, akmens vate 30mm (pagrabā, tehniskās telpās, u.c.) | h |
| 7. | Cauruļu siltumizolācijas/ pretkondensāta izolācijas uzstādīšana, PE izolācija 6…13mm | h |
| 8. | Citi santehniķa pakalpojumi, ieskaitot konsultāciju sniegšanu ēkas lietotājam | h |
| 9. | Avārijas izsaukums | reize |
| 10. | Avārijas izsaukums (svētki, brīvdienas, pēc darba dienas beigām) | reize |
| 11. | Dažādi vispārējie būvdarbi (apšuvuma kārbu izjaukšana/ atjaunošana; caurumu izkalšana norobežojošās konstrukcijās/ aizdare/ apdares atjaunošana u.c. palīgdarbi) | h |

**\*\* Pakalpojumu cenās iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās transporta, iekārtu un palīgierīču izmaksas**

**Darbu izpildes nosacījumi un Pretendenta apliecinājumi**

1. Santehniķa pakalpojumi tiek sniegti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2. Pasūtītājs informē par pakalpojuma nepieciešamību un veidu sazinoties ar Izpildītāju elektroniski, ārkārtas gadījumā telefoniski.
3. Pakalpojumi tiek sniegti 24 stundu laikā no pasūtītāja pieprasījuma brīža.
4. Ja pakalpojums nepieciešams steidzami (avārijas situācija), Izpildītājam tas jānodrošina 1 (vienas) stundas laikā no Paziņojuma brīža.
5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos remontmateriālus Izpildītājs iegādāsies Pasūtīja norādītā veikalu tīklā.
6. Pasūtījuma izpildes laikā Izpildītājs aizpilda darba lapu, kurā tiek norādīts objekts, kurā tiek veikti darbi, objektā izmantotie materiāli un darba izpildei patērētais laiks. Darba lapa tiek parakstīta no Izpildītāja un objekta, kurā tika veikti darbi, atbildīgās personas puses. Darba lapa tiek iesniegta Pasūtītājam kopā ar ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu.
7. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt darbu veikšanas vietas un apjomu. Nepieciešamības gadījumā tās palielinot vai samazinot.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

1. Pretendents apliecina, ka spēj nodrošināt Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildi kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks u.c. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
2. Pretendents ir atbildīgs par to, lai darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus.
3. Pretendents nodrošinās paveikto darbu kvalitāti 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus, bet darbu veikšanā izmantoto materiālu kvalitāti – 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu pieņemšanas un nodošanas brīža;
4. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iesniegs pasūtītājam savu civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīts kopējais atbildības limits par darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ne mazāks kā EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*), un uzturēs polisi spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku;

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai paraksttiesīgās personas pilnvarota persona

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |