DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Reģ. Nr. 40900030322, Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401, tālr./fakss: 26481883

e-pasts: dvg@daugrc.edu.lv, mājas lapa: www.daugrc.edu.lv

Daugavpilī

06.12.2023.

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. DVĢ/2023-12

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

„Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu piegāde

Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta kompleksa vajadzībām”

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils Valsts ģimnāzija |
| --- | --- |
| Adrese | Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | LV40900030322 |
| Kontaktpersona | Deniss Kovaļenko, tel.: 26777386 |

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta kompleksa vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skatīt pielikumu Nr. 2 un Nr. 3).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski (dvg@daugrc.edu.lv) vai personīgi Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, 105. kabinetā, līdz 2023. gada 13. decembrim plkst. 12:00, ar norādi “Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta kompleksa vajadzībām DVĢ/2023-12”.

- Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 mēneši

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Preces tiks iepirktas saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskajā specifikācijā nosauktās preces.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kur sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) – 1.pielikums;

- tehniskais un finanšu piedāvājumi iesniedzami atbilstoši 2. un 3. pielikumam. Cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts___________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta kompleksa vajadzībām”, identifikācijas numurs DVĢ/2023-12, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

iepirkumam DVĢ/2023-12

„ Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu piegāde

Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta kompleksa vajadzībām”

| Nr. p.k. | Līdzekļa veids | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens dezinfekcijas līdzeklis (šķidrais hlors) | Ķīmiskais raksturojums: | Īpašības: |  |
|  |  | šķidrs, lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis ilgstošai hlorēšanai ar automātisko dozēšanas sistēmu. Ar īpašu ūdens cietības stabilizāciju un dzidrināšanas efektu. Sastāvs: 100g produkta satur 12,7g nātrija hipohlorīda. Produkts ātri iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem, kā arī novērš kaitīgo organisko savienojumu veidošanos baseina ūdenī. Stabilizators novērš kalcija nosēdumu veidošanos un ūdens sprauslu pārkaļķošanos. Dzirdināšanas efekts novērš pat vissīkāko duļķu veidošanos. Vielai jābūt ķīmiski tīrai, bez piemaisījumiem. pH saturs: 12 blīvums: 1,23g/cm3 | - lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu; - novērš kaļķakmeņa veidošanos sūkņos, ventiļos, sprauslās un dozēšanas iekārtās; - cietības stabilizators novērš kalcija nosēdumu veidošanos baseina ūdenī; - pateicoties nātrija hipohlorīdam produkta sastāvā, lietošanas laikā aktīvā hlora daudzums produktā samazinās lēnāk; - ar dzidrināšanas efektu. |  |
| 2. | Ūdens pH līmeņa pazeminātājs | līdzeklis pH-līmeņa samazināšanai baseina ūdenī. Vielai jābūt ķīmiski tīrai, bez piemaisījumiem, tādiem kā dzelzs, mangāns u.tml. Aktīvā komponenta (skābes) koncentrācija ne mazāk kā 45%. pH saturs: 1,3 blīvums: 1,35g/cm3 | - lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu |  |
| 3. | Ūdens dzidrinātājs, koagulants | Šķidrs ūdens dzidrinātājs | - lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu |  |
| 4. | Augstas koncentrācijas pretaļģu līdzeklis | nesatur hloru, neputojošs | - lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu |  |
| 5. | Testera hlora tabletes | hlora līmeņa indikatora tabletes rokas testerim |  |  |
| 6. | Testera PH tabletes | pH līmeņa indikatora tabletes rokas testerim |  |  |

Tehniskās specifikācijas prasības:

- Visiem produktiem jābūt ražotāju oriģināliepakojumā (jābūt rūpnieciskos apstākļos safasētiem nepieciešamos tilpumos - iepakojumos līdz 40kg).

- Preču piegādes vieta: Daugavpils Valsts gimnāzija (Cietokšņa iela 33, Daugavpils)

- Piegāde jāveic līgumā noteiktā termiņā, pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma, savstarpēji saskaņojot piegādes laiku un daudzumu.

- Jāiesniedz produktu drošības lapas.

- Visiem produktiem jāatbilst Eiropas Savienības normām: Hlors pielietošanai dzeramā ūdens attīrīšanai EN 901, pH minus lietošanai publiskos peldbaseinos EN 15078.

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam DVG/2023-12

„Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu piegāde

Daugavpils Valsts ģimnāzijas sporta kompleksa vajadzībām”

| Nr. p.k. | Līdzekļa veids | Produkta nosaukums | Prognozējamais daudzums | Cena EUR bez PVN par vienu gab. | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens dezinfekcijas līdzeklis (šķidrais hlors) |  | 38x (35kg) |  |  |
| 2. | Ūdens pH līmeņa pazeminātājs |  | 16x (27kg) |  |  |
| 3. | Ūdens dzidrinātājs, koagulants |  | 16x (20kg) |  |  |
| 4. | Augstas koncentrācijas pretaļģu līdzeklis |  | 16x (6 L) |  |  |
| 5. | Testera hlora tabletes |  | 1000 gab. |  |  |
| 6. | Testera PH tabletes |  | 1000 gab. |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |