Saskaņoju

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

iestādes “Sociālais dienests” vadītājas vietniece

*(paraksts)* R.Vavilova

# Daugavpilī, 2024.gada 18.janvārī

ZIŅOJUMS Nr. 2.-4.1./3

# Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” |
| Adrese | Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90001998587** |
| Kontaktpersona  | Juridiskā sektora juriste Kristīne Cimoška, tālrunis: +371 654 40917;e-pasts: kristine.cimoska@socd.lvIT administrators Vadims Iliško, tālrunis: +371 29641105, e-pasts: vadims.ilisko@socd.lv |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena,Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00  |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis –** noteikt pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošināstehniskās apsardzes pakalpojumus, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanu un trauksmes pogu ierīkošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” atbilstoši ziņojumā noteiktajām prasībām.
2. **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz 11 522,00 EUR (ar PVN).
3. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:** 15.12.2023.
4. **Līguma izpildes termiņš:** 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
5. **Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:**
	1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
	2. pretendentam ir Valsts policijas izsniegta apsardzes darbības speciālā atļauja (licence) apsardzes pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	3. pretendents apsardzes pakalpojuma līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīs apsardzes darbiniekus, kuri ir sertificētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.380 „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība”.
	4. pretendents apsardzes pakalpojuma līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīs kvalificētu speciālistu, kurš ir ieguvis atbilstošu izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā, lai veiktu apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu un apkalpošanu.
	5. pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas klātienē ir iepazinies un izpētījis apsargājamos objektus, tajos esošās tehniskās apsardzes iekārtas un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un pakalpojuma izpildi.
	6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”, apdrošinot savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.
	7. Apdrošināšanas limits par apdrošināšanas periodu ir vismaz 10 procenti no apsardzes komersanta gada apgrozījuma, bet ne mazāks par 142 200 *euro* gadā.
	8. pretendentam ir pieredze tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā vismaz 3 (trīs) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023.gadā un 2024.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim).
	9. Pretendentam ir pieredze un zināšanas darbā ar *FoxSec* paneļiem (apliecinājums ir iekļauts pieteikumā par dalību zemsliekšņa iepirkumā).
6. **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:**
	1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
	2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
	3. ir konstatēts, ka pretendentam ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;
	4. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
	5. pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 8.punktā pieprasītos dokumentus;
	6. pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
7. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:**
	1. **pieteikums** dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
	2. **apsargājamo objektu apskates akts**, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
	3. **tehniskais piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
	4. **finanšu piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši 5.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
	5. **apsardzes pakalpojuma sniegšanas izmaksu aprēķinu tāme,** kas sagatavota atbilstoši 6.pielikumā norādītajai formai(*excel* datnē)(*oriģināls*);
	6. pretendentam izsniegtās Valsts policijas apsardzes darbības speciālās **atļaujas (licences)** apsardzes pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem **apliecināta kopija;**
	7. **iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts,** kas sagatavota atbilstoši 7.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*). Sarakstam jāpievieno līguma izpildē piesaistīto apsardzes darbinieku sertifikātu apliecinātas kopijas un kvalificētā speciālista, kurš veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu un apkalpošanu, iegūtās izglītības apliecinoši dokumentu apliecinātas kopijas.
	8. pretendenta parakstīta **informācija** par pretendenta pieredzi tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā vismaz 3 (trīs) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023.gadā un 2024.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) (brīvā formā);
	9. **pilnvaras oriģināla vai apliecinātas kopijas eksemplārs** – ja ziņojuma 8.punktā norādītos dokumentus paraksta pilnvarota persona, kā arī ja līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.
9. Zemsliekšņa iepirkumu komisija, ir tiesīga lūgt pretendentu precizēt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus dalībai iepirkumā, ar nosacījumu, ka komisijas pieprasītie precizējumi vai izskaidrojumi nepapildina un negroza piedāvājumu.
10. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst ziņojumā minētajām prasībām.
11. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā [www.socd.lv](http://www.socd.lv) un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv.
12. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2024.gada 25.janvārim, plkst.13:00:
	1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, **Vienības ielā 8,** Daugavpilī, LV-5401 (ieeja no Kr.Valdemāra ielas puses), **ievietojot piedāvājumu pastkastītē** pie ieejas durvīm. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē ar norādi: “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3, un pretendenta rekvizītiem.
	2. atsūtot **ar paroli aizsargātu** un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu – piedāvājumu uz e-pastu: socd@socd.lv. Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2024.gada 25.janvārī no plkst. 13:00 līdz plkst. 13:30 (uz e-pastu: kristine.cimoska@socd.lv).

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Pieteikuma dalībai zemsliekšņa iepirkumā veidlapa;
3. Apsargājamo objektu apskates akta veidlapa;
4. Tehniskā piedāvājuma veidlapa;
5. Finanšu piedāvājuma veidlapa;
6. Izmaksu aprēķinu tāmes veidlapa;
7. Personāla saraksta veidlapa;
8. Līguma projekts.

Ziņojums sagatavots 18.01.2024.

Komisijas priekšsēdētāja R.Vavilova

Komisijas locekļi: E.Hrapāne

 O.Daļecka

 L.Kiškoviča

 K.Cimoška

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA zemsliekšņa iepirkumā**

**“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**

1. Pretendents nodrošina tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanu un trauksmes pogu ierīkošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” (turpmāk – Pasūtītājs) šādos objektos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītāja objekta nosaukums, adrese | Tehniskā apsardze(apsardzes tehniskās sistēmas) |
| Apsardzes signalizācija(iekārtas modelis) | Trauksmes poga(iekārtas modelis) | Ugunsdrošībassignalizācija(iekārtas modelis) |
| 1. | Patversme/Nakts patversme, Šaurā iela 23, Daugavpils | **ir**(Spectra 65, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-Bentel-J-424-8, 2 gab., 264 detektori, 13 sirēnas) |
| 2. | Sociālā māja, Šaurā iela 28, Daugavpils | **ir**(Seco Link PAS 816,1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-Bentel-J-424-8, 2 gab.,228 detektori,11 sirēnas) |
| 3. | Ģimenes atbalsta centrs/patversme, Šaurā iela 26, Daugavpils | **nav** | **jānodrošina**3 kompl. ar 2 brelokiem katrā | **ir**(UGD-Bentel-J-524-F, 1 gab.,127 detektori, 10 sirēnas) |
| 4. | Pasūtītāja administratīvā ēka, Vienības iela 8, Daugavpils | **ir**(WX-8 apsardzes panelis, 1 gab.) | **jānodrošina**4 kompl. ar 1 breloku katrā | **ir**(UGD-Smartline 36/4, 1 gab.,90 detektori,9 sirēnas) |
| 5. | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu iela 21, Daugavpils | **ir** (DSC 5020, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir** (UGD-Bentel-J-424-8, 1 gab.,58 detektori,5 sirēnas) |
| 6. | Pasūtītāja administratīvās telpas, Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils | **ir**(Esprit 748, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-Smartline 36/4, 1 gab.,15 detektori,2 sirēnas) |
| 7. | Dienas centrs “Saskarsme”, Liepājas iela 4, Daugavpils | **ir**(DSC 5020, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir** (UGD-Bentel-J-424, 1 gab.,57 detektori,10 sirēnas) |
| 8. | Vienības iela 4-25, Daugavpils | **nav** | **nav** | **ir**(UGD apsardzes panelis DSC-585, 1 gab.,7 detektori,2 sirēnas) |
| 9. | Pasūtītāja administratīvā ēka, Lāčplēša iela 39, Daugavpils | **ir**(FoxSec,1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-C36/4, 1 gab.,47 detektori + 4 lāzera detektori, 8 sirēnas) |
| 10. | Grupu dzīvokļi, 18.Novembra ielā 354VDaugavpils | **nav** | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir****(**Smartline 36/4, 1 gab.,41 detektori,8 sirēnas) |
| 11. | Asistentu pakalpojumi,Alejas iela 68 – 1ADaugavpils | **nav** | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD,1 gab.,15 detektori,1 sirēnas |
| 12. | Daugavpils sociālās aprūpes centrs18.Novembra iela 354a Daugavpils | **ir**(skatīt 2.punkta prasības) | **jānodrošina**(skatīt 2.punkta prasības) | **ir**(skatīt 2.punkta prasības) |

1. **Apsardzes iekārtu uzskaitījums un specifikācija objektā Daugavpils sociālās aprūpes centrs 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī:**
	1. **UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA:**

**Ugunsdrošības signalizācijas izvietojums: 1., 2. un 3. korpusos, 1. un 2.stāvā: Bentel J 424 -8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekārtas nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Atrašanās vieta |
| Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis | BENTEL J 424-8 | kpl. | 1 | 1.korpuss 1. stāva centrālā foajē |
| BENTEL J 424-8 | kpl. | 1 | 2.korpuss 1. stāva foajē |
| Zonu paplašinātājs | BENTEL J 400 EXP 8 | gab. | 1 | 1.korpuss 1. stāva centrālā foajē |
| BENTEL J 400 EXP 8 | gab. | 2 | 2.korpuss 1. stāva foajē |
| Paneļu atkārtotājs | BENTEL J 400- REP | gab. | 2 | 3.korpusa 1. stāva dežurējošo med. māsu kab. |
| Akumulators 12 V dc 17 Ah |  | gab. | 4 | Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis un paneļu atkārtotājs |
| Kombinētais detektors | EA-318-2H | gab. | 224 |  |
| Dūmu detektors | EA -318-2 | gab. | 87 |  |
| Siltuma detektors  | NB -323-2 | gab. | 3 |  |
| Iznesāmais LED indikātors  | IN 40002 | gab. | 224 |  |
| Rokas poga ar kārbu | FR -2RD | gab. | 21 |  |
| Sirēna | AH 03127SB | gab. | 33 |  |
| Detektori |  | gab. | 10 | Garāžas telpas  |
| Dūmu detektori |  | gab. | 99 ( dūmu detektors EA-318 2) | Saimniecības korpuss:1.kapliča un morgs2. centrālais siltummezgls3. mehāniskā darbnīca4. pirts5. veļas mazgātāva6. mikstā inventara noliktava |

* 1. **DARBA TERAPIJAS TELPA (ugunsdrošības signalizācija)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis Esprit | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Detektors | gab. | 14 |
| 4. | Ugunstrauksmes poga | gab. | 1 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

* 1. **TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMA**

Apziņošanas sistēma: TAO

* Izziņošanas sistēmas bloks TAO
* Skaļruņa selektors RM 9012
* Online UPS 2KVA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Telpas nosaukums** | **Stāvs** | **Sienas skaļruņu skaits** |
| 1.korpuss | 1. | 36 |
| 2. | 40 |
| 2.korpuss | 1. | 28 |
| 2. | 35 |
| 3.korpuss | 1. | 27 |
| 2. | 27 |
| Pārejas koridors no 1. uz 2 .korpusu | 1. | 2 |
| Pārejas koridors no 2. uz 3.korpusu | 1. | 3 |
| Ēdnīca |  | 6 |
| **Kopā:** |  | **204** |

* 1. **MEDIKAMENTU GLABĀTAVA, SOCIĀLĀ APRUPĒTĀJA kab. (1.korp. 1 st.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

* 1. **SOCIĀLO DARBINIEKU UN REHABILITĒTĀJU KABINETI (1.korp. 1.st.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 2 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 4 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Stacionāra trauksmes poga | gab. | 1 |
| 6. | Kaste | gab. | 1 |
| 7. | Baterija | gab. | 1 |
| 8. | Transformators | gab. | 1 |

* 1. **ARHĪVS (1.korp. 1.st.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Poga | gab. | 1 |
| 6. | Kaste | gab. | 1 |
| 7. | Baterija | gab. | 1 |
| 8. | Transformators | gab. | 1 |

* 1. **SAIMNIECĪBAS KORPUSS (Kapliča, morgs, dārzeņu noliktavas Nr.9, Nr.10, Nr.11, centrālais siltummezgls, mehāniskā darbnīca, pirts, veļas mazgātava, mīkstā inventāra noliktava)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 3 |
| 2. | Panelis PARADOX | gab. | 1 |
| 3 | Panelis Smartssline 036-4 | gab. | 1 |
| 4. | Paneļa paplašinātājs | gab. | 4 |
| 5. | Tastatūra 646 | gab. | 4 |
| 6. | Tastatūra 616 | gab | 2 |
| 7. | Kustības detektors | gab. | 19 |
| 8. | Kustības devējs | gab. | 3 |
| 8. | Magneta kontakts SMK | gab. | 3 |
| 9. | Transformators | gab. | 3 |
| 10. | Kaste | gab. | 3 |
| 11. | Baterija | gab. | 3 |

* 1. **GARĀŽAS ĒKA (garāža Nr.15, celtniecības materiālu noliktava Nr.14, saimniecības materiālu noliktava Nr. 13, saimniecības inventāra noliktava Nr.12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis SEDOLINK ( MAS-800 | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra KM 20 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 9 |
| 4. | Kaste | gab. | 1 |
| 5. | Baterija | gab. | 1 |
| 6. | Transformators | gab. | 1 |
| 7. | Magneta kontakts SMK | gab. | 7 |

* 1. **NOLIKTAVAS (saldētavas kamera Nr.8, bakalējas preču noliktava Nr.7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis EXSPRIT 728 | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontaksts SMK | gab. | 3 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

1. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic visu apsargājamo objektu vizuālā apskate un jāpārliecinās par objektos esošā aprīkojuma daudzumu. Piedāvājumam jāpievieno objektu apskates akts, ko parakstījis pasūtītāja pārstāvis. Par Objektu apskati lūdzam vienoties iepriekš sazinoties ar pasūtītāja, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, kontaktpersonu Saimniecības sektora darbu rīkotāju Olgu Gudakovsku, tālr. 28454865, Daugavpils Sociālās aprūpes centrā Saimniecības sektora vadītāju – Vinetu Eru tālr. 26420015.
2. Pasūtītājs līguma darbības laikā, pārņemot lietošanā papildus nekustamo īpašumus, var uzdot izpildītājam pieslēgt un nodrošināt apsardzes pakalpojumus papildus objektiem, kas sākotnēji netika iekļauti iepirkuma tehniskajā specifikācijā.
3. Apsardzes pakalpojumiem, kurus jānodrošina papildus pieslēgtajiem objektiem, piemēro tādas pašas izmaksas kā ekvivalentiem pakalpojumiem Līgumā atbilstoši izpildītāja iesniegtā finanšu piedāvājuma izcenojumam. Ja izpildītājs finanšu piedāvājumā ekvivalentiem pakalpojumiem ir piemērojos dažādas ikmēneša abonēšanas maksas, atkarībā no objektā esošo apsardzes iekārtu daudzuma, tad papildus pieslēgto objektu tehniskās apsardzes sistēmas abonēšanas maksu nosaka šādi: objektā esošo detektoru skaitu reizinot ar vidējo 1 detektora apkopes maksu. Vidējā 1 detektora apkope maksu aprēķina tehniskās apsardzes sistēmas abonēšanas maksu, dalot ar visos objektos esošo detektoru skaitu.
4. Papildus pakalpojumiem, kam ekvivalentu Līgumā nav, izmaksas nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksām tirgū.
5. Kopsumma par nodrošinātajiem pakalpojumiem papildus pieslēgtajos objektos nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no sākotnējās līgumcenas bez PVN.
6. **Trauksmes pogu uzstādīšana:**
	1. Veicama trauksmes pogas/-u uzstādīšana, tās pieslēgšana tehniskās apsardzes sistēmai un tehniskā apkope līguma darbības laikā. Trauksmes poga ir pretendenta īpašums un pēc līguma termiņa izbeigšanās trauksmes pogas tiek nodotas atpakaļ pretendentam.
	2. Izpildītājam pēc pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina trauksmes pogu uzstādīšana nepieciešamajā daudzumā arī līguma darbības laikā papildus pieslēgtajos objektos.

**9. Apsargājamos objektos veicamie darba uzdevumi:**

| **Nr.** | **Pasākums vai izpildāmā darbība** |
| --- | --- |
| 1. | Nodrošināt Objektu nepārtrauktu apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) darbību 24 stundas diennaktī. |
| 2. | Nodrošināt Objektus, kuros ir ierīkota vai tiks ierīkota ugunsdrošības signalizācija ar jauniem Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāliem. |
| 3. | Bez papildmaksas nodrošināt Objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu iekārtu pieslēgšanu Pretendenta centrālās apsardzes pultij diennakts uzraudzībai. Pretendenta centrālā apsardzes pults atrodas Daugavpilī. Apsardzes pultī nepārtraukti tiek nodrošināta trauksmes signāla saņemšana, kā arī reģistrēta informācija par objektu pieslēgšanu apsardzei un atslēgšanu no apsardzes.  |
| 4. | Nodrošināt Iekārtu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā. |
| 5. | Nodrošināt Iekārtu tehnisku pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij, kas ir Izpildītāja īpašums un ir tieši Izpildītāja pārraudzībā, un signāla raidītāju uzstādīšanu. |
| 6. | 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta Iekārtu pieņemšanas lietošanā sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotai personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar Iekārtām, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā. |
| 7. | 1 (vienu) reizi pusgadā nodrošināt apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi, iepriekš informējot pasūtītāja pilnvaroto personu. |
| 8. | 1 (vienu) reizi mēnesī nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas (tajā skaitā arī avārijas izejas gaismekļu) un videonovērošanas sistēmu uzturēšanu un apkopi, un trauksmes pogu darbības pārbaudi iepriekš informējot pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu.Ugunsdrošības signalizācijas ikmēneša apkopē ir iekļauta arī avārijas izejas izgaismojošo iekārtu darbības pārbaude un to apkope.Veicot ugunsdrošības signalizācijas ikmēneša pārbaudi pretendentam ir jāaizpilda Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
| 10. | Operatīvi – ne ilgāk kā 5 -7 minūšu laikā pēc trauksmes signāla (objekta signalizācijas, trauksmes pogas u.tml.) saņemšanas centralizētās apsardzes pultī – nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, par notikušo nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās objektā ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai. Trauksmes gadījumā vairākos objektos vienlaicīgi, nodrošināt apsardzes darbinieku vienlaicīgu ierašanos uz vairākiem apsardzes objektiem.  |
| 11. | Prasības operatīvās grupas darbiniekiem: sertificēts, speciāli apmācīts (ņemot vērā Objektā uzstādītos apsardzes tehniskos līdzekļus), ģērbts laika apstākļiem atbilstošā ar Izpildītāja atpazīšanas zīmi formas tērpā. Operatīvās grupas darbinieks fiziski sagatavots un bruņots. Jābūt apsardzes nodarbinātā apliecībai. |
| 12. | Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta Iekārtu darbību. |
| 13. | Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību pakalpojumu sniedzējam. |
| 14. | Pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt apmācību vismaz 5 (piecām) identificējamām pasūtītāja personām katrā objektā, piešķirot katrai savu kodu objekta signalizācijas pieslēgšanai un atslēgšanai. |
| 15. | Operatīvi (1 stundas laikā) informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi. |
| 16. | Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu). |
| 17. | Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 8 (astoņu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi. |
| 18. | Nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu un pieslēgšanu Izpildītāja centralizētai apsardzes pultij 10 (desmit) darba dienu laikā par Izpildītāja līdzekļiem un nodrošināt apsardzes tehnisko sistēmu darbību šādos Objektos Daugavpils pilsētā: 1. Vienības iela 8;
2. Lāčplēša iela 39;
3. Šaurā iela 23;
4. Šaurā iela 26;
5. Šaurā iela 28;
6. Liepājas iela 4;
7. Arhitektu iela 21;
8. Kr. Valdemāra iela 13;
9. Vienības iela 4-25;
10. 18.Novembra iela 354V;
11. Alejas iela 68 – 1A.
12. 18.Novembra iela 354A
 |
| 19. | Nodrošināt telefoniskās konsultācijas par signalizācijas darbību darba, atpūtas un svētku dienās, 24 stundas diennaktī (jebkurā laikā), zvanot uz iepirkuma līgumā norādīto izpildītāja tālruņa numuru. |
| 20. | Nodrošināt apsardzes sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā fizisko personu datu aizsardzības prasībām. |
| 21. | Pieļaut pieeju apsardzes un ugunsdrošības sistēmai tikai atbildīgajām personām saskaņā ar rakstisku pasūtītāja rīkojumu. |
| 22. | Piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kas skar apsardzi un ugunsdrošību, tai skaitā konsultēt iekšējā normatīvā akta sagatavotāju un saskaņot iekšējos normatīvos aktus. |
| 23. | Informēt par konstatētajiem apsardzes vai ugunsdrošības sistēmas bojājumiem, sagatavot nepieciešamo iekārtu cenu piedāvājumu un pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un iekārtu saņemšanas no pasūtītāja (ja tādas ir nepieciešamas) veikt remontdarbus. |
| 24. | Nodrošināt apsardzes paneļa FoxSec darbības pārbaudi un tehnisko apkopi objektā Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī. |

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”

ID administrators Vadims Iliško

2.pielikums

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS zemsliekšņa iepirkumā**

**“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr. un e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |

1. Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3.
2. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (4.pielikums).
3. Apliecina, ka:
	1. pretendentam ir pieredze un zināšanas darbā ar FoxSec paneļiem;
	2. ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;
	3. piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā ([www.socd.lv](http://www.socd.lv/)) un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā (www.daugavpils.lv.);
	4. garantē sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;
	5. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
	6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
	7. nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbību un izdotajiem dokumentiem;
	8. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3” ietvaros (tiesiskais pamats: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” leģitīmās intereses).
4. Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā **30** (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Drošais elektroniskais paraksts** | *ir/nav* |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

 \* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

3.pielikums

**OBJEKTA APSKATES AKTS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Uzņēmuma nosaukums un reģ. numurs )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pasūtītāja Objekta nosaukums, adrese** |  **Uzņēmuma pārstāvis****(vārds, uzvārds, paraksts)** | **Datums** | **Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)** |
| 1. | Patversme/Nakts patversme, Šaurā iela 23, Daugavpils |  |  |  |
| 2. | Sociālā māja,Šaurā iela 28, Daugavpils |  |  |  |
| 3. | Ģimenes atbalsta centrs/patversme,Šaurā iela 26, Daugavpils |  |  |  |
| 4. | Pasūtītāja administratīvā ēka, Vienības iela 8, Daugavpils |  |  |  |
| 5. | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu iela 21, Daugavpils |  |  |  |
| 6. | Pasūtītāja administratīvās telpas, Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils |  |  |  |
| 7. | Dienas centrs “Saskarsme”, Liepājas iela 4, Daugavpils |  |  |  |
| 8. | Vienības iela 4-25, Daugavpils |  |  |  |
| 9. | Pasūtītāja administratīvā ēka, Lāčplēša iela 39, Daugavpils |  |  |  |
| 10. | Grupu dzīvokļi, 18.Novembra ielā 354V, Daugavpils |  |  |  |
| 11. | Asistentu pakalpojumiAlejas iela 68 – 1ADaugavpils |  |  |  |
| 12. | Daugavpils sociālās aprūpes centrs18.Novembra iela 354a, Daugavpils |  |  |  |

Uzņēmuma pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka:

- tika veikta apskate;

- pakalpojumu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīvai pakalpojumu izpildei;

- iebildumu par pakalpojumu apjomu nav.

4. pielikums

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS zemsliekšņa iepirkumā**

**“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**

 Iepazinušies ar iepirkuma **“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**,ziņojuma un tehniskās specifikācijas prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā sniegt apsardzes pakalpojumus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) apņemas sniegt apsardzes pakalpojumus šādos objektos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītāja objekta nosaukums, adrese | Tehniskā apsardze(apsardzes tehniskās sistēmas) |
| Apsardzes signalizācija(iekārtas modelis) | Trauksmes poga(iekārtas modelis) | Ugunsdrošībassignalizācija(iekārtas modelis) |
| 1. | Patversme/Nakts patversme, Šaurā iela 23, Daugavpils | **ir**(Spectra 65, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-Bentel-J-424-8, 2 gab., 264 detektori, 13 sirēnas) |
| 2. | Sociālā māja, Šaurā iela 28, Daugavpils | **ir**(Seco Link PAS 816,1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-Bentel-J-424-8, 2 gab.,228 detektori,11 sirēnas) |
| 3. | Ģimenes atbalsta centrs/patversme, Šaurā iela 26, Daugavpils | **nav** | **jānodrošina**3 kompl. ar 2 brelokiem katrā | **ir**(UGD-Bentel-J-524-F, 1 gab.,127 detektori, 10 sirēnas) |
| 4. | Pasūtītāja administratīvā ēka, Vienības iela 8, Daugavpils | **ir**(WX-8 apsardzes panelis, 1 gab.) | **jānodrošina**4 kompl. ar 1 breloku katrā | **ir**(UGD-Smartline 36/4, 1 gab.,90 detektori,9 sirēnas) |
| 5. | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu iela 21, Daugavpils | **ir** (DSC 5020, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir** (UGD-Bentel-J-424-8, 1 gab.,58 detektori,5 sirēnas) |
| 6. | Pasūtītāja administratīvās telpas, Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils | **ir**(Esprit 748, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-Smartline 36/4, 1 gab.,15 detektori,2 sirēnas) |
| 7. | Dienas centrs “Saskarsme”, Liepājas iela 4, Daugavpils | **ir**(DSC 5020, 1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir** (UGD-Bentel-J-424, 1 gab.,57 detektori,10 sirēnas) |
| 8. | Vienības iela 4-25, Daugavpils | **nav** | **nav** | **ir**(UGD apsardzes panelis DSC-585, 1 gab.,7 detektori,2 sirēnas) |
| 9. | Pasūtītāja administratīvā ēka, Lāčplēša iela 39, Daugavpils | **ir**(FoxSec,1 gab.) | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD-C36/4, 1 gab.,47 detektori + 4 lāzera detektori, 8 sirēnas) |
| 10. | Grupu dzīvokļi, 18.Novembra ielā 354VDaugavpils | **nav** | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir****(**Smartline 36/4, 1 gab.,41 detektori,8 sirēnas) |
| 11. | Asistentu pakalpojumi,Alejas iela 68 – 1ADaugavpils | **nav** | **jānodrošina**1 kompl. ar 2 brelokiem | **ir**(UGD,1 gab.,15 detektori,1 sirēnas |
| 12. | Daugavpils sociālās aprūpes centrs18.Novembra iela 354a Daugavpils | **ir**(atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām) | **jānodrošina**(atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām) | **ir**(atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām) |

**2.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) apņemas** veikt trauksmes pogas/-u uzstādīšanu, tās pieslēgšanu tehniskās apsardzes sistēmai un tehnisko apkopi līguma darbības laikā. Trauksmes poga ir pretendenta (Izpildītāja) īpašums un pēc līguma termiņa izbeigšanās trauksmes pogas tiek nodotas atpakaļ pretendentam (Izpildītājam), kā arī Izpildītājs pēc pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina trauksmes pogu uzstādīšana nepieciešamajā daudzumā arī līguma darbības laikā papildus pieslēgtajos objektos;

**3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) apņemas nodrošināt apsardzes pakalpojumu saskaņā ar šādām prasībām:**

**3.1. Apsargājamos objektos veicamie darba uzdevumi:**

| **Nr.****p.k.** | **Pasākums vai izpildāmā darbība** *(atbilstoši tehniskajai specifikācijai)* | **Pretendenta piedāvājums***(pretendents norāda “Nodrošinās” vai sniedz izpildāmās darbības detalizētu aprakstu)* |
| --- | --- | --- |
|  | Nodrošināt Objektu nepārtrauktu apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) darbību 24 stundas diennaktī. |  |
|  | Nodrošināt Objektus, kuros ir ierīkota vai tiks ierīkota ugunsdrošības signalizācija ar jauniem Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāliem. |  |
|  | Bez papildmaksas nodrošināt Objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu iekārtu pieslēgšanu Pretendenta centrālās apsardzes pultij diennakts uzraudzībai. Pretendenta centrālā apsardzes pults atrodas Daugavpilī. Apsardzes pultī nepārtraukti tiek nodrošināta trauksmes signāla saņemšana, kā arī reģistrēta informācija par objektu pieslēgšanu apsardzei un atslēgšanu no apsardzes.  |  |
|  | Nodrošināt Iekārtu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā. |  |
|  | Nodrošināt Iekārtu tehnisku pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij, kas ir Izpildītāja īpašums un ir tieši Izpildītāja pārraudzībā, un signāla raidītāju uzstādīšanu. |  |
|  | 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta Iekārtu pieņemšanas lietošanā sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotai personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar Iekārtām, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā. |  |
|  | 1 (vienu) reizi pusgadā nodrošināt apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi, iepriekš informējot pasūtītāja pilnvaroto personu. |  |
|  | 1 (vienu) reizi mēnesī nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas (tajā skaitā arī avārijas izejas gaismekļu) un videonovērošanas sistēmu uzturēšanu un apkopi, un trauksmes pogu darbības pārbaudi iepriekš informējot pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu.Ugunsdrošības signalizācijas ikmēneša apkopē ir iekļauta arī avārijas izejas izgaismojošo iekārtu darbības pārbaude un to apkope.Veicot ugunsdrošības signalizācijas ikmēneša pārbaudi pretendentam ir jāaizpilda Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |  |
|  | Operatīvi – ne ilgāk kā 5 -7 minūšu laikā pēc trauksmes signāla (objekta signalizācijas, trauksmes pogas u.tml.) saņemšanas centralizētās apsardzes pultī – nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, par notikušo nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās objektā ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai. Trauksmes gadījumā vairākos objektos vienlaicīgi, nodrošināt apsardzes darbinieku vienlaicīgu ierašanos uz vairākiem apsardzes objektiem.  |  |
|  | Prasības operatīvās grupas darbiniekiem: sertificēts, speciāli apmācīts (ņemot vērā Objektā uzstādītos apsardzes tehniskos līdzekļus), ģērbts laika apstākļiem atbilstošā ar Izpildītāja atpazīšanas zīmi formas tērpā. Operatīvās grupas darbinieks fiziski sagatavots un bruņots. Jābūt apsardzes nodarbinātā apliecībai. |  |
|  | Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta Iekārtu darbību. |  |
|  | Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību pakalpojumu sniedzējam. |  |
|  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt apmācību vismaz 5 (piecām) identificējamām pasūtītāja personām katrā objektā, piešķirot katrai savu kodu objekta signalizācijas pieslēgšanai un atslēgšanai. |  |
|  | Operatīvi (1 stundas laikā) informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi. |  |
|  | Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu). |  |
|  | Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 8 (astoņu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi. |  |
|  | Nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu un pieslēgšanu Izpildītāja centralizētai apsardzes pultij 10 (desmit) darba dienu laikā par Izpildītāja līdzekļiem un nodrošināt apsardzes tehnisko sistēmu darbību šādos Objektos Daugavpils pilsētā: 1. Vienības iela 8;
2. Lāčplēša iela 39;
3. Šaurā iela 23;
4. Šaurā iela 26;
5. Šaurā iela 28;
6. Liepājas iela 4;
7. Arhitektu iela 21;
8. Kr. Valdemāra iela 13;

9) Vienības iela 4-25;10) 18.Novembra iela 354V;11) Alejas iela 68 – 1A.12) 18.Novembra iela 354A |  |
|  | Nodrošināt telefoniskās konsultācijas par signalizācijas darbību darba, atpūtas un svētku dienās, 24 stundas diennaktī (jebkurā laikā), zvanot uz iepirkuma līgumā norādīto izpildītāja tālruņa numuru. |  |
|  | Nodrošināt apsardzes sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā fizisko personu datu aizsardzības prasībām. |  |
|  | Pieļaut pieeju apsardzes un ugunsdrošības sistēmai tikai atbildīgajām personām saskaņā ar rakstisku pasūtītāja rīkojumu. |  |
|  | Piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kas skar apsardzi un ugunsdrošību, tai skaitā konsultēt iekšējā normatīvā akta sagatavotāju un saskaņot iekšējos normatīvos aktus. |  |
|  | Informēt par konstatētajiem apsardzes vai ugunsdrošības sistēmas bojājumiem, sagatavot nepieciešamo iekārtu cenu piedāvājumu un pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un iekārtu saņemšanas no pasūtītāja (ja tādas ir nepieciešamas) veikt remontdarbus. |  |
|  | Nodrošināt apsardzes paneļa FoxSec darbības pārbaudi un tehnisko apkopi objektā Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī. |  |
|  | Nodrošināt Objektu nepārtrauktu apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) darbību 24 stundas diennaktī. |  |

**Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) pastāvīgi dežūrējošo ekipāžu vidējais skaits diennakts laikā, to kopējais pieejamais skaits un apraksts:**

|  |
| --- |
|  |

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

5. pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS zemsliekšņa iepirkumā**

**“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**

 Iepazinušies ar iepirkuma **“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**,ziņojuma un tehniskās specifikācijas prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā sniegt apsardzes pakalpojumus par šādu kopējo līgumcenu:

**EUR \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez PVN;**

(*skaitļiem un atšifrējums vārdiem*)

EUR \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) PVN.

(*skaitļiem un atšifrējums vārdiem*)

EUR \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ar PVN.

(*skaitļiem un atšifrējums vārdiem*)

**Pielikumā:** Apsardzes pakalpojumu izmaksu tāme uz \_\_\_\_ lp.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

7. pielikums

**iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts**

**zemsliekšņa iepirkumā**

**“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3**

**Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*uzņēmuma nosaukums*) **sniedz informāciju par:**

**1. Apsardzes pakalpojumu sniedzēju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(nosaukums un sertifikāta (licences).Nr.)*

**2.** **Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts:**

**2.1. Līguma izpildē iesaistāmo apsardzes darbinieku skaits\_\_\_\_\_\_\_\_.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Apsardzes darbinieka** **Vārds, Uzvārds** | **Sertifikāta numurs** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **4.** |  |  |
| **…** |  |  |

**Pielikumā:** apsardzes sertifikāti (*apliecinātas* *kopijas*), pavisam kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

* 1. **Līguma izpildē iesaistāmais kvalificētais speciālists apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai un apkalpošanai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Vārds, Uzvārds** | **Iegūtā izglītība** |
| **1.** |  |  |
| **...** |  |  |
| **…** |  |  |

 **Pielikumā:** iegūtās izglītības apliecinošie dokumenti (*apliecinātas* *kopijas*), pavisam kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

8.pielikums

**LĪGUMA PROJEKTS**

**par apsardzes pakalpojumu sniegšanu**

Daugavpilī 2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”**, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vadītājas Marinas Gerasimovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas „Puses” un katra atsevišķi saukta „Puse”,

pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam par līguma piešķiršanas tiesībām “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ID Nr. DPPISD 2024/3 (turpmāk – Iepirkums) un iepirkuma rezultātiem noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

* 1. Pasūtītājs nodod, bet Izpildītājs pieņem tehniskajā apsardzē Pasūtītāja ēkas un telpas (turpmāk – Objekti) un nodrošina apsardzes tehnisko sistēmu (trauksmes pogu) ierīkošanu un visu Objektos esošo apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanu (turpmāk – apsardzes pakalpojums). Izpildītājs sniedz apsardzes pakalpojumus saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), Izpildītāja iesniegto izmaksu tāmi (3.pielikums) un atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot Pasūtītāja norādījumus un Līguma nosacījumus. Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	2. Apsargājamo Objektu tehnisko apsardzi Izpildītājs īsteno, izmantojot apsardzes vadības centru ar monitoringa un trauksmes signālu uztveršanas pulti (turpmāk — apsardzes vadības centrs), kas saņem signālu no apsargājamā Objektā ierīkotās apsardzes tehniskās sistēmas, lai nodrošinātu nepārtrauktu apsardzes vadības centra darbību un apsardzes darbinieka vai apsardzes darbinieku mobilās grupas ierašanos apsargājamā objektā Līgumā noteiktajā termiņā.
	3. Izpildītājs operatīvi – ne ilgāk kā 5 -7 minūšu laikā - pēc trauksmes signāla (no apsarga, Objekta signalizācijas, trauksmes pogas u.tml.) saņemšanas apsardzes vadības centrā nodrošina Izpildītāja operatīvās grupas ierašanos Objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, par notikušo nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās Objektā ziņot Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Trauksmes gadījumā vairākos Objektos vienlaicīgi, nodrošināt apsardzes darbinieku vienlaicīgu ierašanos vairākos Objektos.
	4. Apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana ietver apsardzes tehnisko risinājumu projektēšanu, apsardzes tehnisko sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu, kā arī konsultāciju sniegšanu par attiecīgiem jautājumiem.
	5. Izpildītājs Līguma darbības laikā nodrošina pietiekamu apsardzes darbinieku skaitu un Izpildītāja rīcībā esošo materiāltehnisko nodrošinājumu, lai pildītu Līguma saistības.
1. **Vispārējie noteikumi**
	1. Apsargājamie Objekti ir aprīkoti ar apsardzes tehnisko sistēmu, kura darbojas, lai novērstu prettiesiskus vai citādus apsargājamā Objekta apdraudējumus, tai skaitā - iespējamo likumpārkāpēju iekļūšanu Objektā.
	2. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību apsargājamos Objektos esošo materiālo vērtību zuduma gadījumā, ja Izpildītāja darbībā vai bezdarbībā ir konstatēti Līguma noteikumu un normatīvo aktu pārkāpumi.
	3. Izpildītājam jābūt Līguma darbības laikā spēkā esošam apdrošināšanas līgumam par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.
	4. Izpildītājs nodrošina apsardzes tehniskās sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs nodrošina pieeju apsardzes un ugunsdrošības tehniskajai sistēmai tikai atbildīgajām personām saskaņā ar rakstisku Pasūtītāja rīkojumu.
	5. Pasūtītājs līguma darbības laikā, pārņemot lietošanā papildus nekustamo īpašumus, var uzdot izpildītājam pieslēgt un nodrošināt apsardzes pakalpojumus papildus objektiem, kas sākotnēji netika iekļauti iepirkuma tehniskajā specifikācijā.
	6. Apsardzes pakalpojumiem, kurus jānodrošina papildus pieslēgtajiem objektiem, piemēro tādas pašas izmaksas kā ekvivalentiem pakalpojumiem Līgumā atbilstoši izpildītāja iesniegtā finanšu piedāvājuma izcenojumam. Ja izpildītājs finanšu piedāvājumā ekvivalentiem pakalpojumiem ir piemērojos dažādas ikmēneša abonēšanas maksas, atkarībā no objektā esošo apsardzes iekārtu daudzuma, tad papildus pieslēgto objektu tehniskās apsardzes sistēmas abonēšanas maksu nosaka šādi: objektā esošo detektoru skaitu reizinot ar vidējo 1 detektora apkopes maksu. Vidējā 1 detektora apkope maksu aprēķina tehniskās apsardzes sistēmas abonēšanas maksu, dalot ar visos objektos esošo detektoru skaitu.
	7. Papildus pakalpojumiem, kam ekvivalentu Līgumā nav, izmaksas nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksām tirgū.
	8. Kopsumma par nodrošinātajiem pakalpojumiem papildus pieslēgtajos objektos nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no sākotnējās līgumcenas bez PVN.
2. **Izpildītāja pienākumi**

3.1. Pieņemot apsargājamo Objektu apsardzē, Izpildītājs:

* + 1. nodrošina apsardzes tehnisko sistēmu (trauksmes pogu) uzstādīšanu un pieslēgšanu Izpildītāja apsardzes vadības centram 10 (desmit) darba dienu laikā un nodrošina apsardzes tehnisko sistēmu darbību Objektos;
		2. nodrošina Objektu nepārtrauktu apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) darbību 24 stundas diennaktī.
		3. nodrošina Objektus, kuros ir ierīkota vai tiks ierīkota ugunsdrošības signalizācija ar jauniem Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāliem bez papildmaksas.
		4. bez papildmaksas nodrošina Objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu iekārtu pieslēgšanu Izpildītāja centrālās apsardzes pultij diennakts uzraudzībai. Izpildītāja centrālā apsardzes pults atrodas Daugavpilī. Apsardzes pultī nepārtraukti tiek nodrošināta trauksmes signāla saņemšana, kā arī reģistrēta informācija par objektu pieslēgšanu apsardzei un atslēgšanu no apsardzes.
		5. nodrošina apsardzes tehnisko sistēmu pieslēgšanu apsardzes vadības centram, kas ir Izpildītāja īpašums un ir tieši Izpildītāja pārraudzībā, un signāla raidītāju uzstādīšanu;
		6. Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 8 (astoņu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi.
		7. 10 (desmit) dienu laikā pēc Objekta apsardzes tehnisko sistēmu pieņemšanas lietošanā sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pilnvarotai personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju Pasūtītāja darbinieku darbībai ar apsardzes tehnisko sistēmu, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā;
		8. 1 (vienu) reizi pusgadā nodrošina apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi, iepriekš informējot Pasūtītāja pilnvaroto personu;
		9. 1 (vienu) reizi mēnesī nodrošina ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzturēšanu un apkopi, un trauksmes pogu darbības pārbaudi iepriekš informējot Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu. Ugunsdrošības signalizācijas ikmēneša apkopē ir iekļauta arī avārijas izejas izgaismojošo iekārtu darbības pārbaude un to apkope. Veicot ugunsdrošības signalizācijas ikmēneša pārbaudi pretendentam ir jāaizpilda Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
		10. nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi (Līgumā norādīto kontaktpersonu), ja apsardzes tehnisko sistēmu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams apsardzes tehnisko sistēmu remonts;
		11. nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi (Līgumā norādīto kontaktpersonu) par konstatētajām apsardzes vai ugunsdrošības sistēmas bojājumiem, sagatavo nepieciešamo apsardzes tehnisko sistēmu cenu piedāvājumu un pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un apsardzes tehnisko sistēmu saņemšanas no Pasūtītāja (ja tādas ir nepieciešamas) veikt remontdarbus;
		12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošina apmācību vismaz 5 (piecām) identificējamām Pasūtītāja personām katrā Objektā, piešķirot katrai savu kodu objekta signalizācijas pieslēgšanai un atslēgšanai.
		13. Izpilda prasības operatīvās grupas darbiniekiem: sertificēts, speciāli apmācīts (ņemot vērā Objektā uzstādītos apsardzes tehniskos līdzekļus), ģērbts laika apstākļiem atbilstošā ar Izpildītāja atpazīšanas zīmi formas tērpā. Operatīvās grupas darbinieks fiziski sagatavots un bruņots. Jābūt apsardzes nodarbinātā apliecībai.
	1. Veicot apsardzes darbību, Izpildītājs novērtē iespējamos riskus apsargājamam Objektam, veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu iespējamos apdraudējumus apsargājamā Objekta drošībai, kā arī pret apsargājamo Objektu vērstus likumpārkāpumus.
	2. Izpildītājs nodrošina apsardzes tehnisko sistēmu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā.
	3. Izpildītājs nodrošina telefoniskās konsultācijas par signalizācijas darbību 24 stundas diennaktī (jebkurā laikā, tajā skaitā darba, atpūtas un svētku dienās), zvanot uz tālruņa numuru \_\_\_\_\_\_\_\_.
	4. Izpildītājs piedalās Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kas skar apsardzi un ugunsdrošību, tai skaitā konsultē Pasūtītāju iekšējā normatīvo aktu sagatavošanā un saskaņo tos.
	5. Izpildītājs par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņo attiecīgajam dienestam un Pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar Objekta apsardzes tehnisko sistēmu darbību un fiziskās apsardzes laikā, kā arī nodrošina operatīvās apsardzes vienības izsaukumu un ierašanos Objektā.
	6. Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties Objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību Izpildītājam.
	7. Izpildītājs operatīvi (1 stundas laikā) informē Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar Objekta apsardzi vai apsardzes tehnisko sistēmu darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu Izpildītāja saistību izpildi.
	8. Izpildītājs pievieno Piedāvājumam objekta apskates aktu, ko parakstījis Pasūtītāja pārstāvis.
	9. Izpildītājs katra mēneša pirmajā darba dienā no Izpildītāja apsardzes vadības centra nosūta Pasūtītājam uz e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ informāciju par visiem trauksmes, tajā skaitā signalizācijas aktivizēšanas/deaktivizēšanas, gadījumiem Objektā iepriekšējā mēnesī, kā arī nodrošināt *online* piekļuvi Objekta informācijai par visiem trauksmes, tai skaitā signalizācijas aktivizēšanas/deaktivizēšanas, gadījumiem.
	10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sarakstu ar apsardzes darbiniekiem, kuri konkrēti veic Objekta apsardzi. Apsardzes darbiniekiem, kuri norādīti komersanta iesniegtajos sarakstos, jābūt identiskiem ar darba laika uzskaites grafikos norādītajiem apsardzes darbiniekiem. Darba laika uzskaites grafiki ir obligāts dokuments, kuram jāatrodas apsardzes postenī saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnijā noteikumu Nr.369 „Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram” 70.5.punktu. Izpildītājs nodrošina, ka katrā objektā ir noteikta apsargājamā objekta apsardzes kārtība, ar kuru iepazinušies apsardzes darbinieki, kas veic attiecīgā objekta apsardzi. Objektā ir dežūru pieņemšanas un nodošanas žurnāls un darba laika uzskaites grafiks, ar kuru ir iepazinušies apsardzes darbinieki, kas veic attiecīgā objekta apsardzi. Dežūru pieņemšanas un nodošanas žurnālus un darba laika uzskaites grafikus apsardzes komersants glabā piecus gadus.
1. **Izpildītāja tiesības**
	1. Izpildītājs nepieņem apsargājamo Objektu tehniskajā apsardzē un paziņo par to Pasūtītājam, ja:
		1. ir bojāta elektroenerģijas padeve, apsargājamā Objekta būvkonstrukciju elementi (logi, sienas, durvis u.c.);
		2. apsargājamā Objektā tiek veikts kapitālais remonts un tas traucē Izpildītājam veikt savus pienākumus.
	2. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītu apsardzes pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto maksāšanas kārtību.
2. **Pasūtītāja pienākumi**
3. Pasūtītājs pirms apsargājamā Objekta nodošanas apsardzē iesniedz Izpildītājam apsargājamā Objekta telpu plānus.
4. Pasūtītājs saņem no Izpildītāja un iespēju robežās ievēro Izpildītāja norādījumus un rekomendācijas saistībā ar Objekta tehniskā stāvokļa uzlabošanu, apsardzes tehniskās sistēmas papildu ierīkošanu vai remontu, ņemot vērā Pasūtītāja finansiālās iespējas.
5. Pasūtītājs savlaicīgi novērš bojājumus elektroenerģijas padevē, ja tas radies Pasūtītāja vainas dēļ.
6. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par apsargājamā Objekta telpu remonta sākumu ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš, kā arī rakstiski paziņo par darba laika izmaiņām, materiālo vērtību uzglabāšanas vietu maiņu, kā arī izmaiņām apsargājamā Objekta nosaukumā un Pasūtītāja rekvizītos.
7. Pasūtītājs, pirms apsargājamā Objekta nodošanas tehniskajā apsardzē, pārbauda signalizācijas iekārtu stāvokli (vai nav aizsegti, mehāniski bojāti apsardzes tehniskās sistēmas signāldevēji). Apsardzes tehniskās sistēmas bojājuma gadījumā nekavējoties ziņo Izpildītājam, piezvanot uz apsardzes vadības centra tālruņa numuru un uzturoties apsargājamā Objektā, līdz bojājumu novēršanai un Objekta nodošanai tehniskajā apsardzē.
8. Pasūtītājs, nododot Objektu tehniskajā apsardzē, pārbauda, lai Objektā pēc darba laika neuzturētos nepiederošas personas vai dzīvnieki, citas materiālās vērtības novieto tam paredzētās vietās, aizver un noslēdz visus logus, durvis, lūkas, žalūzijas, aizbīdāmos režģus u.c.
9. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma vienas stundas laikā nodrošina Pasūtītāja atbildīgās personas ierašanos apsargājamā Objektā, lai noskaidrotu trauksmes signāla iemeslus un novērstu pret apsargājamo Objektu vērstus prettiesiskus vai citādus apsargājamā Objekta apdraudējumus. Neieiet apsargājamā Objektā bez Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnes, ja ir konstatēti ēkas, kurā atrodas apsargājamais Objekts, vai būvkonstrukciju bojājumi (izsisti stikli, bojātas durvis, sienas u.c. bojājumi). Pēc apsargājamā Objekta atvēršanas nekavējoties atslēdz apsardzes signalizāciju.
10. Pasūtītājs neizpauž nepiederošām personām individuālo lietotāja kodus (paroles).
11. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja sniegtos pakalpojumus saskaņā ar Līgumā noteikto maksāšanas kārtību.
12. **Pasūtītāja tiesības**
13. Pasūtītājs piedalās Izpildītāja veicamajās apsardzes tehniskās sistēmas pārbaudēs.
14. Pasūtītājs apsargājamajā Objektā pārbauda Izpildītāja darbinieka apliecību.
15. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana**
	1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.58 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” ar apdrošināšanas limitu vismaz 10 procenti no apsardzes komersanta gada apgrozījuma, bet ne mazāku par 142200 *euro* gadā, un apdrošināšanas prēmijas apmaksas apliecinoša dokumenta kopiju.
	2. Savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs uztur spēkā visu Līguma darbības laiku.
16. **Maksājumi un norēķinu kārtība**
	1. Līgumcena par apsardzes pakalpojumu sniegšanu 12 (divpadsmit) mēnešiem sastāda \_\_\_\_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% \_\_\_\_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*), pavisam kopā ar PVN 21% \_\_\_\_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*).
	2. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie tiešie un netiešie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar apsardzes pakalpojuma sniegšanu šā Līguma saistību pilnīgai izpildei.
	3. Atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai izmaksu tāmei ikmēneša maksa par 1 (vienu) mēnesi par apsardzes pakalpojumu sniegšanu sastāda \_\_\_\_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) bez PVN.
	4. Ikmēneša maksas par apsardzes pakalpojumiem veidojošo pozīciju izmaksas (atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai izmaksu tāmei par apsardzes pakalpojuma izmaksu aprēķinu) katrā Objektā paliek nemainīgas visu apsardzes pakalpojumu sniegšanas laiku.
	5. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	6. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz Pasūtītājam rēķinu par kārtējo mēnesi.
	7. Puses vienojas, ka visus rēķinus Izpildītājs sagatavo elektroniski un nosūta uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi socd@socd.lv, šādi  sagatavoti un nosūtīti rēķini ir derīgi bez paraksta. Piegādātājs sagatavo e-rēķinus atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz rēķinā norādāmo informāciju. Uz elektroniskā rēķina (turpmāk – e-rēķins) tiek norādīta piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Puses vienojas, ka e-rēķini tiek uzskatīti par saņemtiem brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt rēķinus papīra formātā, tas informē Izpildītāju  par to 10 (desmit) dienas iepriekš.
	8. Samaksu Izpildītājam par sniegtajiem apsardzes pakalpojumiem veic Daugavpils valstspilsētas Centralizētā grāmatvedība 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kārtējā rēķina saņemšanas.
	9. Izpildītāja rēķins tiek apmaksāts, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu. Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Daugavpils valstspilsētas Centralizētā grāmatvedība veikusi pārskaitījumu.
17. **Pušu atbildība**
	1. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kurus Izpildītājs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, zaudējumu atlīdzināšanu Puses veic, pēc visu zaudējumu atlīdzināšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, un Pušu savstarpējās vienošanās par zaudējuma apmēru un to atlīdzināšanas kārtību. Tiešo zaudējumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz mantas vērtības apliecinošiem dokumentiem.
	3. Zādzības gadījumā Izpildītājs Pasūtītājam atlīdzina zaudējumus viena mēneša laikā (ja Puses nevienojas par citiem termiņiem) pēc tam, kad tiesībsargājošās iestādes ir konstatējušas īpašuma zādzības faktu. Zaudējumu atlīdzināšana notiek Pusēm vienojoties par materiālās atbildības apjomu un summu, strīdus gadījumos - pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā.
	4. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja:
		1. zaudējumi radušies dabas katastrofu laikā;
		2. noziedzīgu darījumu izdarījis likumpārkāpējs, kurš iekļuvis apsargājamā Objektā līdz

tā pieslēgšanai pie apsardzes tehniskajām sistēmām un izkļuvis no apsargājamā Objekta pēc objekta pieslēgšanas pie apsardzes vai pēc Objekta atslēgšanas no apsardzes, vai noziedzīgs darījums noticis Objekta darba laikā. Šis Līguma apakšpunkts punkts piemērojams tikai tajā gadījumā, ja likumpārkāpējs no Objekta izkļuvis ātrāk par piecām minūtēm, skaitot no trauksmes signāla nodošanas brīža. Šis punkts nav attiecināms uz gadījumiem, ja Objektā tiek nodrošināta fiziskā apsardze;

* + 1. Pasūtītājs nebija ieslēdzis apsardzes signalizāciju, nebija nodevis Objektu apsardzē vai nebija paziņojis Izpildītājam par zināmajiem signalizācijas bojājumiem;
		2. izdarīto noziedzīgo nodarījumu veicinājusi Pasūtītāja pārstāvja atteikšanās ierasties uz Objekta pārslēgšanu un trauksmes signāla iemesla noskaidrošanu;
		3. ja apsargājamajā Objektā materiālo vērtību izvietojums traucēja apsardzes signalizācijas līdzekļu darbībai.
	1. Izpildītājs nav atbildīgs par bojājumiem, ja tie nav radušies tā tiešo pienākumu pildīšanas laikā.
	2. Ja Pasūtītājs nokavējis maksājumu termiņus, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.
	3. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam **EUR 100** (simts *euro*) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10%** (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
	4. Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu **EUR 100,00** (simts *euro,* nulle centi) par katru konstatēto reizi, ja pēc trauksmes signāla saņemšanas apsardzes vadības centrā, Izpildītāja operatīvā grupa neierodas Objektā Līguma 1.3.punktā noteiktā laikā.
	5. Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma un tā pielikumu noteikumus un normatīvo aktu prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu **EUR 100,00** (viens simts *euro*, nulle centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
	6. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
	7. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir jebkādi valsts pārvaldes vai organizāciju izdoti normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi, kā arī plūdi un citas stihiskas nelaimes, viss tas, kas Pusēm nav kontrolējams un nav iespējams paredzēt, noslēdzot Līgumu. Šajā gadījumā, Puses pārtrauc saistību izpildi un saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz to laika periodu, kurā darbojas augšminētie apstākļi.
	8. Puse, kura nevar izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, pienākums nekavējoties paziņot otrai Pusei, taču ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās. Pusei, kura atsaucās uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums iesniegt otrai Pusei kompetentu iestāžu izsniegtu apstiprinājumu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu.
1. **Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa**

**un jauna personāla piesaiste**

* 1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
	2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
	3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam veikt personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

**11. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana**

* 1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta kopējā līgumcena.
	2. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam apsardzes pakalpojumus 12 (divpadsmit) mēnešu periodā, sākot ar \_\_\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
	4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa beigām bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, ja:
		1. Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, nenodrošina sniegto pakalpojumu kvalitāti vai nepilda citas Līguma saistības;
		2. ir anulēta Izpildītājam izsniegtā speciālā atļauja (licence) Līguma priekšmetā norādīto apsardzes pakalpojumu sniegšanai;
		3. pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts;
		4. Izpildītājs nenodrošina savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
	5. Līguma 11.4.punktā minētajos gadījumos Līguma izbeigšanas gadījumos Izpildītājs zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
	6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
	7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam un rakstiski paziņojot par to Izpildītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājam objektīvi vairs nav nepieciešams Objektos nodrošināt apsardzes pakalpojumus.
	8. Izpildītājs, Līguma izbeigšanas gadījumā, Izpildītāja apsardzes tehniskās sistēmas iekārtas tehniski pareizi atvieno no Pasūtītājam piederošajām apsardzes tehniskajām sistēmām, nenodarot Objektiem bojājumus.
	9. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes, ja Pasūtītājs neattaisnotu iemeslu dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
1. **Līguma grozīšana**
	1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	2. Apsardzes pakalpojuma apjomi un ar to saistītās Līgumcenas izmaiņas tiek veiktas šajā punktā noteiktajā apjomā un kārtībā:
		1. Pasūtītājs drīkst sniedzamajiem apsardzes pakalpojumiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt apsardzes pakalpojumu apjomu, nosakot, ka pakalpojumu nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt pakalpojumu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus pakalpojumus, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi panākt, lai pakalpojumi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi izpildīti.
		2. Apsardzes pakalpojumu apjomi var tikt samazināti, ja pakalpojuma izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka izmaksu tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (piemēram, Pasūtītājam zudusi nepieciešamība kādā no Objektiem nodrošināt apsardzes pakalpojumus u.c. objektīvu iemeslu dēļ). Šajos gadījumos norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem notiek pēc faktiski sniegto pakalpojumu apjoma, nemainot Izpildītāja piedāvātās ikmēneša maksas par apsardzes pakalpojumiem veidojošo pozīciju izmaksas Objektos (atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai izmaksu tāmei par apsardzes pakalpojuma izmaksu aprēķinu). Ieekonomētie līdzekļi apsardzes pakalpojumu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus pakalpojumu sniegšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek izmantota, tad neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līgumcenas.
		3. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus apsardzes pakalpojumus, kas netika iekļauti sākotnējos pakalpojuma izpildes apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo pakalpojumu nepieciešamību (papildu risinājumi, kas var uzlabot apsardzes pakalpojumus, funkcionalitāti u.tml.). Papildus pakalpojumiem piemēro tādas pašas izmaksas kā ekvivalentiem pakalpojumiem Līgumā, bet papildus pakalpojumiem, kam ekvivalentu Līgumā nav, izmaksas nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura pakalpojumu izmaksām tirgū.
		4. Kopsumma par Līguma 12.2.3.apakšpunktā noteiktiem darbiem nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punkta kārtībā.
2. **Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība**
	1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti un neizpaust par otru Pusi iegūto informāciju, kas Pusēm kļuvusi pieejama Līguma izpildes gaitā. Puses ir atbildīgas par to, lai konfidenciālā informācija netiktu izpausta trešajām personām, tai skaitā Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām informāciju par apsargājamā Objekta apsardzes tehniskajām sistēmām, apsardzes darba organizāciju, sistēmu lietošanas noteikumus un citu informāciju, kas kļuvusi pieejama, veicot apsardzes darbības, un kas var ietekmēt apsargājamā Objekta drošību. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Par trešo personu uzskatāma jebkura juridiska vai fizisku persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz šo informāciju. Informācijas izpaušanas gadījumā Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
	2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumi ir spēkā neierobežotu laiku.
	3. Pasūtītājs saskaņā ar šo Līgumu un citiem rakstiskiem norādījumiem, tai skaitā, Līguma pielikumu (Vienošanās par fizisko personu datu apstrādes noteikumiem), nosaka personas datu apstrādes apjomu, nolūkus un kārtību, kādā Izpildītājs apstrādā personas datus, kas tam kļūst pieejami pildot Līgumā noteiktās saistības, lai nodrošinātu Objektu apsardzes pakalpojumu.
	4. Izpildītājs apstrādā personas datus tikai saskaņā ar šo Līgumu un Pasūtītāja rakstiskiem norādījumiem. Ja personas datu apstrāde jāveic saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami Izpildītājam, un atšķiras vai neizriet no šī Līguma vai Pasūtītāja norādījumiem, tad Izpildītājs apstrādā personas datus saskaņā ar šiem tiesību aktiem.
3. **Citi noteikumi**
	1. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.
	2. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
	3. Pušu atbildīgās personas par Līguma izpildi:
		1. no Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
		2. no Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;
	4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas, izpildot šī Līguma noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju. Noteikums ir saistošs Pusēm arī pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes.
	5. Puses apstrādā otras Puses 14.3.apakšpunktā norādītos darbinieku personas datus, kas Pusei kļuvuši zināmi Līguma noslēgšanas un izpildes procesā, tikai Līguma 1.1.punktā paredzētajam nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. Puses īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību.
	6. Šis Līgums sastādīts uz 3(trīs) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs – Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam. Līgumam ir pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz \_\_\_\_ (vārdos) lapām un 2.pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” uz \_\_\_ (vārdos) lapām.

## **11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

##

1.pielikums

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

2.pielikums

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

3.pielikums

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZMAKSU TĀME**