**3.pielikums**

**TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA**

**Ēdināšanas uzskaites sistēma (ESS-PK)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība  | Daudzums  | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| Laika Norma (c/h) | Darba samaksaslīkme (euro/h) | Darbaalga | Būvizstrā dājumi | Mehānismi | Kopā  | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā dājumi | Mehānismi | Summa  |
| 1 | Tripoda turnikets | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brīvas caurbraukšanas turniketi  | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karšu nolasītājs | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezvadu tālvadības pults turniketam | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IP videonovērošanas kamera | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Montažas karba | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tikla video ierakstītājs ar POS funkciju | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cietais disks | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Komutators  | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Metala kārba | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Telekomunikāciju/serveru skapis | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | UPS | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pielāgojams plaukts | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Izejas poga metaliskā ar apgaismojumu | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Datu kabelis  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Barošanas kabelis | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektrības kabelis | m | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Gofrēta aizsargcaurule | m | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PVC gluda caurule | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kabeļu kanāls | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Servera programmatūra | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Turniketa programmatūra | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ugunsdrošs kabelis | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PVC gluda caurule | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PVC gofreta caurule | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Releja  | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nedegošie kabeļu stiprinājumi | gab | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nedegosas skrūves | gab | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Programmnodrošinājuma izstrāde | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sistēmas darbības testēšana | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sistēmas uzturēšana uz 2 gadiem | kompl | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sistēmas apkalposanas uz 2 gadiem | kompl | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Izpilddokumentācija  | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%** |  |  |  |  |  |
| **Virsizdevumi:**  |  |
| **Peļņa:**  |  |
| **Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis bez PVN** |  |