**APSTIPRINU:**

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes locekle

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J. Mamaja

Daugavpilī, 2024.gada 13.februārī

**UZAICINĀJUMS** **ID Nr. L 2024/02-A**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“****Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID Nr. L2024/02-A**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" | |
| **Adrese** | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 41503003033 | |
| **Kontaktpersona** | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"  Energosistēmas iecirkņa elektroapgādes tehniķis, tālr.: +371 2922001151. | |
| **Tālr. nr., e-pasts** | 654 20210, [info@labiekartosana.lv](mailto:info@labiekartosana.lv) | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošanas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" Energosistēmas iecirkņa vajadzībām**,** saskaņā ar tehnisko specifikāciju, pielikums Nr.2.

2. Pakalpojums nav dalīts daļās.

2.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

3. Līguma darbības termiņš: uz 12 mēnešiem.

4. Piedāvājums iesniedzams līdz **2024.gada 19. februārim, plkst.: 10.00, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi:** [**info@labiekartosana.lv**](mailto:info@labiekartosana.lv)**.**

4.1. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.2. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

4.2.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

4.2.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, cenu aptaujas nosaukums – “Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID Nr. L2024/02-A”;

4.2.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2024.gada 19. februārim, plkst.: 10.00”.

4.2.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina;

4.2.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

4.2.6. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

4.2.7. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Par piedāvājuma variantu iesniegšanu uzskatāmi arī gadījumi, ja piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.

5. **Citi nosacījumi:**

8.1.iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties LR Komercreģistrā reģistrētas un atbilstošā ārvalstu reģistrā reģistrētas fiziskās, juridiskās personas vai personu apvienības;

5.2. Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz;

5.3. ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.

5.4. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro,

5.5. Darbu apmaksas veids: fiksētā maksa vienu reizi mēnesī, 100% pēcapmaksa 30 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

5.6. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja un Daugavpils pilsētas domes mājas lapās [www.labiekartosana.lv](http://www.labiekartosana.lv), [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .

6. Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.

S.Pankeviča +371 26736637

*Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasībās.*

*Pielikums Nr.1*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu*

*telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID Nr.L2024/02-A, noteikumiem*

**PIETEIKUMS APTAUJĀ**

**par līguma piešķiršanas tiesībām**

**“****Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana”,**

**ID Nr. L 2024/02-A**

**Sabiedrībai ar ierobežotu**

**atbildību "Labiekārtošana-D"**

**1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401**

Pretendents **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties aptaujā „Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID Nr. L 2024/02 - A;
2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

*Pielikums Nr.2*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu*

*telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID Nr. L 2024/02-A, noteikumiem*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**UZAICINĀJUMĀ ID NR. L 2024/02-A**

**“****Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana”**

**1. Iepirkuma mērķis:** nodrošināt Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošanu Pasūtītāja Energosistēmas iecirkņa vajadzībām - Daugavpils pilsētas ielu apgaismošanas tiklu uzturēšanas darbu veikšanai (programmnodrošinājums – SCADA; radiomodemi).

**2. Darba uzdevums:**

1. Kompleksa darbaspējas atjaunošana: 24 stundu laikā (darba dienās) programmas nodrošinājums.

2. Rezerves daļas nomaiņa: 72 stundu laikā.

3. Mazāku defektu novēršana: 72 stundu laikā.

4. Sistēmas diagnostika 1 reizi mēnesī.

5. VPN GPRS sakaru kanālu nodrošinājums (8 vadības punkti).

**3. Darba apjoms:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| Ielu apgaismojuma vadības punkts Nr.: SP-12, SP-14, TP-370, TP-105, TP-306, TP-187, TP-358, TP-226, TP-229, TP-235, TP-236, TP-249, TP-255, TP-313, TP-6132, TP-347, TP-378, TP-377, TP-6100, TP-6236, IP-35, TP-134, TP-241, TP-170, TP-380, TP-397, IP-GK, TP-329, SP-5, ASS-2, TP-167, TP-304, TP-301, TP-219, TP-197, TP-142, TP-6310, TP-360, TP-270, TP-143, TP-214, TP-127, TP-274, TP-352, TP-174, TP-6337, TP-234, TP-366, TP-106, TP-328, TP-177, TP-193, TP-323, TP-379, TP-200, TP-372, TP-148, TP-271, TP-6108, TP-275 | Gab. | 60 |

Sagatavoja J.Platkovs +371 22001151

*Pielikums Nr.3*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu*

*telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID Nr. L 2024/02-A, noteikumiem*

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

1. Piedāvājam sniegt Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošanu (programmnodrošinājums – SCADA; radiomodemi), zemāk norādītājos apjomos par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Daudz.** | **Pretendenta**  **piedāvājums,**  **ievērojot**  **tehniskas**  **specifikācijas**  **prasības** | **Pakalpojuma**  **cena par 1**  **vienu mēnesi**  **EUR**  **bez PVN** | **Pakalpojuma**  **cena par 12**  **divpadsmit**  **mēnešiem**  **EUR**  **bez PVN** |
| Ielu apgaismojuma vadības punkts Nr.: SP-12,  SP-14, TP-370, TP-105, TP-306, TP-187,  TP-358, TP-226, TP-229, TP-235, TP-236,  TP-249, TP-255, TP-313, TP-6132, TP-347,  TP-378, TP-377, TP-6100, TP-6236,IP-35,  TP-134, TP-241, TP-170, TP-380, TP-397,  IP-GK, TP-329, SP-5, ASS-2, TP-167,  TP-304, TP-301, TP-219, TP-197, TP-142,  TP-6310, TP-360, TP-270, TP-143, TP-214,  TP-127, TP-274, TP-352, TP-174, TP-6337,  TP-234, TP-366, TP-106, TP-328, TP-177,  TP-193, TP-323, TP-379, TP-200,  TP-372, TP-148, TP-271, TP-6108, TP-275 | 60.gab. |  |  |  |

2. Pieteikumus par nepieciešamo Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja pārstāvis veic pa e-pastu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruni, zvanot uz tālr. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.Pakalpojuma sniedzēja pārstāvja, kas ir tiesīgs nodot izpildītos darbus un Pakalpojumus, parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus un /vai pavadzīmes, vārds, uzvārds, amats\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_, tālr. \_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums atbilst aptaujas noteikumiem par līguma piešķiršanas tiesībām “Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu telemehānikās sistēmas apkalpošana”, ID nr. L2024/02-A, norādītajām prasībām;

- mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts;

- piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, piegādes izmaksas u.c.), nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kas saistītas ar līguma izpildi.

5. Ar šo pretendents apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Vārds, uzvārds, (amats)** | |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |