# APSTIPRINĀTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

*\_(paraksts)\_* S.Šņepste

# Daugavpilī, 2024.gada 17.aprīlī

# **Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“****Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2024/25**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, [dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv](mailto:dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv) |

## **Iepirkuma priekšmets:** Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

1. **Iepirkums dalīts daļās:**

**1.daļa:** 207. un 208. kab. Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonts;

**2.daļa:** Daugavpils represēto kluba telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonts.

1. **Paredzamā līgumcena:**

1.daļa: līdz 9000.00 EUR (deviņi tūkstoši *eiro*, 00 centi) ar PVN 21%;

2.daļa: līdz 9200.00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti *eiro*, 00 centi) ar PVN 21%.

1. **Darbu izpildes termiņš:**

1.daļa: 23 darba dienas no līguma parakstīšanas dienas;

2.daļa: 21 darba diena no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

8.1. **aizpildīts** **pieteikums dalībai iepirkuma procedūra** (2.pielikums);

8.2. **aizpildīts** **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

8.3. **pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja** **spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs sertifikāts** ēku būvdarbu vadīšanā (kopija);

8.4. **atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums** (4.pielikums);

8.5. **pretendenta** **pieredzes saraksts par pēdējiem 3 (trīs) gadiem** *+ vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes* (5.pielikums);

8.6. **apakšuzņēmēju saraksts** *(ja plāno piesaistīt)* (6.pielikums);

8.7. **lokālā tāme**, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai uz visām iepirkuma daļām.

1. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts, ka Pretendents nav tiesīgs veikt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.Pretendents tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai uz visām zemsliekšņa iepirkuma daļām. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu ne uz visām daļām tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas un viņu piedāvājumi netiks pārbaudīti.
3. **Līgums ar zemsliekšņa iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts, kad tiks piešķirti finanšu līdzekļi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetā.**
4. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties zemsliekšņa iepirkuma daļas par kurām tiks noslēgts līgums, atkarībā no budžetā iedalītajiem līdzekļiem.
5. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.
6. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024.gada 30.aprīlim plkst.11:00** Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, **K.Valdemāra ielā 1**,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes obligāti jānorāda: Piedāvājums iepirkumam “Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”, ID Nr. DPCP 2024/25.
7. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1. pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī**

1. **Uzdevums:**

Veikt 207., 208. kabinetu un politiski represēto kluba telpu remontu Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

1. **Darba apjomi:**

| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **1.Daļa**  **207., 208.kabinets** | | | |
| 1 | Grīdlīstu demontāža | m | 32.3 |
| 2 | Durvju bloku demontāža | m2 | 1.88 |
| 3 | Linoleja seguma demontāža | m2 | 31.9 |
| 4 | Seifa (izmēri 0.74x0.91x1.54m) demontāža (sazāģēšana) un ***utilizācija ar dokumentu izsniegšanu*** | gb | 1 |
| 5 | Tapešu noplēšana | m2 | 96.4 |
| 6 | Ventilācijas restes demontāža | gb | 2 |
| 7 | Grīdu izlīdzinošās kārtas ierīkošana, biezumā no 5mm līdz 30mm, stiprības klase C20, maksimālais grauda izmērs ≤ 2,5 mm | m2 | 31.9 |
| 8 | Betona grīdu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 63.8 |
| 9 | Linoleja seguma min. 33 klase, izturīgs pret skrāpējumiem, skaņas absorbsija 10 dB, biezums min. 2,0 mm, aizsargslāņa min. 0,6 mm, min. blīvums 2220 g/m2, ieklāšana pielīmējot ar universālo līmi mīksto grīdas klājumu līmēšanai, temperatūras noturība no -20°C līdz +80°C, salīmēšanas spēks min. 1,66 N/mm2, ar šuvju metināšanu | m2 | 31.9 |
| 10 | PVC grīdlīstes ar vadu kanāliem uzstādīšana | m | 32.3 |
| 11 | MDF durvju bloku uzstādīšana | m2 | 1.88 |
| 12 | Durvju rokturu uzstādīšana | gb | 1 |
| 13 | Durvju slēdzenes uzstādīšana | gb | 1 |
| 14 | Durvju apmales uzstādīšana | m | 10.7 |
| 15 | Alumīnija sliekšņa uzstādīšana | m | 1 |
| 16 | Sienu virsmas špaktelēšana ar nobeiguma polimēru bāzes špakteli sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, biezums 2-3mm | m2 | 96.4 |
| 17 | Sienu virsmas gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 192.8 |
| 18 | Sienu apdare ar papīra krāsojamām tapetēm | m2 | 96.4 |
| 19 | Sienu virsmu krāsošana ar tonēto ūdens emulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 96.4 |
| 20 | Griestu balsināšanas nomazgāšana | m2 | 31.9 |
| 21 | Griestu virsmas špaktelēšana ar nobeiguma polimēru bāzes špakteli sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās | m2 | 31.9 |
| 22 | Griestu virsmas gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 63.8 |
| 23 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 31.9 |
| 24 | Ailsānu krāsošana ar dispersijas krāsu iekšdarbiem | m2 | 2.9 |
| 25 | Plastikāta ventilācijas režģu uzstādīšana | gb | 2 |
| 26 | Riģipša/koka kārbas montāža | m2 | 1.4 |
| 27 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.1 |
| 28 | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 29 | Gaismekļu saudzīga demontāža | gb | 6 |
| 30 | Vadu kanālu frēzēšana (štrobēšana) | m | 20 |
| 31 | Slēdžu, rozešu montāžas kārbu uzstādīšana | gb | 24 |
| 32 | Zemapmetuma montāžas caurumu (ligzdu) urbšana | gb | 24 |
| 33 | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x1.5 likšana | m | 77 |
| 34 | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x2.5 likšana | m | 10 |
| 35 | Plastikāta nozarkārbas montāža | gb | 2 |
| 36 | Slēdzis ar diviem taustiņiem un rāmīti montāža | gb | 2 |
| 37 | Vienfāzes rozetes ar rāmīti montāža | gb | 24 |
| 38 | Demontēto gaismekļu montāža | gb | 6 |
| **2.Daļa**  **Daugavpils represēto kluba telpas** | | | |
| 1 | Tapešu noplēšana | m2 | 63.7 |
| 2 | Grīdlīstu demontāža | m | 40.52 |
| 3 | KŠP plāksnes noņemšana no grīdas pamatnes | m2 | 30.1 |
| 4 | Aizkaru stangu demontāža | m | 6 |
| 5 | Vājstrāvas demontāžā | m | 40 |
| 6 | Gaismekļu demontāža | gb | 8 |
| 7 | Vienfāzes rozetes un slēdžu ar rāmīti demontāža | gb | 11 |
| 8 | Esošās elektroinstalācijas atslēgšana | kpl | 1 |
| 9 | Lamināta seguma ieklāšana (33.klase, biezums 8mm) ar apakšklāju no putu polietilēna plēves 4mm | m2 | 45.1 |
| 10 | PVC vai koka grīdlīstu uzstādīšana | m | 40.52 |
| 11 | Piekārto griestu (Armstrong tipa) uzstādīšana | m2 | 45.1 |
| 12 | Sienu virsmas gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 184.8 |
| 13 | Sienu virsmas špaktelēšana ar nobeiguma polimēru bāzes špakteli sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, biezums 2-3mm | m2 | 92.4 |
| 14 | Sienu apdare ar papīra krāsojamām tapetēm | m2 | 92.4 |
| 15 | Sienu virsmu krāsošana ar tonēto ūdens emulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 92.4 |
| 16 | Logu, palodžu krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās | m2 | 4.7 |
| 17 | Ailsānu krāsošana ar dispersijas krāsu iekšdarbiem | m2 | 4.3 |
| 18 | Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās | m2 | 11.2 |
| 19 | Radiatoru, cauruļu krāsošana ar eļļas krāsu | m2 | 4 |
| 20 | Vadu kanālu frēzēšana (štrobēšana) | m | 20 |
| 21 | Plastikāta nozarkārbas montāža | gb | 5 |
| 22 | Slēdžu, rozešu montāžas kārbu uzstādīšana | gb | 9 |
| 23 | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x1.5 likšana | m | 50 |
| 24 | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x2.5 likšana | m | 15 |
| 25 | Gaismekļa Armstrong, 40W 595x595x10mm montāža | gb | 8 |
| 26 | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude | kopml. | 1 |
| 27 | Slēdzis ar vienu taustiņu un rāmīti montāža | gb | 2 |
| 28 | Slēdzis ar diviem taustiņiem un rāmīti montāža | gb | 1 |
| 29 | Vienfāzes rozetes ar rāmīti montāža | gb | 7 |
| 30 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.3 |

1. **Īpašie noteikumi:**
   1. Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
   2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.
   3. saskaņot ar Pasūtītāju pirms būvdarbu uzsākšanas.
   4. Darbus veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
   5. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu laikā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
   6. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
   7. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
   8. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Objekta nodošanas – pieņemšanas akts”.
   9. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minētā objekta remontu atbilstoši LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
   10. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.
   11. Būvdarbu laikā Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajai ēkai.
   12. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
   13. Ja būvdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
   14. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam;
   15. Līguma var būt noslēgts par vienu vai divām daļām, atkarībā no pieejamiem finanšu līdzekļiem.
2. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
3. **Darbu izpildes termiņš:**

Ja līgums tika noslēgts par 1 daļu: 23 darba dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Ja līgums tika noslēgts par 2 daļām: 44 darba dienas no līguma parakstīšanas dienas.

1. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.**

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs D.Grigorjevs

**2. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2024/25**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPCP 2024/25;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.** **pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**  (cipariem) |
| 1. daļa | 207. un 208. kab. Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonts |  |
| 2. daļa | Daugavpils represēto kluba telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, remonts |  |
| **21% PVN** | |  |
| **Kopējā līgumcena ar 21% PVN** | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildei pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.*

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. pielikums**

**ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums iepirkumā “Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”, ID Nr.DPCP 2024/25, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājsstrādāt pie iepirkuma līguma “Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”izpildes.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

**5.** **pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbi | | | | | |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts | Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** 2 (divas) atsauksmes (*kopijas*) kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**6. pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi) | Veicamā darba daļa (10% vai lielāka) | | |
| Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms  (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (*oriģināls*) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*