2.pielikums

DPIP2024/12N

- Būvdarbu apjomu saraksts

Pakāpienu un kāpņu laukumu noklāšana ar pretslīdes sastāvu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkā Saules ielā 7

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Pakāpienu un kāpņu laukumu noklāšana ar pretslīdes sastāvu ēkā Saules ielā 7 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Administrācijas ēka Saules ielā |
| Objekta adrese: | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Pasūtījuma numurs: |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kāpņu laukumu, pakāpienu, pakāpšu (pretpakāpienu) krāsotās virsmas noņemšana | m2 | 72.66 |
|  | Virsmu sagatavošana, ieskaitot apstrādi ar kvarca smilti, gruntēšanu un epoksīda pārklājuma ierīkošanu divās reizēs | m2 | 72.66 |
|  | Objekta sakārtošana pēc remontdarbu pabeigšanas, būvgružu savākšana un izvešana | objekts | 1.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

Sastādīja: 	____________________________________________________V. Kalniņš

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)