- 2.pielikums - DPIP2024/17N - Būvdarbu apjomu saraksts

Gaisa kondicionieru uzstādīšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkā Saules ielā 7

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Gaisa kondicionieru uzstādīšana ēkā Saules ielā 7 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Administrācijas ēka Saules ielā |
| Objekta adrese: | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Pasūtījuma numurs: |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaisa kondicionieru paredzēts uzstādīt 3. stāva telpās Nr. 85; 86B; 86A; 86. Gaisa aizkars virs 1. stāva telpas Nr.2 ieejas durvīm. Kondicionieru ārējie bloki jānostiprina uz ēkas fasādes pret Rīgas ielu, komunikācijas izvietojot bēniņstāvā. |  |  |  |
|  | Gaisa kondicionieris KAISAI 5,3kW, vai analogs | gb | 1 |
|  | Gaisa kondicionieris KAISAI 2,6kW, vai analogs | gb | 3 |
|  | Drenāžas sūknis | gb | 4 |
| 4. | Kondicionētāju montāžās materiāls (vara caurules ar izolāciju, vadības kabelis, drenāžas sistēma, pl. kanāls, kronšteini, stiprinājumi) | kpl | 4 |
| 5. | Gaisa aizkars ar elektrisko sildītāju AERIS 200EN-3P, vai analogs, komplektā pults, durvju slēdzis un kronšteins | kpl | 1 |
| 6. | Eelektropieslēgšana | objekts | 1 |
| 7. | Vispārceltniecības darbi dažādi (Caurumu urbšana/ aizdarīšana, iekārtu nostiprināšana, mēbeļu, biroja tehnikas nosegšana ar plēvi, lai pasargātu no būvdarbu putekļiem, u.c. palīgdarbi) | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

Sastādīja: 	____________________________________________________V. Kalniņš

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)