Tehniskā specifikācija

Gaismas dekora izgatavošana un piegāde 2024.gadā

- Darba uzdevums

Gaismas dekora piegāde Daugavpils pilsētas noformējuma vajadzībām.

- Darba apjomi

| Nr. p.k. | ## Nosaukums/ Tehniskie parametri | Mērvienība | Daudzums | Skice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gaismas dekors “Auseklis 3 D” Dekora izmērs: vismaz 200 x 180 x 180 cm Apraksts: - 3D gaismas dekora konstrukcija sastāv no alumīnija konstrukcijas trim savstarpēji savienotām krustveidā daļām. - Viena daļa ausekļa simbola formā un divas daļas, kas sastāv no puses no ausekļa simbola formas. - Katru daļu veido rombveida PVC loksnes elementi, kas izvietoti alumīnija rāmī un ir 50% baltā krāsā un 50% sarkanajā krāsā pamīšus; - Katram rombveida PVC loksnes elementam kontūras malā ir 13 mm auksti baltas gaismas kabelis, ne mazāk kā 30LED vertikāli/m; - LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra līdz 9000K; - Dekors tiek stiprināts uz līdzenas virsmas uz paredzētā metāla rāmja 125x125 cm. - Dekora stabilitātei var izmantot 40x40 cm betona plāksnes. - jauda līdz 218W; - spriegums 230V AC; - Dekors nodrošināts ar Quick Fix 1,8 m pieslēguma kabeli, Schuko tipa kontaktdakšu un ieejas un izejas kabeli ar Quick fix savienojumiem, savienošanai ar dekoru. | gab. | 1 | Zīmējumam ir informatīvs raksturs |

- Izgatavojamo un piegādājamo preču speciālās prasības:

- Visas noformējuma koncepcijas skices un darbus ir jāsaskaņo ar DPCP Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu.

- Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu objektu izgatavošanā.

- Precēm ir jābūt rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām.

- Pretendents var iesniegt prasībām  atbilstošus ekvivalentus izstrādājumus.

- Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izgatavojamo un piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz preču Piegādātājam.

- Piedāvājuma tāmē norādīt izstrādājumu cenu, piegādes izmaksas iekļaujot kopējā cenā.

- Piegādāto preču pieņemšana: tiek sastādīts preces pieņemšanas - nodošanas akts trijos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiskais preču apjoms, t.sk. pievienota  fotofiksācija par izpildītajiem darbiem un izgatavotajām precēm saskaņā ar darba apjomiem. Abpusēji parakstīts preces pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un apmaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski piegādātām precēm.

Gadījumā, ja prece tiks nosūtīta ar kurjera palīdzību, uz katra preces iepakojuma norādīt iepakojumā esošās preces nosaukumu un daudzumu, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosaukumiem.

5. Piegādes termiņš un vieta: piegādes termiņš līdz 2024.gada 7.novembrim (ieskaitot), piegādes vieta – 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī (SIA “Labiekārtošana – D” bāze).

Piegādes laiku saskaņot divas dienas iepriekš pirms piegādes.

Kontaktpersona – DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciāliste Tatjana Livčāne (adrese Saules iela 5A, Daugavpilī, mob.tālr. 29605563)

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciāliste 						T.Livčāne