#  APSTIPRINĀTS

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

 *\_(paraksts)*\_ S.Šņepste

#  Daugavpilī, 2024.gada 16.oktobrī

# Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

 **“****Jumtu un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi”,**

**ID Nr. DPCP 2024/96**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” |
| Adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90009737220 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš, t.65440576, vitalijs.kalnins@daugavpils.lv  |

## **Iepirkuma priekšmets:** Jumtu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestāžu ēkām.

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz **9999.99 EUR** **bez PVN 21%.**
2. **Darbu izpildes termiņš:** līdz līguma paredzamās summas izlietošanai, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskās apsekošanas uzdevumā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā apsekošanas uzdevumā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

 7.1. **tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums** (1.pielikums);

 7.2. **pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā** (2.pielikums);

7.3. **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

7.4. **pretendenta pieredzes saraksts** (4.pielikums);

7.5. **apakšuzņēmēju saraksts** (5.pielikums);

7.6. **apakšuzņēmēja apliecinājums** (6.pielikums);

7.7. **pretendenta speciālista** (darbinieka) **apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos** kopija;

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt šajā uzaicinājuma norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai Pretendents nav iesniedzis visus uzaicinājuma 7.punktā norādītus dokumentus, vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024.gada 21.oktobrim plkst.12:00** Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā, **K.Valdemāra ielā 1**,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Jumtu un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi”, ID Nr. DPCPĪPD 2024/96. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“****Jumtu un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi”,** **ID Nr. DPCP 2024/96**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Pakalpojumu apraksts** |
| 1. | Jumtu, lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi tiek sniegti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestāžu ēkām (sk. objektu saraksts). |
| 2. | Izpildītājs nodrošina jumta, lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas pakalpojumus un nepieciešamos remontdarbus (izkustinātu, mehāniski deformētu lietus ūdens novadīšanas, ventilācijas sistēmu u.c. jumta elementu nostiprināšana, atjaunošana, hidroizolācijas slāņu atjaunošana, kā arī jebkuri citi saistīti ar iepirkuma priekšmetu remontdarbi). |
| 3. | Izpildītājs sniedz pakalpojumu pilnā apjomā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un uzņemas pilnu atbildību par jebkādām sekām, kuras varētu iestāties minēto noteikumu neievērošanas rezultātā, sniedzot pakalpojumu Pasūtītājam. |
| 4. | Izpildītājs pakalpojumu sniedz ar savu darbaspēku, aprīkojumu, instrumentiem, tehniku un mehānismiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildu resursus, kuru izmaksas ir iekļautas Izpildītāja iepirkumā iesniegtajā Finanšu piedāvājumā. |
| 5. | Pakalpojuma izpildei Izpildītājam jāizvēlas atbilstošas metodes, tehnoloģijas, kā arī aprīkojums, instrumenti, mehānismi un tehnika (piemēram, darba aprīkojums un aizsardzības līdzekļi, mēraparāti, iekārtas, autopacēlāji, norobežojumi). Attiecīgi, veicot jumtu tīrīšanas darbus, iepriekš minētie aspekti jāizvērtē un jāizvēlas atbilstoši jumta segumam, platumam, tā konstrukcijai un kopšanas īpatnībām, lai to nebojātu un saglabātu kvalitāti. Izpildītājam jānodrošina, lai netiktu bojāta Objektu infrastruktūra, apkārt esošie objekti un aprīkojums (piemēram, videonovērošanas kameras, kabeļi, zīmes, stendi un tml.). |
| 6. | Izpildītājam jānodrošina, ka darbus veic speciālisti, kuri ir apmācīti un instruēti darbam augstumā, darba drošības speciālista pārraudzībā un saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. |
| 7. | Izpildītājam Objektā jānodrošina Pasūtītāja funkcionālā darbība, kā arī jāievēro darba organizācijas pasākumi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem. Pakalpojums jāsniedz pēc saskaņota grafika, iespēju robežās, netraucētu transporta un gājēju kustību. |
| 8. | Izpildītājam Objektā sagatavot darba vietu drošai tīrīšanas darbu veikšanai. Jāapzāģē (jānozāģē) kokiem zari, ja tie tieši var apdraudēt jumta segumu un tā konstrukciju (pēc nepieciešamības). |
| 9. | Pirms darba uzsākšanas tiek saskaņots veicamā darba procentuālais apjoms (apjoms no kopējas jumta platības).  |
| 10. | Nodrošināt jumta un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas darbu uzsākšanu ne vēlāk kā 4 (četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas |
| 11. | Iesniegt Pasūtītājam nodošanas - pieņemšanas aktu ar uzraugošās personas apstiprinātu pakalpojuma apjoma **fotofiksāciju pirms/pēc** pakalpojuma sniegšanas.  |
| 12. | Izpildītājs nodrošina darba veikšanas vietas sakārtošanu (palīgmateriāli, atkritumi u.tml.) līdz darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.  |
| 13. | Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajai personai nodarīto kaitējumu, kas radies darbu izpildes laikā vai nekvalitatīvi veikto, vai neveikto darbu dēļ. Ja sniedzot pakalpojumu tiek nodarīti mantas bojājumi (izsists stikls, bojāta palodze, jumts u.tml.) pakalpojuma veicējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā novērst radušos bojājumus par saviem līdzekļiem. |
| 14. | Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju, ja darbu veikšanas gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, vai ja darbu veikšanā Izpildītājam ir radušies šķēršļi vai citi apstākļi, kurus viņš nevarēja iepriekš paredzēt. |

**Iestāžu saraksts un kontakti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Istādes** | **Adreses** | **Kontakti** |
| 1. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17,Malu iela 7Stadiona iela 6Vienības iela 36aĶieģelu iela 15A Komunālā iela 2 | Nikita Mihailovs, vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā , e- pasts saimnieciba@dcv.lvt. 29249254 |
| 2. | Daugavpils 27. pirmskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104APoligona iela 50 | Ilga Grigorjeva, vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pastsilga.grigorjeva@daugavpils.edu.lvt. 65433379 |
| 3. | Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un makslas vidusskola Saules skola” | Saules iela 2Saules iela 6Saules iela 8Muzeja iela 1 | Arvīds Ratnieks, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, e- pasts: saules.skola@saules.lvt. 26356655 |
| 4. | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola  | Aveņu iela 40Raipoles iela 8Tartu iela 8Stāvā iela 41Valmieras iela 5 | Tatjana Pečonka, direktora vietniece sadministratīvi saimnieciskajā darbā, e- pasts tatjana.peconka@ddavsk.lvt. 29674495 |
| 5. | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas iela 4, Valkas iela 4ALiepājas iela 37Tukuma iela 47A18.novembra 197V | Aleksandrs Jedigarijevs, direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, t. 22088190, e- pasts: pasts@divsk.lv |
| 6. | Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” | Gaismas iela 9 Inženieru iela 6Komunalā iela 2Krustpils iela 4Poligona iela 50Saules iela 7Smilsu iela 92Stāva ielā 23Šaura iela 21AVentspils iela 20Vienības iela 30 | Svetlana Gržibovska, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā e-pasts: svetlana.grzibovska@jauniba.lv t. 27028565 |
| 7. | Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas iestāde | Šaura iela 20Inženieru iela 16Jātnieku iela 66Smilsu iela 100 | Inguna Ģiptere, vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts: inguna.giptere@daugavpils.edu.lvt. 29525338 |
| 8. | Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10 | Diana Paškova, vadītaja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e- pasts diana.paskova@daugavpils.edu.lvt. 28793825 |
| 9. | Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2A | Gaļina Fedosejeva, vadītaja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts galina.fedosejeva@daugavpils.edu.lvt. 22415168 |
| 10. | Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9Parades iela 5 | Agita Fokina, vadītaja vietniece administratīvi saimnieciskaja darbā, e-pasts: 24pii@daugavpils.edu.lvt.65428817 |
| 11. | Daugavpils 29. poļu pirmskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38B | Natalja Ivanova, vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e- pasts: natalja.ivanova@daugavpils.edu.lv  |
| 12. | Daugavpils 4. pirmskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | Inese Kovaļevska, vadītaja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, t. 65423470, e-pasts: 4pii@daugavpils.edu.lv |
| 13. | Daugavpils 9. pirmskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15B | Inese Balode, vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, t. 65427351, e-pasts: 9pii@daugavpils.edu.lv |
| 14. | Daugavpils Rugeļu pirmskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 | Dmitrijs Barkovs, vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts: dmitrijs.barkovs@daugavpils.edu.lvt. 65433199 |
| 15. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules iela 7 | Regīna Golubeva,vecākā saimniecības pārzine, e-pasts: regina.golubeva@ip.daugavpils.lvt. 28257973 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Daugavpils Valsts ģimnāzija  | Cietokšņa iela 33,Saules iela 24 | Jans Griņoks, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts: jans.grinoks@daugrc.edu.lvt. 27853093 |
| 17. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32 | Evija Lazdāne, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts: evija.lazdane@vienibaspsk.lvt. 25258706 |
| 18. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7 | Lilija Žarinova, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā,e- pasts: pasts@saskanas.lvt. 26743602 |
| 19. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Raiņa iela 3018.novembra iela 47Stacijas iela 45Raiņa iela 31 | Nadežda Berjoza, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts: dzv@daugavpils.edu.lvt. 26383128 |
| 20. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Marijas ielā 1DMarijas ielā 1EVaršavas iela 2 | Stanislavs Šukelis, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts: stanislavs.sukelis@dpolvsk.lvt. 22047335 |
| 21. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola  | Tautas iela 59 | Anna Rutčenko, e- pasts: pasts@licejs.lvt. 20123335 |
| 22. | Daugavpils Valspilsētas vidusskola | Kauņas iela 818.novembra iela 85Jelgavas iela 30AStrādnieku iela 56Tautas iela 11 | Renāte Neimane, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts renate.neimane@dvvsk.lvt. 26736207 |
| 23. | Daugavpils Stropu pamatsskola - attīstības centrs | Abavas iela 1Mihoelsa iela 4Vaiņodes iela 4 | Jurijs Soņins, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, e-pasts Jurijs@dspac.lvt. 29666318 |

Apliecinām, ka *(Pretendenta nosaukums)* nodrošinās visu Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats\*** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.*

**2. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Jumtu un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi”,**

**ID Nr. DPCPĪPD 2024/96**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPCP 2024/96;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma prasībām;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

 **3.****pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Jumtu un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi”,**

**ID Nr. DPCPĪPD 2024/96**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Cena *euro* bez PVN par vienu vienību** |
| 1. | Jumtu, karnīžu, noteku, palodžu tīrīšana (no sniega, ledus, zariem, lapām, gružiem, u.c.). | h | 1,00 |  |
| 2. | Izkustinātu, mehāniski deformētu lietus ūdens novadīšanas, ventilācijas sistēmu u.c. jumta elementu nostiprināšana, atjaunošana, hidroizolācijas slāņu atjaunošana, kā arī citi nestandarta remontdarbi | h | 1,00 |  |

**Prasības:**

1. Nodrošināt jumta tīrīšanas darbu uzsākšanu ne vēlāk kā 4 (četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas pa tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_ vai elektronisko pastu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vakaros pēc plkst.17.00, brīvdienās un svētku dienās darbi tiek pieteikti pa tālruni).

2. Gadījumā ja piekļuve Objektam nav iespējama ar autopacēlāju, nodrošināt darbu izpildi no sastatnēm.

3.. Remontdarbu veikšana par Izpildītāja finanšu līdzekļiem un zaudējumu atlīdzināšana, ja bojājumi un zaudējumi radušies Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam un/vai trešajai personai un tā mantai.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |
| --- |
| **Jumtu tīrīšana un remontdarbi** |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts** | **Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** | **Kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr.)** |
| Ko1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**5.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)** | **Veicamā darba daļa (10% vai lielāka)** |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms****(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (*oriģināls*) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu (6.pielikums) un katra apakšuzņēmēja pieredzes saraksts (4.pielikums) kopā uz \_\_ lp.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**6.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

**Apakšuzņēmēja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Ar šo apliecinājuma parakstīšanu Apakšuzņēmējs *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.):*

1. piekrīt piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Jumtu un lietusūdens novadīšanas sistēmu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPCP 2024/96 kā *(Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* apakšuzņēmējs;
2. apliecina, ka Apakšuzņēmējam ir profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama, lai veiktu Apakšuzņēmējam nodotās iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;
3. ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt šādus pakalpojumus *(Apakšuzņēmējam izpildei nododamās iepirkuma priekšmeta daļas apraksts, sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos)*;
4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*