# APSTIPRINĀTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

*\_(paraksts)*\_ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2024.gada 17.oktobrī

# Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**“****Santehniķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/92**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” |
| Adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90009737220 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš, t.65440576, [vitalijs.kalnins@daugavpils.lv](mailto:vitalijs.kalnins@daugavpils.lv) |

## **Iepirkuma priekšmets:** Santehniķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm.

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz **9999.99 EUR** **bez PVN 21%.**
2. **Darbu izpildes termiņš:** līdz līguma paredzamās summas izlietošanai, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskās apsekošanas uzdevumā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā apsekošanas uzdevumā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

7.1. **tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums** (1.pielikums);

7.2. **pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā** (2.pielikums);

7.3. **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

7.4. **pretendenta pieredzes saraksts** (4.pielikums);

7.5. **apakšuzņēmēju saraksts** (5.pielikums);

7.6. **apakšuzņēmēja apliecinājums** (6.pielikums);

7.7. pretendenta speciālista **apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos** kopija;

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt šajā uzaicinājuma norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai Pretendents nav iesniedzis kādu no 7.punktā noteiktajiem dokumentiem, vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024.gada 23.oktobrim plkst.11:00** Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā, **K.Valdemāra ielā 1**,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Santehniķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”, ID Nr. DPCP 2024/92. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Santehniķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/92**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR. PK.** | **VEICAMIE DARBI** | **Mērvienība** |
| 1. | **Santehnikas uzstādīšana** |  |
| 1.1. | Izlietnes uzstādīšana | gb |
| 1.2 | Izlietnes nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gb |
| 1.3. | Jaucējkrāna uzstādīšana | gb |
| 1.4. | Jaucējkrāna nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gb |
| 1.5. | Klozetpoda uzstādīšana | gb |
| 1.6. | Klozetpoda nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gb |
| 1.7. | Bidē uzstādīšana | gb |
| 1.8. | Bidē nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gb |
| 1.9. | Duškabīnes uzstādīšana | gb |
| 1.10. | Duškabīnes nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | gb |
| 1.11. | Ūdens skaitītāja uzstādīšana | gb |
| 1.12. | Ūdens skaitītāja nomaiņa | gb |
| 1.13. | Santehniko ierīču un inženiertīklu remonts | h |
| 2. | Novērst noplūdi | h |
| 3. | Kanalizācijas tīklu tīrīšana | h |
| 4. | Stāvvada nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | h |
| 5. | Cauruļvadu montāža un nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | h |
| 6. | Cauruļu siltumizolācijas/ pretkondensāta izolācijas uzstādīšana, akmens vate 30mm (pagrabā, tehniskās telpās, u.c.) | h |
| 7. | Cauruļu siltumizolācijas/ pretkondensāta izolācijas uzstādīšana, PE izolācija 6…13mm | h |
| 8. | Citi santehniķa pakalpojumi | h |
| 9. | Avārijas izsaukums | reize |
| 10. | Avārijas izsaukums (svētki, brīvdienas, pēc darba dienas beigām) | reize |
| 11. | Dažādi vispārējie būvdarbi (apšuvuma kārbu izjaukšana/ atjaunošana; caurumu izkalšana norobežojošās konstrukcijās/ aizdare/ apdares atjaunošana/ metināšanas darbi u.c. palīgdarbi) | h |

**Pakalpojumu cenās iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās transporta, iekārtu un palīgierīču izmaksas.**

**Darbu izpildes nosacījumi un Pretendenta apliecinājumi**

1. Pretendents apliecina, ka ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
2. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē nodrošinās speciālistu (-s), kuram ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana.
3. Santehniķa pakalpojumi tiek sniegti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4. Pasūtītājs informē par pakalpojuma nepieciešamību un veidu sazinoties ar Izpildītāju elektroniski, ārkārtas gadījumā telefoniski.
5. Pakalpojumi tiek sniegti 24 stundu laikā no pasūtītāja pieprasījuma brīža.
6. Ja pakalpojums nepieciešams steidzami (avārijas situācija), Izpildītājam tas jānodrošina 1 (vienas) stundas laikā no Paziņojuma brīža.
7. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos remontmateriālus nodrošina Pasūtītājs.
8. Pasūtījuma izpildes laikā Izpildītājs aizpilda darba lapu, kurā tiek norādīts objekts, kurā tiek veikti darbi, objektā izmantotie materiāli un darba izpildei patērētais laiks. Darba lapa tiek parakstīta no Izpildītāja un objekta, kurā tika veikti darbi, atbildīgās personas puses. Darba lapa tiek iesniegta Pasūtītājam kopā ar ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu.
9. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt darbu veikšanas vietas un apjomu. Nepieciešamības gadījumā tās palielinot vai samazinot.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

1. Pretendents apliecina, ka spēj nodrošināt Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildi kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks u.c. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
2. Pretendents ir atbildīgs par to, lai darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus.
3. Pretendents nodrošinās paveikto darbu un darbu veikšanā izmantoto materiālu kvalitāti – 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu pieņemšanas un nodošanas brīža;
4. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iesniegs pasūtītājam savu civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīts kopējais atbildības limits par darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ne mazāks kā EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*), un uzturēs polisi spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku;

**Iestāžu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iestāde** | **Adrese Daugavpilī** |
| 1. | Daugavpils pilsētas Centra vidusskola | Kandavas 17, Vienības 36A, Stadiona 6, Malu 7, Komunālā 2, Ķieģeļu 15a |
| 2. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa 33, Saules 24 |
| 3. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Raiņa 30, 18.Novembra 47, Stacijas 45, Raiņa 31 |
| 4. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | Tautas 59 |
| 6. | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas 8, Jelgavas 30a, Tautas 11, Strādnieku 56, 18.Novembra 85 |
| 7. | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas 4, Valkas 4a, Liepājas 37, Tukuma 47A, 18.novembra 197V |
| 8. | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Aveņu 40, Valmieras 5, Raipoles 8, Stāvā 41, Tartu 8 |
| 9. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Varšavas 2; Marijas 1E, 1D |
| 11. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes 7 |
| 12. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas 32, |
| 13. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības  centrs | Abavas 1, Vaiņodes 4, Mihoelsa 4 |
| 14. | Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” | Saules 7, Stāvā 23, Šaurā 21A, Vienības 30, Krustpils 4-94, Ventspils 20-55, Inženieru 6 (telpas pagrabstāvā) |
| 15. | Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku 1 |
| 16. | Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes 15 b |
| 17. | Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja 10 |
| 18. | Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils 2a |
| 20. | Daugavpils pilsetas 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja 9, Parādes 5 |
| 21. | Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā 20, Inženieru 16,  Jātnieku 66, Smilšu 100 |
| 22. | Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas 104 a,  Poligona 50 |
| 23. | Daugavpils pilsētas 29. Poļu pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības 38 b |
| 24. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas 9 |
| 25. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules 7, Raiņa 30 (garāžas) |
| 26. | Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” | Saules 2, Saules 6, Saules 8,  Muzeja 1 |

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**2. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“****Santehniķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/92**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPCP 2024/92;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma prasībām;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.****pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr. *(reģistrācijas numurs),* *(adrese),* tā *(personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds)* personā, apliecina, ka pakalpojuma **cenās iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās transporta, iekārtu un palīgierīču izmaksas.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | **NR. PK.** | | **VEICAMIE DARBI** | | | **Mērvienība** | | **EUR bez PVN** | |  | |  |
|  | 1. | | Santehnikas uzstādīšana | | |  | |  | |  | |  |
|  | 1.1. | | Izlietnes uzstādīšana | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.2. | | Izlietnes nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | gb. | |  | |  | |  |
|  | 1.3. | | Jaucējkrāna uzstādīšana | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.4. | | Jaucējkrāna nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.5. | | Tualetes klozerpoda uzstādīšana | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.6. | | Tualetes klozetpoda nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.7. | | Viduāra uzstādīšana | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.8. | | Viduāra nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.9. | | Duškabīnes uzstādīšana | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.10. | | Duškabīnes nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | gb | |  | |  | |  |
|  | 1.11. | | Santehnisko ierīču un inženiertīklu remonts | | | h | |  | |  | |  |
|  | 2. | | Novērst ūdensapgādes/ kanalizācijas sistēmas noplūdi | | | h | |  | |  | |  |
|  | 3. | | Kanalizācijas tīklu tīrīšana | | | h | |  | |  | |  |
|  | 4. | | Stāvvada nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | h | |  | |  | |  |
|  | 5. | | Cauruļu montāža un nomaiņa, ieskaitot utilizāciju | | | h | |  | |  | |  |
|  | 6. | | Cauruļu siltumizolācijas/ pretkondensāta izolācijas uzstādīšana, akmens vate 30mm (pagrabā, tehniskās telpās, u.c.) | | | h | |  | |  | |  |
|  | 7. | | Cauruļu siltumizolācijas/ pretkondensāta izolācijas uzstādīšana, PE izolācija 6…13mm | | | h | |  | |  | |  |
|  | 8. | | Citi santehniķa pakalpojumi, ieskaitot konsultāciju sniegšanu ēkas lietotājiem | | | h | |  | |  | |  |
|  | 9. | | Avārijas izsaukums | | | reize | |  | |  | |  |
|  | 10. | | Avārijas izsaukums (svētki,brīvdienas,pēc darba dienas beigām) | | | reize | |  | |  | |  |
|  | 11. | | Dažādi vispārējie būvdarbi (apšuvuma kārbu izjaukšana/ atjaunošana; caurumu izkalšana norobežojošās konstrukcijās/ aizdare/ apdares atjaunošana/ metināšanas darbi u.c. palīgdarbi) | | | h | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

**Visām finanšu piedāvājumā norādītajām ailēm ir jābūt aizpildītām. Ailes nedrīkst saturēt negatīva skaitļa, vai “0” vērtību. Piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata.**

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Santehniskie pakalpojumi** | | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts** | **Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** | **Kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr.)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**5.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)** | **Veicamā darba daļa (10% vai lielāka)** | | |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms**  **(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (*oriģināls*) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un pieredzes saraksts (4.pielikums) kopā uz \_\_ lp.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**6.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

**Apakšuzņēmēja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Ar šo apliecinājuma parakstīšanu Apakšuzņēmējs *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.):*

1. piekrīt piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Santehniķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPCP 2024/92 kā *(Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* Apakšuzņēmējs;
2. apliecina, ka Apakšuzņēmējam ir profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama, lai veiktu Apakšuzņēmējam nodotās iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;
3. ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt šādus pakalpojumus *(Apakšuzņēmējam izpildei nododamās iepirkuma priekšmeta daļas apraksts, sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos)*;
4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*