#  APSTIPRINĀTS

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

 *\_(paraksts)*\_ S.Šņepste

#  Daugavpilī, 2024.gada 17.oktobrī

# Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

 **“****Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/93**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” |
| Adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90009737220 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš, t.65440576, vitalijs.kalnins@daugavpils.lv  |

## **Iepirkuma priekšmets:** Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm.

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz **9999.99 EUR** **bez PVN 21%.**
2. **Darbu izpildes termiņš:** līdz līguma paredzamās summas izlietošanai, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskās apsekošanas uzdevumā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā apsekošanas uzdevumā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

7.1. **tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums** (1.pielikums);

7.2. **pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā** (2.pielikums);

7.3. **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

7.4. **pretendenta pieredzes saraksts** (4.pielikums);

7.5. **apakšuzņēmēju saraksts** (5.pielikums);

7.6. **apakšuzņēmēja apliecinājums** (6.pielikums);

7.7. pretendenta speciālista **apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos** kopija;

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt šajā uzaicinājumā norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai Pretendents nav iesniedzis kādu no 7.punktā noteiktajiem dokumentiem, vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024.gada 23.oktobrim plkst.11:00** Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā, **K.Valdemāra ielā 1**,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”, ID Nr. DPCP 2024/93. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/92**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR. PK.** | **VEICAMIE DARBI** | **Mērvienība** |
| 1. | Apgaismojuma spuldžu nomaiņa | gb. |
| 2. | Apgaismojuma armatūru/ lampu remonts | gb. |
| 3. | Apgaismojuma armatūru/lampu demontāža | gb. |
| 4. | Apgaismojuma armatūru/lampu montāža | gb. |
| 5. | Elektriskā vienfāžu skaitītāja uzstādīšana | gb. |
| 6. | Elektriskā vienfāžu skaitītāja demontāža | gb. |
| 7. | Elektriskā trīsfāžu skaitītāja uzstādīšana | gb. |
| 8. | Elektriskā trīsfāžu skaitītāja demontāža | gb. |
| 9. | Kontrolskaitītāja montāža | gb. |
| 10. | Kontrolskaitītāja demontāža | gb. |
| 11. | Elektriskā zvana uzstādīšana | gb. |
| 12. | Elektriskā zvana demontāža | gb. |
| 13. | Elektriskā slēdža uzstādīšana | gb. |
| 14. | Elektriskā slēdža demontāža | gb. |
| 15. | Dubultā elektriskā slēdža uzstādīšana | gb. |
| 16. | Dubultā elektriskā slēdža demontāža | gb. |
| 17. | Elektriskās rozetes uzstādīšana | gb. |
| 18. | Elektriskās rozetes demontāža | gb. |
| 19. | Instalācijas kārbu remonts | gb. |
| 20. | Instalācijas kārbu uzstādīšana | gb. |
| 21. | Instalācijas kārbu demontāža | gb. |
| 22. | Drošinātāja ligzdas uzstādīšana | gb. |
| 23. | Drošinātāja ligzdas demontāža | gb. |
| 24. | Vienfāzes paketes slēdža vai elektriskā automāta uzstādīšana | gb. |
| 25. | Vienfāzes paketes slēdža vai elektriskā automāta demontāža | gb. |
| 26. | Trīsfāžu paketes slēdža vai elektriskā automāta uzstādīšana | gb. |
| 27. | Trīsfāžu paketes slēdža vai elektriskā automāta demontāža | gb. |
| 28. | Elektrisko vadu montāža virs ģipškartona sienas | m |
| 29. | Elektrisko vadu montāža ģipškartona sienā | m |
| 30. | Elektrisko vadu montāža virs ķieģeļu/paneļu sienas | m |
| 31. | Elektrisko vadu montāža ķieģeļu/paneļu sienā | m |
| 32. | Elektrisko vadu demontāža virs ģipškartona sienas | m |
| 33. | Elektrisko vadu demontāža ģipškartona sienā | m |
| 34. | Elektrisko vadu demontāža virs ķieģeļu/paneļu sienas | m |
| 35. | Elektrisko vadu demontāža ķieģeļu/paneļu sienā | m |
| 36. | Elektrisko bojājumu meklēšana un konstatēšana | h |
| 37. | Virtuves iekārtu un ierīču defektēšana | h |
| 38. | Manometra uzstādīšana virtuves iekārtām | gb |
| 39. | Virtuves iekārtu un ierīču remonts | h |
| 40. | Avārijas izsaukums | reize |
| 41. | Avārijas izsaukums (svētki,brīvdienas,pēc darba dienas beigām) | reize |
| 42. | Dažādi elektromontāžas un vispārceltniecības darbi  | h |
| 43. | Dažādi elektromontāžas un vispārceltniecības darbi ar autopacēlāju | h |
| Elektriķis labo dažādas elektriskās iekārtas – sadzīves tehniku, apgaismes objektus, elektriskos sadalītājus, slodzes un jaudas slēdžus. Saskaņā ar principshēmām (ja tādas ir, shēmām, kurās attēloti vadu saslēgumi un strāvas ceļi) elektriķis nosaka elektroiekārtas darbības principu, pārbauda, vai elementu pievienojumu secība iekārtā ir pareiza un vai tā sakrīt ar shēmā norādīto. Ja nepieciešams, elektriķis veic elektroinstalācijas parametru mērījumus un maina pievienojumus, labo bojātu elektroizolāciju vai ierīko jaunu. Darba gaitā elektriķis pārliecinās, lai nenotiktu īssavienojums, iekārtas pārslodze vai strāvas noplūde. |

**Pakalpojumu cenās iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās transporta, iekārtu un palīgierīču izmaksas.**

1. Pretendents apliecina, ka ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
2. Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošinās speciālistus, kuriem ir tiesības veikt iepirkumā noteiktos darbus un ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšanā un kuriem ir C vai Cz elektrodrošības grupa.
3. Elektriķa pakalpojumi tiek sniegti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4. Pasūtītājs informē par pakalpojuma nepieciešamību un veidu sazinoties ar Izpildītāju elektroniski, ārkārtas gadījumā telefoniski.
5. Pakalpojumi tiek sniegti 24 stundu laikā no pasūtītāja pieprasījuma brīža.
6. Ja pakalpojums nepieciešams steidzami (avārijas izsaukums), Izpildītājam tas jānodrošina 1 (vienas) stundas laikā no Paziņojuma brīža.
7. Pasūtījuma izpildes laikā Izpildītājs aizpilda darba lapu, kurā tiek norādīts objekts, kurā tiek veikti darbi, objektā izmantotie materiāli un darba izpildei patērētais laiks. Darba lapa tiek parakstīta no Izpildītāja un objekta, kurā tika veikti darbi, atbildīgās personas puses. Darba lapa tiek iesniegta Pasūtītājam kopā ar ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu.
8. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt darbu veikšanas vietas un apjomu. Nepieciešamības gadījumā tās palielinot vai samazinot.
9. Pretendents apliecina, ka spēj nodrošināt Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildi kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks u.c. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
10. Pretendents ir atbildīgs par to, lai darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus.
11. Pretendents nodrošinās paveikto darbu kvalitāti un darbu veikšanā izmantoto materiālu kvalitāti – 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu pieņemšanas un nodošanas brīža;
12. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iesniegs pasūtītājam savu civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīts kopējais atbildības limits par darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ne mazāks kā EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*), un uzturēs polisi spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku;
13. **Iestāžu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iestāde** | **Adrese Daugavpilī** |
| 1. | Daugavpils pilsētas Centra vidusskola | Kandavas 17, Vienības 36A, Stadiona 6, Malu 7, Komunālā 2, Ķieģeļu 15a |
| 2. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa 33, Saules 24 |
| 3. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Raiņa 30, 18.Novembra 47, Stacijas 45, Raiņa 31 |
| 4. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | Tautas 59 |
| 6. | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas 8, Jelgavas 30a, Tautas 11, Strādnieku 56, 18.Novembra 85 |
| 7. | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas 4, Valkas 4a, Liepājas 37, Tukuma 47A, 18.novembra 197V |
| 8. | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Aveņu 40, Valmieras 5, Raipoles 8, Stāvā 41, Tartu 8 |
| 9. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Varšavas 2; Marijas 1E, 1D |
| 11. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes 7 |
| 12. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas 32,  |
| 13. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs | Abavas 1, Vaiņodes 4, Mihoelsa 4 |
| 14. | Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” | Saules 7, Stāvā 23, Šaurā 21A, Vienības 30, Krustpils 4-94, Ventspils 20-55, Inženieru 6 (telpas pagrabstāvā) |
| 15. | Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku 1 |
| 16. | Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes 15 b |
| 17. | Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja 10 |
| 18. | Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils 2a |
|  20. | Daugavpils pilsetas 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja 9, Parādes 5 |
|  21. | Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā 20, Inženieru 16,Jātnieku 66, Smilšu 100 |
|  22. | Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas 104 a,Poligona 50 |
|  23. | Daugavpils pilsētas 29. Poļu pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības 38 b |
|  24. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas 9 |
|  25. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules 7, Raiņa 30 (garāžas) |
|  26. | Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” | Saules 2, Saules 6, Saules 8, Muzeja 1 |

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**2. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“****Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/93**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPCP 2024/93;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma prasībām;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

 **3.** **pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/93**

Pretendents *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr. *(reģistrācijas numurs),* *(adrese),* tā *(personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds)* personā, apliecina, ka pakalpojuma **cenās iekļautas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās transporta, iekārtu un palīgierīču izmaksas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NR. PK.** | **VEICAMIE DARBI** | **Mērvienība** | **EUR bez PVN** |  |
|  | 1. | Apgaismojuma spuldžu nomaiņa | gb. |   |  |
|  | 2. | Apgaismojuma armatūru/lampu remonts | gb. |   |  |
|  | 3. | Apgaismojuma armatūru/lampu demontāža | gb. |   |  |
|  | 4. | Apgaismojuma armatūru/lampu montāža | gb. |   |  |
|  | 5. | Elektriskā vienfāžu skaitītāja uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 6. | Elektriskā vienfāžu skaitītāja demontāža | gb. |   |  |
|  | 7. | Elektriskā trīsfāžu skaitītāja uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 8. | Elektriskā trīsfāžu skaitītāja demontāža | gb. |   |  |
|  | 9. | Kontrolskaitītāja montāža | gb. |   |  |
|  | 10. | Kontrolskaitītāja demontāža | gb. |   |  |
|  | 11. | Elektriskā zvana uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 12. | Elektriskā zvana demontāža | gb. |   |  |
|  | 13. | Elektriskā slēdža uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 14. | Elektriskā slēdža demontāža | gb. |   |  |
|  | 15. | Dubultā elektriskā slēdža uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 16. | Dubultā elektriskā slēdža demontāža | gb. |   |  |
|  | 17. | Elektriskās rozetes uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 18. | Elektriskās rozetes demontāža | gab. |   |  |
|  | 19. | Instalācijas kārbu remonts | gb. |   |  |
|  | 20. | Instalācijas kārbu uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 21. | Instalācijas kārbu demontāža | gb. |   |  |
|  | 22. | Drošinātāja ligzdas uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 23. | Drošinātāja ligzdas demontāža | gb. |   |  |
|  | 24. | Vienfāzes paketes slēdža vai elektriskā automāta uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 25. | Vienfāzes paketes slēdža vai elektriskā automāta demontāža | gb. |   |  |
|  | 26. | Trīsfāžu paketes slēdža vai elektriskā automāta uzstādīšana | gb. |   |  |
|  | 27. | Trīsfāžu paketes slēdža vai elektriskā automāta demontāža | gb. |   |  |
|  | 28. | Elektrisko vadu montāža virs ģipškartona sienas | m |   |  |
|  | 29. | Elektrisko vadu montāža ģipškartona sienā | m |   |  |
|  | 30. | Elektrisko vadu montāža virs ķieģeļu/paneļu sienas | m |   |  |
|  | 31. | Elektrisko vadu montāža ķieģeļu/paneļu sienā | m |   |  |
|  | 32. | Elektrisko vadu demontāža virs ģipškartona sienas | m |   |  |
|  | 33. | Elektrisko vadu demontāža ģipškartona sienā | m |   |  |
|  | 34. | Elektrisko vadu demontāža virs ķieģeļu/paneļu sienas | m |   |  |
|  | 35. | Elektrisko vadu demontāža ķieģeļu/paneļu sienā | m |   |  |
|  | 36. | Elektrisko bojājumu meklēšana un konstatēšana | h |   |  |
|  | 37. | Virtuves iekārtu un ierīču defektēšana | h |   |  |
|  | 38. | Manometru uzstādīšana virtuves iekārtām | gb. |   |  |
|  | 39. | Virtuves iekārtu un ierīču remonts | h |   |  |
|  | 40. | Avārijas izsaukums | reize |   |  |
|  | 41. | Avārijas izsaukums (svētki, brīvdienas, pēc darba dienas beigām) | reize |   |  |
|  | 42 | Citi vispārceltniecības darbi (neietver sevī lielus elektrības darbus, piem. galveno elektrības sadalņu remontdarbi, liela apjoma elektroinstalācijas montāža darbi u.c.) | h |   |  |
|  | **KOPĒJĀS PIEDĀVĀTĀS IZMAKSAS VEICAMAJIEM DARBIEM** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Visām finanšu piedāvājumā norādītajām ailēm ir jābūt aizpildītām. Ailes nedrīkst saturēt negatīva skaitļa, vai “0” vērtību. Piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata.** |
|  |  |  |  |  |  |

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |
| --- |
| **Elektriķa pakalpojumi** |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts** | **Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** | **Kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr.)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**5.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)** | **Veicamā darba daļa (10% vai lielāka)** |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms****(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (*oriģināls*) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un pieredzes sarakstu (4.pielikums) kopā uz \_\_ lp.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**6.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

**Apakšuzņēmēja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Ar šo apliecinājuma parakstīšanu Apakšuzņēmējs *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.):*

1. piekrīt piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Elektriķa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPCP 2024/93 kā *(Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* Apakšuzņēmējs;
2. apliecina, ka Apakšuzņēmējam ir profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama, lai veiktu Apakšuzņēmējam nodotās iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;
3. ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt šādus pakalpojumus *(Apakšuzņēmējam izpildei nododamās iepirkuma priekšmeta daļas apraksts, sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos)*;
4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*