Tehniskā specifikācija

„Par muzikālo strūklaku šova organizēšanu ”

- Uzdevums

Nodrošināt muzikālo strūklaku šovu Daugavpilī, Parādes ielā 1 (ūdenstilpnē aiz DU jaunā korpusa) 2025.gada 30.maija(Plkst. 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30)

- Darba apjomi:

| Nr. | Darba izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums: | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens sūknis 1,1kw ar taisnu sprauslu h. līdz 10m | komplekts | 20 |
| 2 | Ūdens sūknis 1,1kw ar rotējošu sprauslu h. līdz 5m | komplekts | 3 |
| 3 | Ūdens sūknis 1,1kw ar salūta tipa sprauslu h. līdz 8m | komplekts | 4 |
| 4 | Ūdens LED prožektori RGBW IP68 | komplekts | 26 |
| 5 | Sūkņu vadības bloks 1,1x12 | komplekts | 3 |
| 6 | DMX 512 spliters ar 8 DMX izejām | komplekts | 3 |
| 7 | Elektrības sadale 63A uz 6x 32A | komplekts | 2 |
| 8 | Komutācijas vadi XLR komplekts | komplekts | 1 |
| 9 | Strāvas komutācijas kabelis (150 m no pieslēguma vietas) | komplekts | 1 |
| 10 | Skanda 15” | komplekts | 2 |
| 11 | Skanda 19” | komplekts | 2 |
| 12 | Statīvs skandām | komplekts | 2 |

- Īpašie noteikumi:

  - Tehniskā specifikācijā norādītais apjoms ir maksimāls;

  - Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem;

  - Pasūtītājs tiesīgs koriģēt apjomu vadoties no budžeta iespējam;

  - Nepieciešams: Strāvas pieslēgums 42kw  63a 3ph 5pin ligzda , no elektriskā tīkla, jeb no ģeneratora kura kopēja jauda nav mazāka par 80kw ( līdz 60 m no strūklaku atrasšanās vietas)

4.   Darbu izpildes termiņš: 2025. gada 30. maijā;

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Komunālinženieris				                    	   	          O. Krukovskis