2.pielikums

DPIP2025/13N

**Tehniskā specifikācija**

**Iepirkums „Par ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsības šļūteņu, ugunsdzēsības krānu un ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdņu pārbaudīšanu**, **kā arī dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iekārtojumu nosaukums, marķējums** | **Mēr-vienība** | **Vienību skaits** | **Cena par 1 (vienu) vienību EUR, bez PVN** | | **Cena par visu vienību skaitu EUR, bez PVN** | |
| **Pirmsskolas izglītības iestādes** | | | | | | | |
| **Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku iela 1** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 13 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 15B** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 34A 233B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 27A 183B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 43A 233B C | gab. | 8 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 10** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 11 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābes gāzes, OA-2KG-34B | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils 2A** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 10 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 12 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 16 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 34A 233B C | gab. | 6 |  | |  | |
| 4 | ārējās ugunsdzēsības hidrants | gab. | 1 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 11 |  | |  | |
| 6 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 11 |  | |  | |
| 7 | Ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 15 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBDP2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 6 | Ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 14 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA | gab. | 3 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, ķīm.šķidruma Gloria FBDP-2 | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| 7 | dabīgās ventilācijas kanāls (pakapojumu veikt 2026.gada februārī) | gab. | 110 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 15 |  | |  | |
| 2 | Ārējās ugunsdzēsības hidrants UH-1 | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 14 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE4, 21A 89B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdņis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Poligona iela 50** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 9 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 21A 113B C | gab. | 2 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 14 |  | |  | |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 38B** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 5 kg, 21A 89B C | gab. | 3 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 15 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ārējās ugunsdzēsības hidrants  UH C22M | gab. | 1 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 11 |  | |  | |
| 6 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 11 |  | |  | |
| 7 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Skolas, centri** | | | | | | | |
| **Daugavpils Zinātņu vidusskola, Raiņa ielā 30** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C | gab. | 4 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 21A 89B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 20 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 55A 233B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 6 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 12 |  | |  | |
| 7 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 12 |  | |  | |
| 8 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Zinātņu vidusskola, Raiņa ielā 31** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 27A 183B C | gab | 10 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 27A 144B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 6 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 6 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Zinātņu vidusskola, 18.novembra iela 47** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 18 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OU-5, 89B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria 5F | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 5 | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2025.gada augustā) | gab. | 36 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Zinātņu vidusskola, Stacijas iela 45** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 20 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | gab. | 6 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts Gloria KS2SBS 34B | gab. | 8 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts Gloria PD4GA 21A 89B | gab. | 4 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts Valpro PA-4 21A 113B | gb. | 6 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts Ognichron PA-6 27A 183B | gab. | 2 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts Gloria PDE6 43A 233B / Valpro PA-6 43A 233B | gab. | 8 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības aparāts Valpro PA-6 43A 233B | gab. | 1 |  | |  | |
| 7 | ugunsdzēsības aparāts Ognichron PA-6 43A 233BC | gab. | 2 |  | |  | |
| 8 | ugunsdzēsības aparāts Ognichron GS-5xB/MP, 5 kg CO2, 89B | gab. | 1 |  | |  | |
| 9 | iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 19 |  | |  | |
| 10 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 19 |  | |  | |
| 11 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola, Vienības iela 36A (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 18 |  | |  | |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 6 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 6 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola, Stadiona iela 6 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 11 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2026.gada janvārī) | gab. | 68 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola, Malu iela 7 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 12 |  | |  | |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 4 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 4 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola, Komunālā iela 2 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 2 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola, Ķieģeļu iela 15A (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 11 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Ognichron GP-6xABC/MP,  55A 233B C | gab | 1 |  | |  | |
| 3 | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2025.gada novembrī) | gab. | 25 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valsts ģimnāzija, Cietokšņa iela 33** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts (6 kg) pulvera 34A 233B | gab. | 27 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts (2 kg) ogļskābās gāzes 34B | gab. | 8 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts (4 kg) pulvera 21A 113B | gab. | 2 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts (6 kg) pulvera 21A 114B | gab. | 2 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts (6 kg) pulvera 43A 233B | gab. | 3 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības aparāts (6 kg) pulvera 27A 183B | gab. | 1 |  | |  | |
| 7 | ugunsdzēsības aparāts (1 kg) pulvera 8A 34B | gab. | 2 |  | |  | |
| 8 | ugunsdzēsības aparāts (2L) putu 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 9 | iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 13 |  | |  | |
| 10 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 13 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valsts ģimnāzija, Saules iela 24 (dienesta viesnīca)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts (6 kg) pulvera 34A 233B | gab. | 10 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts (6 kg) pulvera 55A 233B | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 4 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 4 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Aveņu iela 40** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C | gab. | 5 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 25 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  27A 183B C | gab. | 12 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  21A 114B C | gab. | 6 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  34A 233B C | gab. | 5 |  | |  | |
| 7 | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2025.gada jūlijā) | gab. | 33 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Valmieras iela 5** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | gab. | 2 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 18 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Raipoles iela 8 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 16 |  | |  | |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Stāvā iela 41 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 5 kg, 89B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 43A 233B C | gab. | 4 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 21A 113B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 5 kg, 21A 89B C | gab. | 5 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 27A 183B C | gab. | 4 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 55A 233B C | gab. | 4 |  | |  | |
| 7 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 9 |  | |  | |
| 8 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 9 |  | |  | |
| 9 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Tartu iela 8 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 16 |  | |  | |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 9 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 9 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Kauņas iela 8, Jelgavas iela 30A** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria, KS5ST, 89B C | gab. | 9 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 17 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, GP-4, 13A 113B C | gab. | 4 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Tautas iela 11** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  55A 233B C | gab. | 20 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Strādnieku iela 56 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 10 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PD6 GX, 55A 233B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2025.gada jūlijā) | gab. | 28 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, 18.novembra iela 85 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA | gab. | 4 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 10 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 4 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 4 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Tautas iela 59** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 26 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6 | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-4 | gab. | 5 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Iespēju vidusskola, Valkas iela 4A** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 20 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OU-4, 89B C | gab. | 9 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Iespēju vidusskola, Valkas iela 4B** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts pulvera, PDE6, 43A 233B C | gab. | 6 |  | |  | |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 3 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 3 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Iespēju vidusskola, Valkas iela 4** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 29 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OA, 2 kg, 34B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 4 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 4 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Iespēju vidusskola, 18.novembra 197V** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts  PDE6 (43A233BC) | gab. | 11 | |  | |  |
| 2 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 7 | |  | |  |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 7 | |  | |  |
| 4 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 | |  | |  |
| **Kopā:** | | | | | | |  |
| **Daugavpils Iespēju vidusskola, Liepājas iela 37 (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PD6GX, 55A 233B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 10 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Iespēju vidusskola, Tukuma iela 47A (pirmsskolas programma)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 9 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  55A 233B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 27A 183B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 2 kg, 34B | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Varšavas iela 2** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 (43A233BC) Gloria | gab. | 10 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts PD 6 GX (55A233BC) Gloria | gab. | 2 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts KS 5 ST (89B) | gab. | 2 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts Ogļskābā 2kg (34B) | gab. | 1 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts 6kg (21A113BC) | gab. | 1 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības aparāts PA 6kg (34B 233B) | gab. | 2 |  | |  | |
| 7 | ugunsdzēsības aparāts 5kg (21A89BC) Gloria | gab | 4 |  | |  | |
| 8 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 9 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 10 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Marijas iela 1D, 1E** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts Gloria 6kg (43A233BC) | gab. | 6 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts Gloria 6 kg (55A233BC) | gab. | 4 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts KS 5 ST (89B) | gab. | 2 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts Gloria Pulvera 5 kg (21A89BC) | gab. | 2 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 8 |  | |  | |
| 6 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 8 |  | |  | |
| 7 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes iela 7** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts PA6 (43A233BC) | gab. | 27 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts ABF-2 (F klase) | gab. | 1 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts OA-5 (113B) | gab. | 5 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 10 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 10 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas ielā 32** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OE-2, 13B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 21A 113B C | gab. | 19 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 13A 70B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 8 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 21A 113B C | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Stropu pamatskola –attīstības centrs, Abavas iela 1, Vaiņodes iela 4.** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 27A 183B | gab. | 18 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 21A 13B | gab. | 11 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 43A 233B | gab. | 29 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts 1 kg | gab. | 2 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābes, 34B | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, Mihoelsa iela 4** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 6 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **MIKC DDMV Saules skola, Saules iela 8, Saules iela 6, Saules iela 2** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6 | gab. | 32 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-4 | gab. | 5 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts,ABF-2 | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 18 |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 18 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis | gab. | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **BJC “Jaunība”, Saules iela 7** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts PA4, pulvera, 21A 113B C | gab. | 4 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts PA4, pulvera, 21A 89B C | gab. | 13 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts PA4, pulvera, 27A 144B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts PA6, pulvera, 27A 183B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts PA6, pulvera, 43A 233B C | gab. | 39 |  | |  | |
| 6 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 34B | gab. | 2 |  | |  | |
| 7 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 43B | gab. | 1 |  | |  | |
| 8 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 56B | gab. | 1 |  | |  | |
| 9 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 3 |  | |  | |
| 10 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 3 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **BJC “Jaunība” Inovāciju centrs (Vienības iela 30)** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, PA-6, 43A 233BC |  | 23 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 34B |  | 1 |  | |  | |
| 3 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  | 17 |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  | 17 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdnis |  | 1 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **Izglītības pārvalde, Saules iela 7** | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | gab. | 16 |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  21A 113B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  8A 34B C | gab. | 3 |  | |  | |
| 4 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Valpro, 34A 233B C | gab. | 4 |  | |  | |
| 5 | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Iksada, 13A 89B C | gab. | 1 |  | |  | |
| 6 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | gab. | 3 |  | |  | |
| 7 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | gab. | 3 |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | |  | |
| **PAVISĀM KOPĀ:** | | | | | |  | |

**Veicamo darbu apraksts:**

1. Veikt ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. Par veikto ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apkopi izdarīt atzīmi uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ar attiecīgu uzlīmi saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (4.pielikums). Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka ugunsdzēsības aparāts nav derīgs ekspluatācijai, ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes veicējs par to informē ugunsdzēsības aparāta īpašnieku.
2. Veikt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudi. Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (2.pielikums).
3. Veikt ugunsdzēsības ūdensapgādes elektroaizbīdņu tehnisko apkopi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem. Elektroaizbīdniem veikt  vizuālo apskati, tehniskās darbības pārbaudi, apsekošanas aktu noformēšanu (nepieciešamības gadījumā defektācijas aktu noformēšana);
4. Pārtīt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes un ja nepieciešams pārbaudīt.
5. Veikt ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu pārbaudi. Par ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu pārbaudes rezultātiem sastādīt aktu saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (1.1pielikums).
6. Veikt dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu, ja nepieciešams veikt aizgruvumu likvidēšanu. Par dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastādīt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (8.pielikums).
7. Par darbiem, kas nav iekļauti darbu sarakstā, puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu, cenas un samaksas termiņus.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

vecākais saimniecības pārzinis R.Golubeva