**2.pielikums**

identifikācijas numurs DPIP2025/15N

|  |
| --- |
|  **Būvdarbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Betona aizsargapmales remontdarbi ēkai Saules ielā 7** |
| (Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Betona aizsargapmales remontdarbi ēkai Saules ielā 7 |
| Būves nosaukums: | Administrācijas ēka Saules ielā  |
| Objekta adrese: | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Pasūtījuma numurs: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|  | Esošās betona apmales demontāža | m2 | 21.0 |
|  | Grunts atrakšana gar pamatiem vid. h=0,20m, b=0,8m ar roku darba rīkiem, grunts izvešana | m3 | 3.5 |
|  | Cokola attīrīšana, gruntēšana, daļējs remonts ar betona remontjavas sastāvu | m2 | 10.5 |
| 4. | Vertikāla hidroizolācijas ieklāšana no PLANISEAL 88 (pelēks) vai analogs uz cokola divās kārtās | m2 | 10.5 |
| 5. | Šķembu pamatnes zem apmales ierīkošana | m3 | 3.4 |
| 6. | Apmales izbūve no betona B25/30, b=0,7m, h=0,11m | m3 | 2.3 |
| 7. | Būvgružu savākšana konteineros, izvešana, utilizācija | m3 | 6.5 |
| 8. | BIO tualetes uzstādīšana un izvešana | gb | 1 |

**Piezīmes:**

1. Remontdarbu izpildes laiku, secību jāsaskaņo ar Pasūtītāju un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 05000013004 īpašnieku.
2. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš līguma parakstīšanas.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
5. Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.
6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
7. Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta noformēšanas.

**Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**V. Kalniņš

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

**Saskaņots: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(paraksts un tā atšifrējums, datums)