APSTIPRINĀTS

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

 *\_(paraksts)\_*S.Šņepste

 Daugavpilī, 2025.gada 09.maijā

Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

 **“Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”,**

**ID Nr. DPCP 2025/58**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāju nosaukums, reģ. Nr., adreses,**  | * Daugavpils Zinātņu vidusskola, reģ. Nr. 40900039444, juridiskā adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401;
* Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, reģ. Nr. 40900030430, juridiskā adrese: Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417;
* Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, reģ. Nr. 40900030233, juridiskā adrese: Muzeja iela 9, Daugavpils, LV-5401.
 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvtehniķis A.Buturovičs, tālr.65440576, e-pasts: andrejs.buturovics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu.
2. **Iepirkums nav dalīts daļās.**
3. **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **3600.00 EUR** **bez PVN 21%.**
4. **Darbu izpildes termiņš:** 21 kalendārā diena (atsevišķi uz katru objektu)kopš līguma abpusējas parakstīšanasdienas.
5. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**
* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt būvdarbu apjomos norādītos darbus un pretendentam ir pieredze būvdarbu apjomos minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**
	1. aizpildīts **finanšu piedāvājums** (2.pielikums);
	2. **pretendenta pieredzes saraksts** - par pēdējiem trīs gadiem (3.pielikums) *jānorāda vismaz vienu (līdzīgu 1.pielikumā) izpildītu pakalpojumu;*
	3. **lokālā tāme** - summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu 1.pielikumā minētos darbus.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
3. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt šajā uzaicinājuma norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai Pretendents nav iesniedzis visus uzaicinājuma 8.punktā norādītus dokumentus, vai Finanšu piedāvājums (2.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
4. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgumus ar Pasūtītājiem jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumus tiks piedāvāts nākošajam kopējo zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
5. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.
6. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2025.gada 13.maijam plkst.15:00** Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes vai e-pasta ziņā obligāti jānorāda: “Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”, ID Nr. DPCP 2025/58.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

|  |
| --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu** |
| (Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu |
| Būvju nosaukums: | Daugavpils zinātņu vidusskolas ēka;Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēka;Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes ēka.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Objekta adrese: | Raiņa iela 30, Daugavpils, Mihoelsa iela 4, Daugavpils; |
|  | Parādes iela 5, Daugavpils. |

**1.Būvdarbi**

**1.1.Darbu uzdevums būvdarbiem:**

Apstrādāt koka būvkonstrukcijas ar pretuguns aizsargsastāvu (antipirēnu), atbilstoši standartam LVS EN 13501-1+A1:2019, nodrošināt visu koka konstrukciju, t.sk. latojuma, spāres, jumta krēslu, koka laipu u.c. atklāto koka elementu uguns reakcijas klasi ne zemāku par B-s1-d0 (grūti degtspējīgā) saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””, kā arī šis līdzeklis nedrīkst izraisīt metāla koroziju, koksnes virsmu aizsardzība no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.

**1.2. Darbu apjomi būvdarbiem:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|  | **Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēka Raiņa ielā 30** |  |  |
| 1. | Iestādes bēniņu apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu | m2 | 1630.00 |
|  | **Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēka Mihoelsa ielā 4** |  |  |
| 1. | Iestādes bēniņu apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu | m2 | 450.00 |
|  | **Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes ēka Parādes ielā 5** |  |  |
| 1. | Iestādes bēniņu apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu | m2 | 1344.00 |

\*koka konstrukciju virsma aprēķināta ar rezerves koeficientu 1,5

**1.3. Vispārējās prasības, darbu organizācija un nodrošinājums:**

1.3.1. Ugunsreakcijas klases B-s1,d0 nodrošināšana apstrādātajām koka virsmām (atbilstoši standartam LVS EN 13501-1+A1:2019).

1.3.2. Pretuguns aizsardzības līdzeklis ar pigmentu (pigmentam jābūt redzamam gan uz gaišas, gan uz tumšas koksnes virsmas).

1.3.3. Pretuguns aizsargsastāvs ar aizsardzību no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.

1.3.4. Uzņēmējam jādod pilna apjoma cenu piedāvājums, iekļaujot tajā visus ar darbu izpildi saistītos izdevumus.

1.3.5. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem. Pretuguns aizsardzības līdzeklim jābūt tā ražotāja izsniegtam materiālu ekspluatācijas īpašību kvalitātes apliecinošam dokumentam.

1.3.6. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

1.3.7. Uzņēmējs nodrošina telpu atbrīvošanu un/vai nosegšanu pakalpojumu veikšanai un pēc darbu pabeigšanas seguma noņemšanu.

1.3.8. Uzņēmējs nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas un apsardzes detektoru, ka arī citu elementu nosegšanu. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt sistēmas darbspēju pēc apstrādes pakalpojumu sniegšanas.

1.3.9. Veikt koka konstrukciju sagatavošanu apstrādei – koksne jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

1.3.10. Apstrādāt koka konstrukcijas no visām atklātajām pusēm, atbilstoši pretuguns aizsargsastāva ražotāja instrukcijām.

1.3.11. Darbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

1.3.12. Nedrīkst bojāt bēniņu pārseguma mīkstā siltumizolācijas materiālu. Bojājumu gadījumā tas ir jāatjauno.

1.3.13. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

1.3.14. Līguma izpildes termiņš – 21 kalendārā diena uz katru objektu, kopš līguma parakstīšanas.

**2. Dokumentācija un nodošana:**

2.1. Pēc Pakalpojumu izpildes tiek sastādīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts ar norādītu apstrādes garantijas termiņu un fotofiksāciju pirms/pēc darbu veikšanas.

2.2. Pretuguns aizsargsastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts/ ražotāja izsniegta tehnisko datu lapa.

2.3. Pēc Pakalpojumu veikšanas Pretendentam jāatjauno visu inženiersistēmu darbība, kuras darbu izpildes laikā tika atslēgtas (apgaismojums, elektrības nozarkārbas u.c.).

Sagatavoja:

Centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvtehniķis A.Buturovičs

**2.pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**“Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”,**

**ID Nr. DPCP 2025/58**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**(cipariem) |
| 1. | Daugavpils zinātņu vidusskolas ēkas koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu. |  |
| 2. | Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkas koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu. |  |
| 3. | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu. |  |
|  | **Kopā bez 21% PVN** |  |
|  | **21% PVN kopā** |  |
|  | **Kopējā līgumcena ar 21% PVN** |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt kopējo piedāvājuma cenu vārdiem EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām, ka:**

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu apjomos noteikto darbu izpildei pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumus par piedāvātam līgumcenām, saskaņā ar nolikumā un būvdarbu apjomos ietvertajiem nosacījumiem.

2025.gada \_\_.maijā

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums*

**3.pielikums**

 **PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

 **“Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”**

**ID Nr. DPCP 2025/58**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts** | **Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

2025.gada \_\_.maijā

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*