2.pielikums

DPIP2025/19N

- Būvdarbu apjomu saraksts

Divu divviru vārtu remonts DPIP garāžas būvei

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Divu divviru vārtu remonts DPIP garāžas būvei |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes garāžas________________ |
| Objekta adrese: | Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vārtu apšuvuma demontāža (4 OSB plātnes un 4 metāla karkasa šķērsprofili) | m2 | 5,80 |
| 2 | Metināšanas darbi | objekts | 1 |
| 3 | Metāla šķērsdetaļu pārmetināšana, vārtu apšuvuma nostiprināšana | m2 | 5,80 |
| 4 | Vārtu apšuvumu un metinājuma vietu krāsošana | m2 | 5,80 |
| 5 | Stiprinājuma enkuru uzstādīšana | kpl | 1 |
| 6 | Sastatņu noma | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 15 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta noformēšanas.

Sastādīja: 	__________________________________________________V. Kalniņš

(paraksts un tā atšifrējums, datums)