

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

**DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA**

Reģ. Nr. 40900030356, Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65428131, 65429872

E-pasts: info@dcv.lv, mājaslapa: [www.dcv.lv](http://www.dcv.lv)

Daugavpilī

2025. gada 20.jūnijā

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

Iepirkuma identifikācijas **Nr.2025/4  
Tirgus izpēte** „Sanitāra mezgla remonts Vienības ielā 36a, Daugavpilī, LV-5401”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pasūtītājs | Daugavpils Centra vidusskola |
|  | Adrese | Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401 |
|  | Reģistrācijas Nr. | 40900030356 |
|  | Iepirkuma priekšmets | Sanitāra mezgla remonts Vienības ielā 36A, Daugavpilī, LV-5401 |
|  | Līguma izpildes vieta | Vienības ielā 36A, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika |
|  | Procedūras juridiskais pamats | Publisko iepirkumu likums |
|  | Procedūras tips | Atklāts konkurss |
|  | Pretendentu iesniedzamie dokumenti | Tehniskā specifikācija;  Pretendenta finanšu-tehniskā piedāvājuma veidne;  Pieredzes apraksts;  Pretendenta katra iesaistīta speciālista: ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība rakstisks apliecinājums. |
|  | Piedāvājuma izvēles kritērijs | Viszemākā cena |
|  | Iesniegšanas valoda | Latviešu |
|  | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta | Līdz 2025. gada 27. jūnijam plkst.: 16:00.  Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi, nosūtīti pa pastu vai e-pastu:   * piedāvājuma iesniegšanas vieta (iesniegšanai personīgi vai nosūtīšanai pa pastu): * Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Centra vidusskola”, reģ. Nr. 40900030356, Kandavas iela 17, Daugavpilī, slēgtā aploksnē ar norādi: tirgus izpētei Nr. 2025/4. * Piedāvājuma iesniegšanai elektroniski: * [jurijs.visockis@ip.daugavpils.lv](mailto:jurijs.visockis@ip.daugavpils.lv), ar norādi: tirgus izpētei Nr. 2025/4.   Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents paraksta piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu. |
|  | Kontaktpersona | Jurijs Visockis, [jurijs.visockis@ip.daugavpils.lv](mailto:jurijs.visockis@ip.daugavpils.lv), tālrunis: 22116601 |

1. **Piedāvājuma noformēšana:**
   1. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).
   2. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).
   3. Piedāvājumam pievieno pieredzes aprakstu (Pielikums Nr.3) par iepriekšējo piecu gadu periodā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem (vismaz vienu līgumu par līdzīgu būvdarbu izpildi, t.i., ēku vai atsevišķu telpu (sanitārmezglu) remontu.
   4. Piedāvājumam pievieno katra iesaistīta speciālista:

* ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība;
* ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība;
* elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība;

rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu (sertifikāta) kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma (Pielikums Nr.4).

* 1. Piedāvājumam pievieno:
* Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polises;
* Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;
* Atkritumu apsaimniekošanas līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu;
* Būvdarbu veikšanas uzņēmuma vadītāja rīkojumu par sertificēto būvspecialistu nozīmēšanu (tehniska specifikācijā norādīti Pielikums Nr.1).
  1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
  2. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
  3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis tirgus izpētes prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).
  4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
  5. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.

1. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
3. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā un tiesīgam izpildīt tirgus izpētes priekšmetā paredzētos pakalpojumus, ko Pasūtītājs pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv).
4. Tirgus izpētes rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā [www.dcv.lv](http://www.dcv.lv), un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
5. **Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:**
6. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
7. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
9. Ja tiek konstatēts, ka finanšu - tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu, (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
10. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana**
11. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
12. pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, tirgus izpētes komisija, pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;
13. finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
14. iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude uzaicinājumā noteiktajām prasībām;
15. finanšu piedāvājumu vērtēšana;
16. komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības.
17. Konstatējot piedāvājuma un/vai iesniegto dokumentu neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.
18. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
19. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu/ dokumentiem, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.
20. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā, uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.
21. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju 15 (piecpadsmit) kalendāru dienu laikā no līguma projekta nosūtīšanas dienas, pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar nākošo viszemāko cenu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
22. Komisija pieņem lēmumu par tirgus izpētes procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.
23. Komisija var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija (1. Pielikums);
2. Pretendenta finanšu-tehniskā piedāvājuma veidne (2. Pielikums);
3. Pieredzes apraksts (3. pielikums);
4. Pretendenta katra iesaistīta speciālista:

* ēku konstrukciju projektēšana;
* ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība;
* ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība;
* elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība;

rakstisks apliecinājums (4. pielikums).

***1. pielikums***

**Tehniskā specifikācija**

**Būvdarbi izpilde "Daugavpils Centra vidusskolas ēkas Vienības ielā 36A, Daugavpilī, trīs sanitārtehnisko telpu apvienošana vienā savienotā sanitārtehniskajā telpā".**

***(identifikācijas Nr. 2025/4)***

**Objekta nosaukums:** Daugavpils Centra vidusskolas ēka Vienības ielā 36A

**Objekta adrese:** Vienības iela 36A, Daugavpils

**Būves kadastra apzīmējums:** 0500 001 0809 001

**Būves lietošanas veids:** 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas.

Pamatojies uz Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” prasībām, kā arī noteiktajā to apjomā, Pasūtītāja spēkiem sagatavota paziņojuma par būvniecību grafiskā daļa (AR-arhitektūras risinājumi)- ēkas Vienības iela 36A, Daugavpilī, trīs sanitārtehnisko telpu apvienošanai vienā sanitārtehniskajā telpā (skat. Pielikuma Nr.1. apakšā).

Telpu apvienošanas būvdarbu veikšanu plānots daļēji izpildīt Pasūtītāja spēkiem, kā arī daļēji Pretendenta spēkiem:

-Iekšsienu, kanalizācijas stāvvadu apšuvumu, iekšdurvju t.sk. iekšdurvju starp telpām Nr.5. un Nr.6. demontāžas darbu veikšana – Pretendenta spēkiem (skat. Pielikuma Nr.1. apakšā);

-Savienotās sanitārtehniskajās telpas kosmētiskā remonta darbu veikšana, iekšdurvju starp telpām Nr.5. un Nr.6., sanitārtehnisko starpsienu sistēmas un iekštīklu (stāvvadi, iekš. tīkli) apšuvumu montāžas darbu veikšana – Pasūtītāja spēkiem;

-Esošo, iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu demontāžas darbu veikšana – Pasūtītāja spēkiem;

-Esošo, iekšējo elektroinstalācijas iekārtas un tīklu demontāžas darbu veikšana – Pasūtītāja spēkiem;

- Jauno, iekšējo ūdensvada tīklu montāžas darbu veikšana – Pasūtītāja spēkiem;

- Jauno, iekšējo kanalizācijas tīklu montāžas darbu veikšana –Pretendenta spēkiem;

- Jaunās sanitārtehniskās iekārtas montāža un pieslēgumi pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem– Pasūtītāja spēkiem;

-Jauno elektroinstalācijas tīklu t.sk. gaismekļu, kontaktligzdu, gaismas slēdžu montāžas darbu veikšana – Pasūtītāja spēkiem;

- Izbūvētā elektrības kabeļa 3x1,5 mm2 pieslēgums pie esošiem, iekšējiem, elektrības tikliem–Pretendenta spēkiem;

-Elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšana, t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošana–Pretendenta spēkiem;

-Visu būvgružu, kuri tiks radīsies būvprocesā, izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā, kā arī transportēšana uz izgāztuvi un utilizācijā –Pretendenta spēkiem;

Pretendentam ir jānodrošina būvspecialistus ar būvprakses sertifikātiem –“Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība”, “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība”, “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība” kuri īstenos visu iepriekšminēto darbu vadīšanu, kā arī visas nepieciešamas darbības būvniecības lietā būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk- BIS, t.sk. būvdarbu izpildes izpilddokumentācijas sagatavošanu;

Pamatojies uz augstāk minēto, kā arī uz plānotiem būvdarbu apjomiem, kuri norādīti šī tehniskās specifikācijas apakšā, Pretendentam sagatavot detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (5.pielikums “Microsoft Excel” formātā), kas turpmāk būs kā neatņemama būvdarbu līguma sastāvdaļa.

**Plānoto būvdarbu apjomi**

**1.1. Demontāžas darbi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbi** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. Iekšsienu, kanalizācijas stāvvadu apšuvumu, iekšdurvju t.sk. iekšdurvju starp telpām Nr.5. un Nr.6. demontāžas darbu veikšana | m3 | 2.50 |
| 2.Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 5.10 |
| 3.Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācijā | kont. | 1.00 |

**1.2. Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbi** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve iekštelpā | m | 10,90 |
| 2. PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve iekštelpā | m | 13.80 |
| 3. PVC fasondaļu montāža | kpl | 1.00 |

**1.3. Iekšējie elektrotehniskie darbi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbi** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. Izbūvētā elektrības kabeļa 3x1,5 mm2 pieslēgums pie esošiem, iekšējiem, elektrības tikliem | vieta | 1.00 |

**1.4. Dažādi darbi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbi** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. Elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšana, t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošana. | kpl | 1.00 |
| 2. Visu būvdarbu vadīšana uz objekta, kā arī visas nepieciešamas darbības būvniecības lietā BISā īstenošana, t.sk. būvdarbu izpildes izpilddokumentācijas sagatavošana. | objekts | 1.00 |

**Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:**

-Būvizmaksu tāme;

-Elektroinstalācijas pretestības mērījumu izpilddokumentācija;

-Būvdarbu izpildes izpilddokumentācija.

**2. Būvdarbi.**

Jāveic būvdarbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātajiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Demontāžas darbus veikt paredzot nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai, nepieciešamības gadījumā bojāto labiekārtojuma elementu atjaunošanu. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju.

* 1. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
  2. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.
  3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
  4. Ja būvdarbu veikšanas laikā Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Pretendents tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.


**3.Elektroinstalācijas pretestības mērījumu izpilddokumentācija, būvdarbu izpildes izpilddokumentācija**. Paredzēt izpilddokumentāciju sagatavošanu nepieciešamos apjomos. Izpilddokumentācijas jāpievieno būvniecības lietai BISā, kā arī papildus jāsniedz Pasūtītājam eksemplārus papīra veidā un elektroniskā veidā (WORD, EXCEL, PDF un DWG (pēc vajadzības)).

Garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem un būvizstrādājumiem – 3 gadi pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu BISā.

**Norēķins pilnā apjomā tiks veikts pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanas saņemšanas BISā**.

***1. pielikums***

Paziņojuma par būvniecību grafiskā daļa (AR-arhitektūras risinājumi)

******

***2. pielikums***

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

**“**Sanitāra mezgla remonts Vienības ielā 36a, Daugavpilī, LV-5401**”**

***(identifikācijas Nr. 2025/4)***

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzams: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Centra vidusskola”, reģ. Nr. 40900030356, Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401. |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, kontaktpersonas tālrunis: |  |
| Tālrunis/ e-pasts saziņai: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |
| Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds: |  |

ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām “Sanitāra mezgla remontam Vienības ielā 36A, Daugavpilī, LV-5401” identifikācijas Nr. **2025/3**, un piedāvā veikt tehniskajai specifikācijai norādītus darbus saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem par **piedāvājuma tāmē** norādītu kopējo cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Būvdarba nosaukums** | **Summa** |
| Sanitāra mezgla remonts Vienības ielā 36a, Daugavpilī, LV-5401 |  |
| **Kopā bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Pavisam kopā ar PVN** |  |

Kopā ar šo piedāvājumu Pretendents **iesniedz arī:**

**1) piedāvājuma tāmi**, kura ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

**2)** katra iesaistīta speciālista (ēku konstrukciju projektēšana, ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība, elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība) **rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties līguma izpildē**, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu (sertifikāta) kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma;

**3)** pieredzes aprakstu;

**4)** apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos kopiju;

**5)** profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10. punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

Ar šo pretendents:

* apņemas ievērot uzaicinājumā, **tehniskajā specifikācijā** minētās prasības;
* apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
* apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
* apliecina, ka finanšu piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildi;
* apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kura ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī pakalpojumus, iesniedza vai varētu iesniegt piedāvājumu šajā tirgus izpētē.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\* |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats |  |
| Datums, vieta\* |  |

*\* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.*

***3. Pielikums***

**PRETENDENTA PIEREDZES apraksts**

**dalībai tirgus izpētē**

**“**Sanitāra mezgla remonts Vienības ielā 36a, Daugavpilī, LV-5401**”**

**identifikācijas Nr. 2025/4**

2025.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*uzņēmuma nosaukums*) **sniedz informāciju par** **pieredzi** *(tabulā tiek norādīta informācija par vismaz vienu līgumu,)* par iepriekšējo piecu gadu periodā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem (par līdzīgu būvdarbu izpildi, t.i., ēku vai atsevišķu telpu (sanitāra mezglu) remontu.

**Būvdarbu veikšanā**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs (*nosaukums, adrese*) |  |
| Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |  |
| Izpildītājs (*nosaukums*) |  |
| Līguma (*objekta*) nosaukums, īss tā apraksts |  |
| Darbu izpildes laiks (*gads vai laika posms*) |  |
| Līguma ietvaros veikto darbu apjoms, līgumcena: | |
| *Apraksta un norāda līguma ietvaros veiktos darbus, norāda līguma vērtība EUR bez PVN* | |

**Pielikumā:** atsauksme vai cits pieredzi apliecinošs dokuments (*kopija/oriģināls*) uz \_\_\_\_\_ lp.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\* |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats |  |
| Datums, vieta\* |  |

*\* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.*

***4. Pielikums***

**līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts**

**tirgus izpētē “**Sanitāra mezgla remonts Vienības ielā 36a, Daugavpilī, LV-5401**”**

**identifikācijas Nr. 2025/4**

2025.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*uzņēmuma nosaukums*) **atbilstoši sniedz informāciju par:**

**1.** L**īguma izpildē iesaistīto personālu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Būvspeciālists** | **Vārds, uzvārds**  (*galvenajam* *būvdarbu vadītājam norāda arī* ***telefona numuru***) | **Kompetences joma** | **Sertifikāta Nr.**  *(ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā)* | **Informācija par to:**  - vai līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists  - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti  - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums |
| 1. | Būvspecialists ar būvprakses sertifikātu “Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība” *(galvenais būvdarbu vadītājs)* |  |  |  |  |
| 2. | Būvspecialists ar būvprakses sertifikātu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība” |  |  |  |  |
| 3. | Būvspecialists ar būvprakses sertifikātu “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība” |  |  |  |  |

**Pielikumā:** *katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz \_\_ lp.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\* |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats |  |
| Datums, vieta\* |  |

*\* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.*