APSTIPRINĀTS

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

*\_(paraksts)\_* S.Šņepste

Daugavpilī, 2025.gada 07.jūlijā

Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

 **“****Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2025/76**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.
2. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
| **Adrese** | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.nr.** | 90000077325 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nodaļas Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas ēku būvinženieris Dmitrijs Grigorjevs, e-pasts: dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv, tālr. 65440302 |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
2. **Iepirkums nav dalīts daļās.**
3. **Paredzamā līgumcena:** 3300.00 EUR bez 21% PVN.
4. **Darbu izpildes termiņš:** 10 darba dienas no līguma abpusējas parakstīšanas.
5. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**
* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

8.1. **aizpildīts** **finanšu piedāvājums** (2.pielikums);

8.2. **būvdarbu vadītāja apliecinājums** (3.pielikums) + speciālista spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs sertifikāts *(kopija)* un spēkā esošā profesionālās apdrošināšanas polise *(kopija);*

8.3. **pretendenta pieredzes saraksts par pēdējiem 3 gadiem** (4.pielikums); Pretendentam jābūt pieredzei tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) līdzīgo darbu izpildē + vismaz viena pozitīva atsauksme;

8.4. **lokālā tāme**, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu 1.pielikumā minētos darbus.

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
2. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
3. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts, ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai finanšu piedāvājums (2.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, vai nav iesniegti uzaicinājuma 8.punktā norādītie dokumenti Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
4. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.
5. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.
6. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2025.gada 10.jūlijam plkst. 11:00** Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, Kr.Valdemāra ielā 1,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv . Uz aploksnes obligāti jānorāda: Piedāvājums iepirkumam “Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”, ID Nr. DPCP 2025/76.

**1. pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**“****Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”**

1. **Uzdevums:**

Veikt 218. kabineta telpas remontu Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

1. **Darba apjomi:**

| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Grīdlīstu demontāža | m | 22.20 |
| 2 | Lamināta seguma demontāža | m2 | 32.90 |
| 3 | Neatverama metāla seifa (izmēri 0.72x0.60x0.97m) atslēgšana |   | 1.00 |
| 4 | Neatverama metāla seifa (izmēri 0.72x0.60x0.97m) demontāža (sazāģēšana) un utilizācija ar dokumentu izsniegšanu | gb | 1.00 |
| 5 | Reģipša/koka kārbas demontāža | m3 | 0.30 |
| 6 | Gaismekļu 600x600 demontāža | gb | 4.00 |
| 7 | Gaismekļu 1200x600 demontāža | gb | 2.00 |
| 8 | Sienu virsmu krāsošana ar tonēto ūdens emulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 73.10 |
| 9 | Sienu virsmu paraugu krāsošana ar tonēto ūdens emulsijas krāsu, četri paraugi vivacolor 0096, 0095, 0086, 0085 | m2 | 4.00 |
| 10 | Logu, palodžu krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās | m2 | 6.40 |
| 11 | Ailsānu krāsošana ar dispersijas krāsu iekšdarbiem | m2 | 3.70 |
| 12 | Grīdu izlīdzināšāna (OSB plāksne 15 mm) | m2 | 1.00 |
| 13 | Lamināta seguma ieklāšana (Vinila grīdu segums Domoletti Premium Long JMW123 CORK, bīdāms/slīdošs, 1522 mm x 225 mm x 6.5 mm, 33.klase, ar apakšklāju)  | m2 | 32.90 |
| 14 | PVC grīdlīstes ar vadu kanāliem uzstādīšana | m | 22.20 |
| 15 | Alumīnija sliekšņa uzstādīšana | m | 1.50 |
| 16 | LED gaismekļa piekaramajiem griestiem, min. 40W 595x595x10mm montāža | gb | 4.00 |
| 17 | LED gaismekļa piekaramajiem griestiem, min. 53W 1195x595x10mm montāža | gb | 2.00 |
| 18 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.15 |

1. **Īpašie noteikumi:**
	1. Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
	2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.
	3. Visus būvmateriālus saskaņot ar Pasūtītāju pirms būvdarbu uzsākšanas. Pirms sienu krāsošanas nodrošināt četru paraugu tonēšanu un paraugu krāsošanu vivacolor 0096, 0095, 0086, 0085.
	4. Darbus veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
	5. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu laikā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	6. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
	7. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
	8. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Objekta nodošanas – pieņemšanas akts”.
	9. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minētā objekta remontu atbilstoši LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
	10. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.
	11. Būvdarbu laikā Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajai ēkai.
	12. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
	13. Ja būvdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
	14. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
	15. Būvdarbu veikšanas laiku un secību saskaņot ar iestādes administrāciju un pasūtītāju.
2. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 3 darba dienas no līguma parakstīšanas datuma.
3. **Darbu izpildes termiņš:** 10 darba dienas no līguma parakstīšanas dienas
4. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.**

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženieris D.Grigorjevs

tālr. 65404302, 28128638

dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv

**2. pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**“Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2025/76**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN** (cipariem) |
| 1.  | Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī |  |
| **21% PVN** |  |
| **Kopējā līgumcena ar 21% PVN** |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu vārdiem EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildei pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2025.gada \_\_.jūlijā

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3. pielikums**

**BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums iepirkumā “Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”, ID Nr.DPCP 2025/76, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā *atbildīgais būvdarbu vadītājs* strādāt pie iepirkuma līguma “Iekštelpu atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī”izpildes.

Pielikumā:

1. Profesionālās kvalifikācijas apliecinošā sertifikāta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kopija;
2. Profesionālās apdrošināšanas polises kopija (saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta desmito daļu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām).

2025.gada \_\_.jūlijā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

**4.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veiktā pakalpojuma detalizēts apraksts | Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** \_\_\_ pozitīva (-s) atsauksme (-s) (*kopija*) kopā uz \_\_ lp.

2025.gada \_\_. jūlijā

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*