- Būvdarbu apjomu saraksts

Bojāto ūdensapgādes sistēmas inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 3. vidusskolas ēkā

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 3. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Bojāto ūdensapgādes sistēmas inženiertīklu nomaiņa |
| Objekta adrese: | Raiņa iela 30, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cinkota tērauda ūdensvada caurule Dn50 PN16 ar fasondaļām, ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 60 |
| 2. | Pieslēgums pie esošiem iekšējiem ūdensvada tīkliem | vieta | 4 |
| 3. | Stiprinājumi | kpl | 1 |
| 4. | Palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 5. | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |
|  | Kopā |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

Piezīmes:

1. Būvdarbu izpildei jānotiek ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, kā arī būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus

“Būvniecības darbi Daugavpils 3.vidusskolas infrastruktūras modernizācijai” saskaņotā laikā un secībā.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālās

tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                              V. Kalniņš

Saskaņots: