TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi)

Objekta nosaukums: Daugavpils pilsētas 20. Pirmsskolas izglītības iestādes kāpņu telpas remontdarbi.

Objekta adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils.

- Darbu mērķis ir nodrošināt iekštelpu apdares atbilsību nodrošinātu MK noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasībām, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

- . Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.Galvenie remontmateriālus nodrošina pasūtītājs.

- Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pretendentam  jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

Atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvuzņēmējam jānodrošina pagaidu elektropieslēgums un jāveic norēķini par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Remontdarbus telpās (darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni –urbšana, sienu kalšana, zāģēšana u.c.) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Būvdarbu izpildes laikā jānodrošina pirmsskolas izglītības iestādes darbības nepārtrauktība (nestrādāt “ klusajās stundās”, jānodrošinās pret ķīmisku element smaku izplatību aprūpejamo bērnu uzturēšanas vietas, u.c. pasākumi;

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Tāmju komplekta sastāvs:

13.1 Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17).

Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

13.2 Būvniecības koptāme (7. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17).

- Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai  specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs  nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu Darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 36 mēnešiem.