Tehniskās apsekošanas uzdevums

“Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas jumta konstrukciju tehniskā  apsekošana, Saules ielā 24, Daugavpilī”

Tehniskai apsekošanai jānotiek atbilstoši 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām. Būvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas ir atbildīga par apsekošanas kvalitatīvu izpildi.

- Tehniskās apsekošanas ietvaros jāvērtē būves tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

- Jāveic konstrukciju apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Nepieciešamības gadījumā jāveic konstrukciju atsegšana/ atsegumu aizdarīšana, saistītos izdevumus iekļaujot finanšu piedāvājumā. Ja būves vizuālās apskates laikā konstatē (fiksē) redzamus būves bojājumus, kas, iespējams, mazina ēkas stiprību vai noturību, apsekotājam ir pienākums informēt pasūtītāju par tālākas nepieciešamās izpētes metodes (urbumus, grunts ģeotehniskās analīzes, augstas precizitātes kontroles mēraparātu izmantošana u.c.) pielietošanu;

- Īpaša uzmanība jāpievērš jumta spāru konstrukcijas un to balstu tehniskajam stāvoklim, balstu konstrukcijas mehāniskajai stiprībai, stabilitātei. Jāsagatavo rekomendācijas ēkas uzturētājam par turpmākām veicamām darbībām (konstrukcijas nomaiņa/ pastiprināšana/ esošās konstrukcijas saglabāšana, jeb citādi)

- Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā (pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana") sagatavo ēkas bojājumu kartogrammas (foto fiksācija ar kartogrammu, kurā uzrādītas uzņēmumu vietas) un sagatavo priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu, ja tādas tiks konstatētas;

- Apsekošanas darbi jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

- Tehniskas apsekošanas atzinuma eksemplāru skaits- 3 oriģināli papīra formātā+ 1 CD formātā.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                  V. Kalniņš