Darba uzdevums

Sporta laukuma nožogojuma konstrukcijas tehniskā apsekošana

Daugavpils 12. vidusskolas teritorijā

Būves nosaukums: Daugavpils 12. vidusskola

Objekta adrese: Kauņas iela 8, Daugavpils, LV- 5404

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 003 3203

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehniskai apsekošanai jānotiek atbilstoši 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām. Inženierbūvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas ir atbildīga par apsekošanas kvalitatīvu izpildi.

Tehniskās apsekošanas ietvaros jāvērtē nožogojuma tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība. Jāsniedz rekomendācijas par iespējamo nožogojuma paaugstināšanas

h = 1,5 m jeb nomaiņas veidu, pielietojamajiem materiāliem, to tehniskajiem parametriem. Izvēlētais konstruktīvais risinājums jānopamato ar aprēķinu atskaitēm. Nepieciešamības gadījumā jāveic žoga pamatnes atsegšana/ atsegumu aizdarīšana, saistītos izdevumus iekļaujot finanšu piedāvājumā.

Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā (pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"), sagatavo priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu, ja tādas tiks konstatētas.

Apsekošanas darbi jāveic 30 (trīsdesmit ) kalendāro dienas laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Tehniskas apsekošanas atzinuma eksemplāru skaits- 3 oriģināli papīra formātā+ 1 CD formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                V. Kalniņš

Saskaņots: