APVIENOTAIS

DARBA UZDEVUMS

Būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un fasādes vienkāršotai atjaunošanai

Ēkas Stāvā ielā 41 fasādes vienkāršota atjaunošana

Objekta nosaukums: Ēkas Stāvā ielā 41 fasādes vienkāršota atjaunošana

Būves nosukums: Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Stāvā iela 41, Daugavpils, LV-5422

Būves kadastra apzīmējums: 0500 008 1010 001

Būves lietošanas veids: 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 2

Pazemes stāvu skaits: 1

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1989

Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils LV- 5401, tālr. 654 21623

Ieceres mērķis: Nodrošināt Ministru kabineta noteikumu Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" p. 56. “Apmeklētājiem – riteņkrēslu lietotājiem – gaiteņus projektē ar brīvo platumu vismaz l,5 m un durvju vērtnes platumu – vismaz 0,9 m” prasību izpildi.

Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstradātās aspliecinājuma kartes risinājumiem. Pretendents sagatavos būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par ēkas fasādes apdares atjaunošanas būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks apliecinajuma kartes saskaņošanu ar pasūtītāju, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, sagatavos dokumentu paketi iesniegšanai Daugavpils pilsētas  Būvvaldē, ieceres akcepta saņemsanai.

Apliecinajuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Būves ieejas mezgla  būvkonstrukciju tehniskās apsekošanas veikšana un atzinuma sagatavošana.

2. Paredzēt sekojošu būvdarbu izpildi:

2.1. esošā ieejas durvju un loga bloka pirms telpas Nr.1.58. demontāža;

2.2. fasādes ārsienas izkalšana, lai nodrošinātu durvju bloka ar brīvo platumu 900 mm uzstādīšanu;

2.3. jauna PVC durvju un bloga bloka montāža, fasādes un telpas Nr.1.58 apdares atjunošana, ārējās palodzes  nomaiņa. Saglabāt esošo ailas rūtojumu. Durvju sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 15mm, slīpnes, kura slīpums nav lielāks par 1:12 ierīkošana. Durvīm jābūt nokomlektētām ar furnitūru, kura ugunsgrēka gadījumā nodrošinās  tās atvēršanu bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem.

2.4. telpas Nr.1.58. grīdas seguma atjaunošana, pielietojot akmens masas flīzes.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši MK noteikumu Nr.337  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"” prasībām;

- Ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. pielikums MK noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi);

- Būvizmaksu tāme- pielikums būvdarbu līgumam.

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                    V. Kalniņš

654 40576