- Būvdarbu apjomu saraksts

Interaktīvo tāfeļu pieslēguma instalācijas ierīkošana Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils valsts ģimnāzija |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Interaktīvo tāfeļu pieslēguma instalācijas ierīkošana |
| Objekta adrese: | Cietokšņa iela 33, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbi jāveic telpās Nr.012; 013; 016; 044; 134; 108; 109; 118; 126; 204; 205; 207; 210; 212; 213; 215; 217; 219; 229; 304; 306; 307; 310; 312; 314; 316; 317; 319; 327 |  |  |  |
| 1. | Rievu izkalšana sienās | m | 95,7 |
| 2. | Zemapmetuma gludās PVH caurules d=30mm uzstādīšana | m | 95,7 |
| 3. | Rievu aizdare sienās, apdares atjaunošana | m | 95,7 |
| 4. | Zemapmetuma kārbas uzstādīšana | gb | 116 |
| 5. | Zemapmetuma vāciņu nozarkārbai uzstādīšana | gb | 58 |
| 6. | Zemapmetuma kontaktligzdas ar zemējumu IP21 uzstādīšana | gb | 58 |
| 7. | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 3×2,5 mm², PVH caurulē montāža, pieslēgšana pie sadales kārbas | m | 545,0 |
|  | Kopā |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| SertifikātaNr. |  |  |
| --- | --- | --- |

Piezīmes:

1. Būvdarbu izpildei jānotiek ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, kā arī būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus

“Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija” saskaņotā

laikā un secībā.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālās

tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                              V. Kalniņš

Saskaņots: