**APSTIPRINU:**

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N.Ignatjevs

2018.gada 12.jūnijā

**UZAICINĀJUMS**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**„LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |
| **Adrese** | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 41503003033 |
| **Kontaktpersona**  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" Būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis, tālrunis: 29406407, e-pasts: antons.rudzinskis@labiekartosana.lv, iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv  |
| **Faksa nr.** | 654 57652 |
| **Darba laiks** | PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

**2. Darba uzdevums:** veikt elektroinstalācijas preču piegādi un pārdošanu (turpmāk pakalpojums, arī preces) Būvdarbu iecirkņa darbības nodrošināšanai (apgaismojumu tiklu izbūves darbiem objektā “Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī”), ievērojot Pasūtītāja minimālas tehniskās prasībās (pielikums Nr.2).

**3.** **Preču piegādes veids:** nodrošina Izpildītājs.

**4. Preču piegādes vieta:** 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

**5. Preču garantija:** saskaņā ar attiecīgās preces ražotāja noteiktajiem garantijas noteikumiem.

**6. Nekvalitatīvas preces apmaiņa:** nekavējoties pēc nekvalitatīvas preces atgriešanas Pārdevējam.

**7.** Precēm ir jāatbilst noteikto preču kategorijas noteiktajam standartam (jābūt ar attiecīgu marķējumu, iepakotam, tiek pievienota ražotāja instrukcija un/vai preces apraksts).

**8. Līguma darbības laiks (preču piegādes termiņš):** 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un pasūtījuma veikšanas – gaismekļiem, pārējo preču piegāde l0 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un pasūtījuma veikšanas.

**9. Apmaksas nosacījumi:** pēcapmaksa, 45 dienu laikā pēc preču saņemšanas un rēķina izrakstīšanas.

**10. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** vislētākais piedāvājums.

**11.** Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši pievienotājiem piedāvājuma formām, ievērojot Pasūtītāja norādītas minimālas prasībās.

**12**. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 15.jūnijam plkst.15:30, papirformātā, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv.

A.Rudzinskis 29406407

S.Pankeviča 65457654

*Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.*

1. *Piedāvājuma forma*

**PIETEIKUMS APTAUJĀ**

 **par līguma piešķiršanas tiesībām**

**“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**„LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”**

**Sabiedrībai ar ierobežotu**

**atbildību "Labiekārtošana-D"**

**1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401**

Pretendents **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties aptaujā **“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”**
2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs**  |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

**2.pielikums**

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**"Labiekārtošana-D"**

**1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401**

**Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma)**

**“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**„LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”**

Iepazinies ar aptaujaspar līguma piešķiršanas tiesībām **“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”** prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)* piedāvā piegādāt un pārdot preces par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība**  | **Daudzums** | **Vienības izmaksa EUR bez PVN** | **Apjoma izmaksas EUR bez PVN** |
| 1 | Sadales skapis ar (pamatni vai statni) | gab. | 1,00 |  |  |
| 2 | Laika relejs, spole 230VAC, slodze 10A, max laiks 8h  | gab. | 1,00 |  |  |
| 3 | Palaidējs 400VAC, 4 kW, spole 230VAC  | gab. | 1,00 |  |  |
| 4 | Slēdzis 3/20A  | gab. | 1,00 |  |  |
| 5 | Automātslēdzis 16/3/C  | gab. | 1,00 |  |  |
| 6 | Automātslēdzis 10/3/C  | gab. | 3,00 |  |  |
| 7 | Automātslēdzis 13/3/C  | gab. | 1,00 |  |  |
| 8 | Automātslēdzis 13/1/B  | gab. | 1,00 |  |  |
| 9 | Automātslēdzis 6/1/B  | gab. | 11,00 |  |  |
| 10 | Pārsprieguma aizsardzība B+C klase 3F+PEN  | gab. | 1,00 |  |  |
| 11 | N kopne  | gab. | 1,00 |  |  |
| 12 | PE kopne  | gab. | 1,00 |  |  |
| 13 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A  | gab. | 18,00 |  |  |
| 14 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa  | gab. | 3,00 |  |  |
| 15 | Savienojuma spaile SV15  | gab. | 2,00 |  |  |
| 16 | Cinkota stieple d8  | m | 54,00 |  |  |
| 17 | Vara zemējuma vads 1x10  | m | 12,00 |  |  |
| 18 | Pretkorozijas lente  | m | 6,00 |  |  |
| 19 | Apgaismes stabs 6,5m  | gab. | 7,00 |  |  |
| 20 | Betona pamats apgaismes stabam P-1.3  | gab. | 7,00 |  |  |
| 21 | Konsole I-veida 2m  | gab. | 7,00 |  |  |
| 22 | Konsole T-veida 1 prožektoram  | gab. | 6,00 |  |  |
| 23 | Konsole T-veida 2 prožektoriem  | gab. | 1,00 |  |  |
| 24 | Blīvgredzens apgaismes stabam  | gab. | 7,00 |  |  |
| 25 | Philips LED prožektors 120W 4000K 12000lm (Vai analogs)  | gab. | 8,00 |  |  |
| 26 | Savienojuma spailes (ENSTO)  | kompl. | 7,00 |  |  |
| 27 | Kabelis NAYY-J 5X10mm² ārtelpu x (1.05 rezerve)  | m | 352,00 |  |  |
| 28 | Kabelis Cu 3x1.5mm² ārtelpu (lokans) x(1.05 rezerve)  | m | 102,00 |  |  |
| 29 | Aizsargcaurule D=50, 450N ārtipa  | m | 380,00 |  |  |
| 30 | Gala apdares 5x10mm2  | gab. | 16,00 |  |  |
| 31 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis"  | m | 380,00 |  |  |
| **Piegādes izmaksas** |  |
| **Kopā:** |  |
| **PVN\_\_%** |  |
| **Pavisam kopā:** |  |

*Piezīme: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.*

1. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

2. Kontaktpersonas, kurš koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts pasūtījuma veikšanai:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Preču kvalitātes garantijas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Preču piegādes termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Ar šo pretendents apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Vārds, uzvārds,****(amats)**  |

 |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums**  |  |