2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā „Izplešanas tvertnes (apkurei) iegāde”

Id.Nr.DPIP2018/66N

- Mērķis:

Būvobjekta"Būvniecības darbi Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja infrastruktūras modernizācijai" nodrošināšana ar nepieciešamajiem būvizstrādājumiem

Tautas iela 59, Daugavpils.

- Uzdevums:

Izplešanas tvertnes (apkurei)piegāde.

- Preces apraksts:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Būvmateriāli |  |  |  |
| 1.1 | Izplešanās tvertne (apkurei) V=200 l | gb. | 2 | Aquasystem VASO VRV 200L vai ekvivalents |

- Īpašie noteikumi:

  - Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija parpielietojamumateriālu. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Piegādes vieta -Tautas iela 59, Daugavpils.

- Preces piegādes termiņš:1 (viens) mēnesis no līguma parakstīšanas datuma;

- Precesgarantijas laiks:  līdz 5 gadi.

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiereIrina Smane