# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

__________________ I.Goldberga

# Daugavpilī, 2018.gada 28.maijā

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Caurlaides punkta nojaukšana Ventspils ielā 63A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2018/9

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.18 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvuzraugs Pjotrs Paņkovs, t.654 04395, pjotrs.pankovs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: ēkas (caurlaides punkta) Ventspils ielā 63A, Daugavpilī, nojaukšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

## Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums “Par ēkas (caurlaides punkta) nojaukšanu Ventspils ielā 63A, Daugavpilī”

## Paredzamā līgumcena: līdz 6567,78 EUR (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi eiro 78 centi) bez PVN.

## Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto. Darbu uzsākšanas termiņš 5 darba dienas no līguma parakstīšanas datuma.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);

- pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums);

- izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (4.pielikums);

- pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (5.pielikums).

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:

  - gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

  - Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais padāvajums ir nepamatoti lēts.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 1.jūnijam plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu. Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Caurlaides punkta nojaukšana Ventspils ielā 63A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2018/9””. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

SASKAŅOTS:

Domes  izpilddirektores vietniece						T.Dubina

Centralizētās grāmatvedības

Vadītāja									E.Ugarinko

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja									I.Funte

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas vadītāja						I.Ruskule

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juristes p.i.									S.Kraine

1.Pielikums

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Caurlaides punkta nojaukšana Ventspils ielā 63A, Daugavpilī

Ieceres mērķis – ēkas (caurlaides punkts pēc ugunsgrēka) Ventspils ielā 63A, Daugavpilī nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 30 kalendāro dienu laikā.

- Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem.

- Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

- Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība – 1420.00 kv.m.; kadastra apzīmējums 05000041928

Caurlaides punkta   apbūves laukums – 18.00 kv.m.

kopējā platība – 14.85 kv.m.

būvtilpums– 46.00 kub.m,.   stāvu skaits – 1, būves kadastra apzīmējums - 05000041903019

- Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Ventspils ielā un pieguļošos pagalmos Kauņas ielā nr.66, nr.70, nr.72 .

- Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības.

- Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

- Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

- Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

- Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

- Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

- Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

- Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

- Pagaidu piebraucamo ceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Ventspils ielas puses.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.

Demontāžas apjomu tabula

| Nr.p.k. | DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagaidu žoga uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā | kpl | 1.00 |
| 2. | Mazo ataugušo koku un krūmu izciršana | gb | 14.00 |
| 3. | Ēkas plakanā jumta pārseguma konstrukciju nojaukšana (b=200mm, koka brusa, dēļi, skārds, siltumizolācija, ruberoids) | kv.m. | 21.80 |
| 4. | Ēkas pārseguma metāla siju demontāža (L=5.20m, dubult-T profila tērauds Nr.18 4gb) | kg | 418.00 |
| 5. | Ēkas dzelszbetona pārsedzes( 1800*200*120) demontāža | gb | 10.00 |
| 6. | Ēkas silikātķieģeļu ārsienu demontāža | kub.m. | 7.90 |
| 7. | Ēkas betona pamatu demontāža | kub.m. | 7.00 |
| 8. | Ēkas betona grīdas nojaukšana (15.00 kv.m.) | kub.m. | 1.50 |
| 9. | Grīdas sagatavošanas slāņa nojaukšana | kub.m. | 4.50 |
| 10. | Dzelzbetona sijas( 9000*900*200) nojaukšana. (atrodas teritorijā uz zemes ar kad.apzīmējumu 05000041928) | gb | 1.00 |
| 11. | Betona stabu(2000*200*200) ar pamatiem demontāža | gb | 9.00 |
| 12. | Teritorijas celiņu betona apmaļu nojaukšana | kub.m. | 3.60 |
| 13. | Teritorijas betona seguma nojaukšana | kv.m. | 48.00 |
| 14. | Bojato asfalta seguma nojaukšana | kv.m. | 180.00 |
| 15. | Fasādes atjaunošanas remonts ēkas Ventspils ielā 61 ārsienā (remontapmetums, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana esošās fasādes tonī) | kv.m. | 14.50 |
| 16. | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m. | 5.00 |
| 17. | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m. | 70.00 |
| 18. | Būvbedres aizbēršana, planēšana, izlīdzināšana, blietēšana(t.skaitā ar jaunpievestu grunti 60.00kub.m) | kpl | 1.00 |
| 19. | Teritorijas sakopšana(t.sk. nezāles pļaušana) | objekts | 1.00 |

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.    Blakus esošo silikātķieģeļu                                     žogu ar pamatiem Ventspils ielā 61A un māla ķieģeļu ārsienas ar pamatiem Ventspils ielā 59 saglabāt pašreizējā stāvoklī.

Sagatavoja: Būvinženieris						 Viktors Nikolajevs, sert. Nr. 3-01326; 5-01953   tālr. 29441553

2.Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2018/9;

- apņemas izpildīt būvdarbus atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2018.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas (caurlaides punkta) Ventspils ielā 63A, Daugavpilī, nojaukšana |  |
| PVN____% ,EUR: |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2018.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums  “Caurlaides punkta nojaukšana Ventspils ielā 63A, Daugavpilī”, ID Nr. DPDĪPD 2018/9, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par ēkas (caurlaides punkta) nojaukšanu Ventspils ielā 63A, Daugavpilī” izpildes.

2018.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)