- Būvdarbu apjomu saraksts

Bojāto sienu/ griestu apdares atjaunošana Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils Vienības pamatskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Bojāto sienu/ griestu apdares atjaunošana |
| Objekta adrese: | Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TELPA NR. 226 |  |  |
|  | sienas |  |  |
| 1. | Sienu sagatavošana, tīrīšana | m2 | 24,00 |
| 2. | Sienu gruntēšana | m2 | 24,00 |
| 3. | Sienu špaktelēšana ar sietu | m2 | 24,00 |
| 4. | Sienu krāsošana | m2 | 24,00 |
|  | TELPA NR. 304 |  |  |
|  | sienas un griesti |  |  |
| 5. | Ūdensizturīgā ģipškartona nomaiņa | m2 | 1,00 |
| 6. | Sienu un griestu sagatavošana, tīrīšana | m2 | 7,00 |
| 7. | Griestu gruntēšana | m2 | 6,00 |
| 8. | Griestu špaktelēšana | m2 | 6,00 |
| 9. | Griestu krāsošana | m2 | 6,00 |
| 10. | Sienu gruntēšana | m2 | 1,00 |
| 11. | Sienu špaktelēšana | m2 | 1,00 |
| 12. | Sienu krāsošana ar tonēto krāsu | m2 | 1,00 |
|  | KĀPŅU TELPA |  |  |
| 13. | Sienu rievu kalšana | m | 20,00 |
| 14. | Metāla skavu D8 l=1000mm montāža | m | 20,00 |
| 15. | Daļēja sienu apmešana | m2 | 2,50 |
| 16. | Sienu sagatavošana, tīrīšana | m2 | 50,00 |
| 17. | Sienu gruntēšana | m2 | 50,00 |
| 18. | Sienu špaktelēšana | m2 | 50,00 |
| 19. | Sienu krāsošana | m2 | 50,00 |
| 20. | Daļējais epoksīda grīdu remonts | m2 | 2,00 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 21. | Sastatņu noma | m2 | 50,00 |
| 22. | Pagaidu starpsienu montāža no plēves, azsargšanai pret celtniecības putekļiem | m2 | 150,00 |
| 23. | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 1,00 |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

Piezīmes:

1. Būvdarbu izpildei jānotiek ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju saskaņotā laikā un secībā.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālās

tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                              V. Kalniņš

Saskaņots: