2.pielikums

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

Tehniskā specifikācija

Izpildītājs veic žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar šajā specifikācijā norādītajām prasībām un atbilstoši apjomam un speciālajām prasībām, kas noteiktas pielikumā. Izpildītājam jāveic žalūziju izmēru precizēšana uz vietas.

Izpildītājam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, t.sk., žalūziju izmēru precizēšana, izgatavošana, transportēšana un uzstādīšana.

Izpildītājam jāgarantē žalūziju kvalitāte - ne mazāk kā 24 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš žalūziju jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Žalūziju piegādes un uzstādīšanas termiņš 60 dienas pēc līguma parakstīšanas.

Prasības žalūzijām:

- Vertikālās žalūzijas

Žalūziju vadība:

- metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā

- poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai

Žalūziju stiprināšanas veids (pie sienas, pie griestiem, loga ailē) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju vēršanās veidi (auduma lameļu savilkšanās pa vidu, uz malām, vai citādi) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Lameļu platums – jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

- Rullo žalūzijas

Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas.

Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.

Žalūziju stiprināšanas veids (pie sienas, pie griestiem, ailē) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – pilnīgs aptumšojums, jābūt ar 100% gaismas necaurlaidību un saules gaismas atstarojošu funkciju.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – sauli atstarojošs pārklājums, saules atstarojumam jābūt ne mazākam par 80% un no telpas ir jābūt redzamam skatam ārpusē.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – diena – nakts žalūzijas, ir jābūt diviem auduma slāņiem, kuri sastāv no caurspīdīgām un necaurspīdīgām joslām, kas dod iespēju regulēt gaismu.

- Rullo kasešu žalūzijas  plastikāta logiem/durvīm

Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas.

Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.

Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts.

Sānu vadotnes – PVC, platumā 35 mm.

Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūzijām, kurām pielikumā norādītas papildus prasības – saules atstarojošs pārklājums, saules atstarojumam jābūt ne mazākam par 80% un no telpas ir jābūt redzamam skatam ārpusē.

- Horizontālās žalūzijas

Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja.

Mehānisma materiāls – alumīnija sakausējums, rūpnieciski krāsoti alumīnija sleti, baltā krāsā.

Žalūziju sletu savilkšana un pagriešana ar poliestera striķiem.

Sletu platums 25 mm.

Žalūziju mitrā uz sausā kopšana.

Pielikums

Izglītības iestāžu saraksts

| Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Iestādes adrese | Žalūziju veids | Žalūziju platība m2 | Logu vai durvju skaits/ vērtņu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.pirmskolas izglītības iestāde | Raipoles 8 | Vertikālās žalūzijas | 76,22 | 17 |
| 2. | 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | Vertikālās žalūzijas | 26,00 | 7 |
| 3. | 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | Rullo žalūzijas Diena - nakts | 1,20 | 2 |
| 4. | 11.pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu iela 15a | Vertikālās žalūzijas | 13.20 | 6 |
| 5. | 17.pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona iela 6 | Rullo žalūzijas | 45,54 | 9 |
| 6. | Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Horizontālās žalūzijas | 9,99 | 12 |
| 7. | BJC Jaunība | Tautas iela 7 | Horizontālās žalūzijas | 31,41 | 21 |
| 8. | 24.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | Rullo žalūzijas | 17,20 | 5 |
| 9. | 28.pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas iela 37 | Horizontālās žalūzijas | 31.50 | 6/ 22 |
| 10. | 13.pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85 | Rullo žalūzijas | 20.50 | 8 |
| 11. | 13.pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85 | Rullo žalūzijas Diena - nakts | 10.40 | 4 |
| 12. | 1.pirmsskolas izglītības iestāde | Stacijas iela 45 | Rullo žalūzijas | 23,32 | 8 |
| 13. | 26.pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | Vertikālās žalūzijas Sauli atstarojošs pārklājums | 20,00 | 5 |
| 14. | 30.pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma iela 47a | Rullo žalūzijas | 17,67 | 12 |
| 15. | 16.vidusskola | Aveņu iela 40 | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem Pilnīgs aptumšojums | 5,00 | 1/3 |
| 16. | 16.vidusskola | Aveņu iela 40 | Vertikālās žalūzijas | 5,00 | 1 |
| 17. | 20.pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16 | Vertikālās žalūzijas | 31.85 | 6 |
| 18. | 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15b | Vertikālās žalūzijas | 8.24 | 3 |
| 19. | 10.pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela 56 | Rullo žalūzijas | 10,5 | 5 |
| 20. | 10.vidusskola | Tautas iela 11 | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem | 20 | 10 |
| 21. | 14.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a | Vertikālās žalūzijas | 18.92 | 3 |
| 22. | 14.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a | Rullo žalūzijas | 2.39 | 1 |
| 23. | 21.pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66 | Rullo žalūzijas | 37,73 | 10 |
| 24. | 21.pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66 | Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem | 5,24 | 5 |
| 25. | Izglītības pārvalde (6.kabinets) | Saules iela 7 | Vertikālās žalūzijas | 4,5 | 2 |
| 26. |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |