Objekts: Daugavpils 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Ventspils iela 2A, Daugavpils

DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Durvju bloku nomaiņa Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

(uz lokālās tāmes veidlapas)

Lokālā tāme Nr.___

Durvju bloku nomaiņa

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Durvju bloku nomaiņa pirmsskolas izglītības iestādes ēkā |
| Objekta adrese: | Ventspils iela 2a, Daugavpilī |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2012. gada tirgus cenās                                                                                                                                 Tāmes izmaksas __________

Tāme sastādīta 2012.gada ____.____________

| Nr. p.k |  | Kods |  | Darba Nosaukums |  |  |  |  |  | Mērvienība |  |  | Daudzums |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laika norma (c/h) |  | darba samaksas likme (Ls/h) |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) |  | Darbietilp. (c/h) |  | darba alga (Ls) |  | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |  |  |
| 1 |  |  |  | Esošo durvju demontāžas darbi |  |  |  |  |  | gb |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Koka durvju bloku uzstādīšana |  |  |  |  |  | gb |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koka durvju bloks 900x2060 |  |  |  |  |  | gb |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Durvju furnitūra |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | makrofleks |  |  |  |  |  | gb |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Durvju ailsānu apdare |  |  |  |  |  | gb |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | apmale |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | makrofleks |  |  |  |  |  | gb |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dīdeļnaglas |  |  |  |  |  | gb |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ģ/k loksne GKBI |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | skrūves |  |  |  |  |  | gb |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | metāla stūra profils (durvju blokam) |  |  |  |  |  | m |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele Uniflot |  |  |  |  |  | kg |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smilšpapīrs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | l |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Durvju bloku lakošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | laka |  |  |  |  |  | l |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Būvgružu izvešana |  |  |  |  |  | Obj. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiālu transporta izdevumi ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Virsizdevumi ( %), t.sk. darba aizsardzība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plānotā peļņa ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir

nepieciešami objekta nodošanai.

3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pretendentam jāsniedz detalizēta informacija par pielietošanai paredzamajiem būvmateriāliem, uzrādot to atbilstības

apliecinošus dokumentus,  atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”

4. Visi apdares elementu risinājumi, pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā skolas ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                                                                  V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 15. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                                                				   	N. Ļahoviča