APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2012/42

2012.gada 27.jūlija sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________________ V.Kononovs

IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai)

„Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolā”

NOLIKUMS

DPD 2012/42

Daugavpilī

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - DPD 2012/42

  - Pasūtītāja nosaukums, adreses un citi rekvizīti - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs.

  - Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība –

    - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 201.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

    - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2012. gada 07.augustā plkst. 10.00.

    - Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš –

    - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids – nav paredzēts.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams –

    - Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību: Titullapa ar nosaukumu ″Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolārenovācijas darbiem”, identifikācijas Nr. DPD 2012/42, Pretendenta nosaukums un adrese.

      - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

      - Atlases dokumenti.

      - Tehniskais piedāvājums.

      - Finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

    - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Piedāvājuma oriģinālu un kopijas jāiesaiņo kopā.

    - Kopīgs iepakojums tiek adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi “Iepirkums “Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2012/42. Neatvērt līdz 2012.gada 07.augustam, plkst.10.00.” Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

    - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

    - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

    - Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

    - Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

  - Cita informācija –

    - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu atsevišķu piedāvājumu.

    - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

    - Ar iepirkuma nolikumu var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, aptaujas, izsoles un iepirkumi, nepieciešamības gadījumā to var saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 201.kab.plkst. 09.00-13.00; 14.00-17.00, katru darba dienu līdz 2012.gada 07.augustam, plkst.10.00. Turpat var iepazīties un saņemt Nolikuma 5.pielikumu (Tehniskā specifikācija, darba apjomu saraksti).

    - Kontaktpersona: Olga Galančuka - Attīstības departamenta Projektu nodaļās Plānošanas inženiere (tālr.65476063, olga.galancuka@daugavpils.lv).

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolārenovācijas darbiem, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  - Tehniskās specifikācijas – nolikuma pielikumā Nr.5.

  - Līguma izpildes laiks un vieta -

    - Līguma izpildes laiks: ne vēlāk kā 75 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

    - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

  - Cita informācija par iepirkuma priekšmetu –

- Prasības pretendentiem, piedāvājumu izvēle

Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kurš LR vai savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā ieguvis atļauju veikt uzņēmējdarbību iepirkumā paredzētās būvniecības jomās.

  - Atlases dokumenti:

    - Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Iepriekšējos 5 (piecos) gados (2011., 2010., 2009., 2008., 2007., kā arī 2012.gadā) Pretendenta veikto būvobjektu saraksts, t.sk: ne mazāk kā 2 (divi) objekti, kuros bija realizēta jumta izbūve var jumta renovācijas darbi.

    - Vismaz 2 (divas) pozitīvās atsauksmes par objektiem, kuros bija realizēta jumta izbūve var jumta renovācijas darbi iepriekšējos 5 (piecos) gados (2011., 2010., 2009., 2008., 2007., kā arī 2012.gadā).

    - Licenču vai apliecību kopijas, sertifikātu kopijas, šī Nolikuma noteikto renovācijas darbu veikšanai.

    - Pretendenta apliecināta būvdarbos atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija.

    - Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā datuma.

    - Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par trīs iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendenta apliecinājums, ka būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, darbu daudzumu sarakstiem un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

    - Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

    - Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu (Nolikuma 1.pielikums).

  - Tehniskais piedāvājums:

    - Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. Darbu izpildes grafikā jānorāda: Darbu nosaukumus; Darbu uzsākšanas laiks; Darbu pabeigšanas laiks; Laiku tehniskā būvdarbu nodošanai pasūtītājam.

    - Plānoto materiālu apraksts.

  - Finanšu piedāvājums:

    - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 3.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

    - Finanšu piedāvājumam jāpievieno būvniecības koptāme, aprēķina kopsavilkumu un lokālās tāmes – atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam un LBN 501-06.

    - Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no būvprojekta rakstura vai apjoma, kā arī no objekta aprakstītā un Pasūtītāja akceptētā darbu uzdevuma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

  - Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

  - Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

  - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Cita informācija

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu . Kontaktpersona: Olga Galančuka - Attīstības departamenta Projektu nodaļās Plānošanas inženiere (tālr.65476063, olga.galancuka@daugavpils.lv).

  - Līguma maksājumi. Apmaksa par jumta seguma avārijas remontdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - Maksājums 100% apmērā par darbiem tiks veikts pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ne vēlāk kā 2013.gada 30.janvārī.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi).

  - Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

  - Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

  - Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

  - Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – netiek pieņemti.

Pielikums Nr.1

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/42

LĪGUMA PROJEKTS

Uzņēmuma līgums

Daugavpil	       2012.gada

Daugavpils pilsētas dome reģistrācijas Nr. 90000077325, adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, tās priekšsēdētājas Ž.Kulakovas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses un ________________, turpmāk saukts „Izpildītājs”, ______________ personā, kurš darbojas uz _______________ pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma DPD 2012/42 rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā sauktu Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs saskaņā ar esošā līguma nosacījumiem, par attiecīgo samaksu, apņemas veikt jumta seguma avārijas remontdarbus Daugavpils 13.vidusskolā

(turpmāk Darbi) Valkas ielā 4A, Daugavpilī (turpmāk Objekts), saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumam, kas satur lokālās tāmes, turpmāk – Dokumentācija (Līguma pielikums Nr.1).

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Darbi tiek veikti ar Izpildītāja ierīcēm, materiāliem, izmantojot Izpildītāja profesionālās iemaņas tehniskus līdzekļus, kas pieņemami Pasūtītājam.

2.2. Līguma minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī līguma pielikumiem un ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2.3. Pasūtītājam un Izpildītājam savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī līguma kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

3. LĪGUMA CENA

3.1. Līguma summa, atbilstoši finanšu piedāvājumam iepirkumam DPD 2012/42 ir Ls ______ (____________) bez PVN 21%. Kopēja Līguma summa ir Ls ______ (______________________), tai skaitā PVN 21%, pievienotas vērtības nodoklis sastāda ________  (____________________________).

3.2. Objektam piegādājamie materiāli, iekārtas, instrumenti ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā tiek pieņemti Izpildītāja atbildīga glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilna apmērā par to glabāšanu līdz Objekta rekonstrukcijas darbu pabeigšanai un Objekta nodošanai Pasūtītājam.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. sākt Darbu izpildi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc līguma parakstīšanas un veikt tos saskaņa ar līgumu noteikumiem, pilnībā pabeidzot Dokumentācijā minētos Darbus un noteikta kārtībā nodod Objektu Pasūtītājam ne vēlāk kā 75 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

4.1.2. Darbu izpildīt ar Dokumentācijā norādītajiem materiāliem.

4.1.3. Darbu izpildē ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus.

4.1.5. veikt Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā.

4.1.6. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavēšanu vai nekvalitatīvi izpildīto Darbu.

4.1.7. novērst visus atklātos izpildīto Darbu defektus par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem 5 (piecu) gadu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas (garantijas apkalpošana).

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

5.1.2. savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādu savu darbību Objektā, kurā Izpildītājs veic Darbus vai pārrauga citu uzņēmēju veicamo darbu, ja rodas nepieciešamība Pasūtītājam vai jebkādai trešajai personai veikt kādus darbus vai sniegt pakalpojumus. Šajā līgumā ar “savlaicīgi” saprotams – vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms konkrēto darbu vai ar tiem saistīto darbību uzsākšanas.

5.1.3. nodot Objektu Izpildītājam darbu veikšanai. Objektu nodošana Darbu veikšanai tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

5.1.4. pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos vai sniegt pamatotu atteikumu pieņemt Izpildītāja izpildītos būvdarbus šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma summu Ls __________________ , Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam pēc Objekta kopējā Darbu pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un, pieņemšanas laikā konstatēto trūkumu un defektu novēršanas.

  - Maksājumi tiks veikti šādā kārtībā:

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - Maksājums 100% apmērā par darbiem tiks veikts pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ne vēlāk kā 2013.gada 30.janvārī.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Apmaksa Izpildītājam notiek saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un Izpildītāja piestādītiem rēķiniem. Visus maksājumus, kas izriet no šī Līguma, Pasūtītāja veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu.

7. DARBU PIEŅEMŠANA UN KVALITĀTE

  - Pēc Darbu izpildes pabeigšanas, izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta no Pasūtītāja puses būvuzraugs un  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs. Aktā tiek detalizēti uzskaitīti izpildītie Darbi, un izlietotie materiāli.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laika pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Ja Pasūtītājs 5 kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas konstatē līdz galam nepadarītus Darbus, defektus vai atkāpes no Līguma, būvprojekta noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un sastādāms divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti vai atkāpes no Objekta būvprojekta, kā arī tiek noteikts termiņš, kurā Izpildītājam jānovērš minētie trūkumi.

  - Pēc visu Darbu izpildes posmu pabeigšanas, saskaņošanas, Izpildītājs noteiktajā kārtībā nodod Pasūtītājam izpildītus darbus un visu tehnisko dokumentāciju, kas saistīta ar Objekta rekonstrukciju.

  - Jautājumus, kas Objekta rekonstrukcijas laikā rodas Darbu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību būvprojektam izskata Pasūtītāja kontaktpersona V. Nikolajevs, personas kods: 040248-12161, LBS sertifikāta numurs:20-1865.

  - Izpildītājiem Darbiem jāatbilst Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

8. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

  - Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīga Puse atlīdzina zaudējumus otrai pusei.

  - Izpildītājam, nenododot Objektu līgumā paredzētajā termiņā, ir jākompensē Pasūtītājam zaudējumi un jāsamaksā līgumsods 0.5% (nulle pieci procenti) apmērā no līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu.

9. CITI NOTEIKUMI

  - Strīdus, kas rodas starp Pusēm līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir LR tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.

  - Šis Līgums saistošs, kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar no līguma izrietošas saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjoma vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objekta, kas ietekmē otras Puses intereses, un, ja to nav iespējams apturēt jebkāda veida 60 (sešdesmit) dienu laikā no to iestāšanas brīža, otrai Pusei ir tiesības paziņot par līguma laušanu un pieprasīt samaksāt tai pienākošas summas.

  - Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aizturēšana saistīta ar Force Majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar Force Majeur šī līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskas nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas. Ja Force Majeur apstākļu rezultātā kādai no Pusēm līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk kā 60 dienas, otrai Pusei, kurai nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā 15 dienas iepriekš paziņot par līguma laušanu un savstarpējo norēķinu.

  - Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līguma pusei.

  - Pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem un Puses to apstiprina ar saviem parakstiem.

10. PUŠU REKVIZĪTI

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS |
| --- | --- |

Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/42

Darbu izpildes grafiks (nedēļās)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam.

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams renovācijas būvdarbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________

Pielikums Nr.3

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/42

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________

# Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________________________

Kam:	 ___________________________________________________________________

No:

### Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt jumta seguma avārijas remontdarbus Daugavpils 13.vidusskolā _______ dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas (ne vēlāk kā 75 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

| Piedāvātā līgumcena (bez PVN): PVN: Līgumcena (ar PVN): | ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

- Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.4

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/42

Objekts:

“Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolā”

Būvniecības koptāme

| Nr.p/k | Lokālās tāmes Nr. | Objekta darbu nosaukums | Tāmes izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |
| Finanšu rezerves neparedzētam darbam (LVL) |  |  | nav |
| KOPĀ |  |  | nav |

Sastādīja ___________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _______________________________________________________________