Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei, Šaurā ielā 20, Daugavpilī”

identifikācijas numurs DPD 2014/18

## SKAIDROJUMI

1.jautājums. Vai būvprojekta ietvaros ir jāparedz lifta izbūve?

Atbilde uz 1.jautājumu. Lifta izbūve būvprojekta ietvaros nav jārisina.

2.jautājums. Vai būvprojekta ietvaros ir jāparedz atbilstošu tualešu izveide, kas būtu piemērota personām ar kustību traucējumiem?

Atbilde uz 2.jautājumu. Šādi darbi šī būvprojekta ietvaros nav jārisina.

3.jautājums. Vai būvprojekta ietvaros ir paredzēti telpu pārplānošanas darbi lai nodrošinātu būvju ugunsdrošību.

Atbilde uz 3.jautājumu. Telpu pārplānošanas darbi nav paredzēti. Vienlaicīgi, būvprojekta izstrādes gaitā projektētājam ir jānodrošina visu normatīvo aktu izpilde, kas ir saistīti ar ēku ugunsdrošību, tajā skaitā (bet ne tikai), cilvēku evakuācija saskaņā ar LBN.

4.jautājums. Lūdz apstiprināt zemes robežu plāna un zemesgrāmatas esamību objektam, kā arī publicēt inventarizācijas lietu pasūtītāja mājas lapā internetā.

Atbilde uz 4.jautājumu. Objekta zemes robežu plāns, zemesgrāmata un inventarizācijas lieta ir pasūtītāja rīcībā. Ja kādam no pretendentiem ir vēlme klātienē iepazīties ar papildus dokumentiem, kuri ir vajadzīgi būvprojektēšanas uzsākšanai, to var izdarīt Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 202.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

5.jautājums. Lūdz pagarināt projekta izstrādes termiņu līdz vismaz 25 nedēļām.

Atbilde uz 5.jautājumu. Pasūtītāja noteiktais iepirkuma līguma izpildes termiņš, proti, 10 nedēļas izriet no pasūtītāja objektīvām vajadzībām (pretendējot uz ES struktūrfondu līdzfinansējumu). Ilgāka izpildes termiņa noteikšana padarītu šo tehnisko projektu par pašvaldībai neaktuālo. Ņemot vērā minēto, lūdzam rūpīgi izvērtēt savas spējas kvalitatīvi izpildīt iepirkuma līgumu 10 nedēļu laikā un, attiecīgi, izlemt jautājumu par dalību iepirkumā.

6.jautājums. Nav skaidrs, vai SIA “Daugavpils Siltumtīkli” un A/S “Sadales tīkli” tehniskie noteikumi jau ir izsniegti vai tie vēl ir jāpieprasa.

Atbilde uz 6.jautājumu. Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām tehniskos noteikumus saņem izpildītājs. Vienlaicīgi, pasūtītājs veicinās tehnisko noteikumu saņemšanu, lai tie būtu izsniegti iespējami īsā laikā.

Iepirkumu komisija