Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Remontdarbi Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā un Vienības pamatskolā un Vienības namā”

identifikācijas numurs DPD 2016/164

Atbilde uz piegādātāja jautājumu

Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijā tika saņemts un izskatīts uzdotais jautājums par iepirkumu DPD 2016/164 “Remontdarbi Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā un Vienības pamatskolā un Vienības namā”.

Sniedzam šādu atbildi uz uzdoto jautājumu.

Jautājums. Iepirkuma DPD 2016/164 “A” daļā Daugavpils 16.vidusskolas sanmezglu remontdarbi -  dušas bloka telpās Nr. 32,33 poz.3  tiks montēts  "Dušas paliktņa 900mm x 900mm komplekta ar sifonu uzstādīšana"  2.kompl. , bet nav jaucējkrāna. Ir izteikts lūgums precizēt šo pozīciju.

Atbilde: Pozīcija ir pareiza. Jaucējkrāna uzstādīšana šajos apjomos nav paredzēta. Būvdarbu apjomi paliek negrozīti.

Iepirkumu komisija