APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2016/41

2016.gada 9.marta sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

J.Kornutjaka

IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai)

„Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās”

Identifikācijas Nr. DPD 2016/41

NOLIKUMS

Daugavpilī, 2016

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - DPD 2016/41

  - Pasūtītāja nosaukums, adreses un citi rekvizīti - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 65404338, fakss 65421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs. Daugavpils pilsētas dome veic iepirkumu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde” vajadzībām, reģistrācijas Nr. 90009737220, juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpils.

  - Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība –

    - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 308.kab., Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Domes darba laiks:

| Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
| --- | --- |
| Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
| Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

    - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2016.gada 22.martā, plkst. 10.00.

    - Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

    - Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2016.gada 22.martā, plkst.10.00, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 306.kab.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš –

    - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2016.gada 1.jūnijs.

    - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids – nav paredzēts.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams –

    - Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību: Titullapa ar nosaukumu ″Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās”, identifikācijas Nr. DPD 2016/41, Pretendenta nosaukums un adrese.

      - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

      - Atlases dokumenti.

      - Tehniskais piedāvājums.

      - Finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

    - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Piedāvājuma oriģinālu un kopijas jāiesaiņo kopā.

    - Kopīgs iepakojums tiek adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi “Iepirkums “Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2016/41. Neatvērt līdz 2016.gada 22.martam, plkst.10.00.” Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

    - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

    - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

    - Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

    - Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

  - Cita informācija –

    - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu atsevišķu piedāvājumu.

    - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

    - Ar iepirkuma nolikumu var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, nepieciešamības gadījumā to var saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 308.kab., katru darba dienu līdz 2016.gada 22.martā, plkst.10.00. Turpat var iepazīties un saņemt Nolikuma 4.pielikumu (Tehniskā specifikācija).

    - Kontaktpersona: Anatolijs Kriviņš (tālr.65476798, e-pasta adrese: anatolijs.krivins@daugavpils.lv).

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai. CPV kods 71321200-6, 71320000-7.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

| “A” daļa | Tehniskās dokumentācijas izstrāde (apliecinājuma karte) objektam “Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana un individuālā siltummezgla ierīkošana Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”. |
| --- | --- |
| “B” daļa | Thniskās dokumentācijas izstrāde (apliecinājuma karte) objektam “Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”. |

  - Tehniskās specifikācijas – nolikuma pielikumā Nr.4.

  - Līguma izpildes laiks un vieta -

    - Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

    - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

  - Prasības pretendentiem, piedāvājumu izvēle

Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

| 3.1. | Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības (pretendējot uz jebkuru no daļām) | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: (pretendējot uz jebkuru no daļām) |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). | pierādījums tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). |
| 3.4. | Trijos iepriekšējos gados (2015., 2014., 2013. un 2016.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir izstrādājis vismaz vienu apliecinājuma karti vai būvprojektu, kur sastāvā ir paredzēti apkures sistēmas inženiertīklu risinājumi | pretendenta pieredzes apraksts tabulas formā (tabulas forma – nolikuma 5.pielikumā) par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2015., 2014., 2013. un 2016.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), tajā skaitā norādot vismaz vienu apliecinājuma karti vai būvprojektu, kur sastāvā ir paredzēti apkures sistēmas inženiertīklu risinājumi. Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno attiecīga atsauksme. |
| 3.6. | Pretendents nodrošina attiecīgi sertificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, pievienojot CV un attiecīgu sertifikātu kopijas par šādiem speciālistiem: 3.6.1. Būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana 3.6.2. Būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 Kw. |
| 3.7. | Pretendenta piedāvāties speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu. |
| 3.8. | Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji | Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. |
| 3.9. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 3.12. | Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. |
| 3.13. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 1.pielikums). |
| 3.14. | Piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi | Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam. |

  - Tehniskais piedāvājums: Darbu izpildes kalendārais plāns (nedēļās) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. Darbu izpildes kalendārajā plānā jānorāda: Darbu nosaukumus; Darbu uzsākšanas laiks; Darbu pabeigšanas laiks.

  - Finanšu piedāvājums: Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 3.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

  - Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

  - Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

  - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Cita informācija

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskati, nepieciešamības gadījumā var pieteikt telefoniski: R.Vaišļa (tālr.26153026).

  - Līguma maksājumi. Apmaksa par darbiem tiks veikta šādā kārtībā:

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 20 darba dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem.

  - Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

  - Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Darbi jāizpilda saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

  - Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR(euro) bez PVN.

  - Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – netiek pieņemti.

  - Izslēdzot pretendentu no dalības iepirkumā, pasūtītājs ņem vērā Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu.

Pielikums Nr.1

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/41

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī,                                                                           2016.gada ____._______________

________________________, reģistrācijas Nr._______________________, juridiskā adrese:_______________________________, tās ___________________________ personā, kurš darbojas uz ____________________ pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________________________________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā iepirkuma (identifikācijas numurs DPD 2016/41) rezultātiem iepirkuma “___” daļā, un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko dokumentāciju (apliecinājuma karte) turpmāk tekstā “Dokumentācija” objektam – __________________________________, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumam (Līguma Pielikums Nr.1), un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību pēc būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz objekta nodošanai pasūtītājam). Autoruzraudzība ir jāveic objekta autoruzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem. Par autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu autoruzraudzības līgumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkumam DPD 2016/41).

1.2. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:

    - Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un pasūtītāja prasībām;

    - Dokumentācijas izstrāde, izmantojot savus darbiniekus un materiālus.

    - Dokumentācijas akceptēšana Būvvaldē.

- Darbu izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi;

  - Dokumentācija ir iesniedzama pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par projektēšanas darbiem atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.4) tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ). Pirms būvdarbu uzsākšanas, par autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu autoruzraudzības līgumu ar šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

  - Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 20 darba dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.

3.5. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji:

3.5.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

3.5.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas kārtību. Darbu apmaksas kārtības grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas kārtību nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

4. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Dokumentācija tiek izsniegta 5 (piecos) eksemplāros, kā arī digitālā formātā.

4.2. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.

4.2.1. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.

4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.

4.3. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Darba pieņemšanas aktu.

4.3.1. Pasūtītājs paraksta Darba pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

4.3.2. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

5. Izmaiņas Dokumentācijā:

5.1. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

6. Izpildītāja pienākumi un tiesības

6.1. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošā LR un ES likumdošana, Līguma Pielikuma Nr.1 noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.

6.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

6.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību pasūtītāja rīkojamās sapulces Līguma izpildes laikā.

6.5. Līguma izpildes laikā izpildītājs var nomainīt iepirkumam iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs neakceptē personāla nomaiņu, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu.

6.6. Izpildītājam ir pienākums 5 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā vai arī iemaksājot šo summu pasūtītāja bankas kontā. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.

6.7. Gadījumā, ja līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiks iesniegts, iemaksājot šo summu pasūtītāja bankas kontā, tad līgumsaistību izpildes nodrošinājuma summa tiks atgriezta pēc līguma izpildes, līguma 3.2.punktā noteiktajos termiņos.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

7.2. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.

7.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam Nr.1, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.

8. Pušu atbildība

8.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

8.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

8.3. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītajam ir tiesības ieturēt no maksājuma/maksājumiem, kas pienākas Izpildītājam soda naudu 0.5% (nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

9. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde

9.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.

9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā,  maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.

9.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības.

10. Strīdu izšķiršanas kārtība

10.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.

10.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

11. Nepārvarama vara

11.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

11.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

11.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

12. Citi noteikumi

12.1. Likumdošana un Līguma valoda:

12.1.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

12.1.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

12.1.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

12.2. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

12.3. Pušu kontaktpersonas:

| #### Pasūtītāju pārstāv | - Izpildītāju pārstāv |
| --- | --- |
| - Adrese: | - Adrese: |
| - Tālrunis: | - Tālrunis: |
| - Fakss: | - Fakss: |
| e-pasts: | e-pasts: |

12.4. Apakšuzņēmēji:

12.4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

12.5. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.

12.6. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.

12.7. Šis Līgums ir noformēts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12.8. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

12.9. Līguma pielikumi: Līguma pielikums Nr. 1 – pretendenta iesniegtais piedāvājums iepirkumam uz __ lpp;

#### Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/41

Darbu izpildes kalendārais plāns (nedēļās)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam :

| Nr.p/k | Izpildes plāns | Nedēļas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … | ……………….. |  |

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes kalendārais plāns ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________

Pielikums Nr.3

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/41

Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkuma “_____” daļai

Pretendents:  ___________________________________________________________________

# Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________________________

Kam:	 ___________________________________________________________________

No:

### Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam _____ (_________________________) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi (apliecinājuma karte) objektam _________________________________, kā arī uz sava rēķina līguma darbības laikā izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības:

|  | Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):. 1.; Apliecinājuma karšu izstrāde. 2.; Autoruzraudzība. Pavisam KOPĀ, EUR bez PVN:. |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2016.gada 1.jūnijam un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.4

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/41

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam „Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās”

(identifikācijas Nr. DPD 2016/41)

“A” daļai

Tehniskās dokumentācijas izstrāde (apliecinājuma karte) objektam “Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana un individuālā siltummezgla ierīkošana Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.

1. Projektējamā objekta nosaukums: „Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana un individuālā siltummezgla ierīkošana Daugavpils pilsētas 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.

2. Objektu adreses: Mihoelsa iela 4, Daugavpils, ēkas kadastra apzīmējums 05000017607001.

3. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

4. Projektēšanas stadija: Apliecinājuma karte inženierbūvēm.

5. Būvniecības veids: Atjaunošana.

6. Izejas dati projektēšanai:

6.1. Tehnisko dokumentāciju (apliecinājuma karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 ”Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai.

6.2. Esošā apkures sistēmas cauruļvadu kopā ar sildelementiem nomaiņa. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar, kā arī  jāparedz karbona (metālaplastīta) cauruļvadi.

6.3. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus.

6.4. Izveidot apkures sistēmu  ar automātiskām atgaisošanas mezgliem.

6.5. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventiļus.

6.6. Centrālapkures sistēma ir jābūt paredzētai iespējai veikt iekšējās apkures sistēmas (t.s. atsevišķu stāvvadu ( cauruļu savienojums: R 1" GK - uzmana) un atsevišķu radiatoru) skalošanu ar skalošanas kompresora palīdzību.

6.7. Automātiskais individuālais siltummezgls (turpmāk - ISM)  jābūt aprīkotiem ar:

- apkures un karstā ūdens regulatoriem;

- cirkulācijas sūkņiem  apkurei un karstā ūdens apgādei;

- sūkņu trokšņu līmenim jābūt ne lielākam par 41 dB;  trokšņu līmenim telpās blakus siltummezglam jābūt ne lielākam par 30 dB pie visu sūkņu (apkures un karstā ūdens) maksimālā ražīguma;

- lai aizsargātu cirkulācijas sūkni, regulatoru no netīrumiem siltumnesējā, uz turpgaitas un atgaitas cauruļvada jāparedz filtra uzstādīšanu.

-spiediena starpības regulatoru;

-apkures un karstā ūdens kontūrā paredzēt iekārtu automātiskai atgaisošanai.

- spiediena devējus cirkulācijas sūkņiem;

- ūdensskaitītāju uz piebarošanas padeves līnijas;

-manometru uz aukstā ūdens padeves cauruļvada (iekšējiem manometriem siltummezglā jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ar verificēšanas sertifikātiem);

-membrānas izplešanās trauku (tvertni);

-pieslēgumu ēkā esošiem inženiertīkliem (aukstais ūdens un karstais ūdens), kā arī jaunai apkures sistēmai un pieslēgumu maģistrāliem siltuma tīkliem;

- balansēšanas vārsti uz katra atzarojuma.

ISM ir jāuzstāda ēkās siltumpunktu telpā pēc neatkarīgās shēmas ar plākšņu vienpakāpes siltummaini apkurei un plākšņu siltummaini karstajam ūdenim. ISM cauruļvadiem jābūt izgatavotiem no tērauda elektriski metinātām taisnšuves caurulēm.

Elektroniskajam regulatoram ir jānodrošina:

- vismaz 2 temperatūras režīmus dienas laikā apkurei un karstajam ūdenim;

- nedēļas un dienas laika programmu apkurei un karstajam ūdenim;

- apkures temperatūras regulēšanu atkarībā no ārējās un iekšējas temperatūras.

Lai pieslēgtu elektriski vadītas iekārtas (sūkņi u.c.) jāuzstāda sadales skapis ar automātiskiem slēdžiem – viens slēdzis atbilst vienai iekārtai. Savukārt sadales skapi ar automātiskiem slēdžiem jāpieslēdz pie galvenā ieejas sadales skapja ar atsevišķo kabeļi.

Elektopieslēguma kabelim jābūt ar vara dzīslām, ar vajadzīgo šķērsgriezuma izmēru, bet ne mazāku par 2,5 mm2 . Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku. Elektropieslēgumam jābūt aizsargātam no atslēgšanas no nepiederošo personu puses un elektrosadales skapim jābūt ar IP44 aizsardzības klasi. Visām siltuma mezgla metāla konstrukcijām jābūt iezemētām. Elektropieslēguma shēmai jābūt saskaņotai un jāatbilst spēkā esošām prasībām.

6.8. Atjaunošana tiek paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes 69 telpās ar kopējo platību 1054,8 m2.

APLIECINAJUMA KARTES RISINĀJUMI

1. Tehniskā dokumentācija  (apliecinājuma karte) izstrādājama un saskaņojama atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Tehniskā dokumentācija jāizstrādā pilnā komplektācijā un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus un veikt ekspluatāciju.

2. Projektētājs veic tehniskās shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju, PAS “Daugavpils Siltumtīkli”, citām institūcijām (nepieciešamības gadījumā), atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un nodrošina ieceres akceptu būvvaldē.

3. Pasūtītājam nododamas tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas:

3.1. Vispārīgā daļa (Paskaidrojuma raksts).

3.2. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

3.3. Rasējumi (t.s. mezglu detaļas rasējumi) un elektriskās shēmas.

3.4. Būvdarbu apjomu saraksts

3.5. Būvdarbu izmaksu aprēķins.

3.6. Darbu organizācijas projekts

3.7. Tehnisko risinājumu materiāli Pasūtītājam jāiesniedz gan drukātā formā (3 eksemplāri), gan elektroniskā PDF un DWG formā.

Vispārīga daļa

Ietver ziņas par projektētāju, sertifikātus attiecīgo darbu veikšanai, projekta tiesisko pamatojumu, kopējo sistēmas un materiālu raksturojumu, darbu veikšanas kartību un citas ziņas. Projektā ir jāiekļauj rekomendācijas par sistēmas apkalpošanu pēc tās uzstādīšanas.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums", LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām.

Darbu organizācijas projekts

Darbu organizēšanas projektas sastāvdaļas:

Skaidrojošs apraksts; Jānorāda, kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

Būvdarbu ģenerālplāns;

Darba aizsardzības plāns;

Būvdarbu kalendāra plāns

Pielikumi:  1. Zemes grāmatas apliecības kopija. Zemes robežu plāna kopija.

2. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000017607001 (pagrabs) kopija.

3. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000017607001 (1.stāvs) kopija.

4. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000017607001 (2.stāvs) kopija

5. SIA „Daugavpils Siltumtīkli” tehniskie noteikumi.

6. Ēkas energoaudita pārskats.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa

“B” daļai

Tehniskās dokumentācijas izstrāde (apliecinājuma karte) objektam “Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.

1. Projektējamā objekta nosaukums: „ Centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošana

Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.

2. Objektu adreses: Muzeja iela 10, Daugavpils, ēkas kadastra apzīmējums 0500001309001

3. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

4. Projektēšanas stadija: Apliecinājuma karte inženierbūvēm

5. Būvniecības veids: Atjaunošana

6. Izejas dati projektēšanai:

6.1. Tehnisko dokumentāciju (apliecinājuma karti) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu ,SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 ”Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai.

6.2. Esošā apkures sistēmas cauruļvada kopā ar sildelementiem nomaiņa. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar, kā arī  jāparedz karbona (metālaplastīta) cauruļvadi.

6.3. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus.

6.4. Izveidot apkures sistēmu  ar automātiskām atgaisošanas mezgliem.

6.5. Apkures stāvvados paredzēt balansējošos ventīļus.

6.6. Paredzēt esošo apkures sistēmas cauruļvadu (t.sk. silto grīdu)  atvienošanu un demontāžu.

6.7. Veicot centrālapkures sistemas siltumtehnisko parametru aprēķinu, jāņem vērā esošā siltummezgla darbības parametri.

6.8. Centrālapkures sistēma ir jābūt paredzētai iespējai veikt iekšējās apkures sistēmas (t.s. atsevišķu stāvvadu ( cauruļu savienojums: R 1" GK - uzmana) un atsevišķu radiatoru) skalošanu ar skalošanas kompresora palīdzību.

6.9. Atjaunošana tiek paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes 82 telpās ar kopējo platību 1039,4 m2.

APLIECINAJUMA KARTES RISINĀJUMI

1. Tehniskā dokumentācija  (apliecinājuma karte) izstrādājama un saskaņojama atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām. Tehniskā dokumentācija jāizstrādā pilnā komplektācijā un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus un veikt ekspluatāciju.

2. Projektētājs veic tehniskās shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju, PAS “Daugavpils Siltumtīkli”, citām institūcijām (nepieciešamības gadījumā), atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un nodrošina ieceres akceptu būvvaldē.

3. Pasūtītājam nododamas tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas:

3.1. Vispārīgā daļa (Paskaidrojuma raksts).

3.2. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

3.3. Rasējumi (t.s. mezglu detaļas rasējumi)

3.4. Būvdarbu apjomu saraksts

3.5. Būvdarbu izmaksu aprēķins.

3.6. Darbu organizācijas projekts

3.7. Tehnisko risinājumu materiāli Pasūtītājam jāiesniedz gan drukātā formā (3 eksemplāri), gan elektroniskā PDF un DWG formā.

Vispārīga daļa

Ietver ziņas par projektētāju, sertifikātus attiecīgo darbu veikšanai, projekta tiesisko pamatojumu, kopējo sistēmas un materiālu raksturojumu, darbu veikšanas kartību un citas ziņas. Projektā ir jāiekļauj rekomendācijas par sistēmas apkalpošanu pēc tās uzstādīšanas.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums", LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām.

Darbu organizācijas projekts

Darbu organizēšanas projekta sastāvdaļas:

- Skaidrojošs apraksts; Jānorāda, kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

- Būvdarbu ģenerālplāns;

- Darba aizsardzības plāns;

- Būvdarbu kalendāra plāns

Pielikumi:

1. Zemes grāmatas apliecības kopija. Zemes robežu plāna kopija.

2. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 0500001309001 (1.stāvs) kopija.

3. Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 0500001309001 (2.stāvs) kopija.

4 . SIA „Daugavpils Siltumtīkli” tehniskie noteikumi.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa

Pielikums Nr.5

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/41

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

| Nr. p.k. | Īss pieredzes apraksts | Pasūtītājs un līgumcena, EUR bez PVN | Pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas datums | Pasūtītāja kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Pielikums Nr.6

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/41

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

“Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās”

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2016/41

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma, iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2016/41);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Pielikums Nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2016/43 ERAF

Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma garantija

(Bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)

Kam: ........................................................................................................, reģ.Nr. ................................, ...................................., …………………….., Latvijā, LV-.............

Ievērojot to, ka [Līguma izpildītāja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Līgumu Izpildītājs”) saskaņā ar Līgumu „__________________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ......................................) (turpmāk tekstā –Līgums) nosacījumiem nepieciešams piestādīt Jums bankas garantiju:

Mēs, [Bankas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam ........................................................... ....................., reģ. Nr. ..........................., [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

Banka apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās ................................................ .........................., saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līgumu vai izpildāmo Darbu Nosacījumu, jeb jebkuru citu Līgumu Dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Līguma izpildītāju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī Garantija ir derīga un pilnā spēkā esoša no līguma noslēgšanas brīža līdz visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________