Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un mācību vides uzlabošanai”

identifikācijas numurs DPD 2016/64

# Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.1

1.1.Jautājums. Lūgums nodrošināt ar informāciju par elektriskās jaudas nodrošināšanu Jūsu iestādei , saskaņā ar līgumu ar AS”Sadales tīkls”.

1.1.Atbilde. Ēkā Jelgavas ielā 30A  strāvas padeves vienlaicīgi maksimālā  slodze ir 50 (piecdesmit) kW.

1.2. Jautājums. Lūgums nodrošināt ar informāciju par faktisko elektrības jaudas  patēriņu izglītības iestādes ēkai adresē Daugavpils, Jelgavas 30A.

1.2.Atbilde.

|  |  | Patēriņš pa mēnešiem (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | KOPĀ |
| Jelgavas 30a | 2015 | 2159 | 2320 | 2084 | 2183 | 1777 | 492 | 227,24 | 258,33 | 2447,50 | 2509,96 | 2795,21 | 2313,30 | 21566,54 |
|  | 2016 | 2982,54 | 2897,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |