Objekts: Daugavpils 6. vidusskola

Adrese: Komunālā iela 2, Daugavpils

DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Divu mācību kabinetu remonts Daugavpils 6.vidusskolas ēkā

(uz lokālās tāmes veidlapas)

Lokālā tāme Nr.___

Mācību kabinetu remonts

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 6. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Divu mācību kabinetu remonts Daugavpils 6.vidusskolas ēkā |
| Objekta adrese: | Komunālā iela 2, Daugavpilī |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2012. gada tirgus cenās                                                                                                                                 Tāmes izmaksas __________

Tāme sastādīta 2012.gada ____.____________

| Nr. p.k |  | Kods |  | Darba Nosaukums |  |  |  |  |  | Mērvienība |  |  | Daudzums |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laika norma (c/h) |  | darba samaksas likme (Ls/h) |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) |  | Darbietilp. (c/h) |  | darba alga (Ls) |  | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |  |  |
|  |  |  |  | TELPA Nr.302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Virsmu apstrāde ar pretpelējuma līdzekli |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fungicīds |  |  |  |  |  | l |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Griestu virsmas sagatavošana piekargriestu ierīkošanai |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | „Armstrong” sistēmas piekargriestu sistēmas ierīkošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piekargriestu sistēma |  |  |  |  |  | k-ts |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Griestu gaismeklu demontāža |  |  |  |  |  | gb |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Esošo gaismekļu uztādīšana |  |  |  |  |  | gb |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | elektroinstalācijas materiāli |  |  |  |  |  | k-ts |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Sienu apdares nomazgāšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 22,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Sienu apdares noņemšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 51,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Sienu gruntēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 18,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Sienu špaktelēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele |  |  |  |  |  | kg |  |  | 132,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smilšpapīrs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Sienu gruntēšana un krāsošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 18,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 25,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Grīdlīstes demontāža |  |  |  |  |  | t.m |  |  | 28,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Grīdas remonts 30% |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zāģmateriāli antiseptizēti, ēvelēti |  |  |  |  |  | M3 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Grīdas izveide no OSB plāksnem |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OSB 15mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 54,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stiprinājumi |  |  |  |  |  | gb |  |  | 397,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Grīdas špaktelēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele |  |  |  |  |  | kg |  |  | 54,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Grīdas gruntēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 12,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Linoleja seguma ieklāšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34.klases linolejs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 57,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | šuvju aukla |  |  |  |  |  | m |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | līme |  |  |  |  |  | kg |  |  | 24,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Grīdlīstes montāža |  |  |  |  |  | m |  |  | 28,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grīdlīste |  |  |  |  |  | m |  |  | 31,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | papildmateriāli |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Logu ailu apdares demontāža |  |  |  |  |  | t.m. |  |  | 16,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Logu ailu apšūšana ar reģipsi |  |  |  |  |  | t.m. |  |  | 16,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | reģipsis |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | karkasa profils |  |  |  |  |  | t.m. |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stiprinājumi |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nobeiguma profils |  |  |  |  |  | m |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Logu ailu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele |  |  |  |  |  | kg |  |  | 29,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smilšpapīrs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | siets |  |  |  |  |  | m |  |  | 17,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Durvju demontāža |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Durvju montāža |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MDF durvis |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | montāžas putas |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | apmale |  |  |  |  |  | m |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | slieksnis |  |  |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Radiatoru krāsošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TELPA Nr.305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Virsmu apstrāde ar pretpelējuma līdzekli |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fungicīds |  |  |  |  |  | l |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Griestu virsmas sagatavošana piekargriestu ierīkošanai |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 67,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | „Armstrong” sistēmas piekargriestu sistēmas ierīkošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 67,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piekargriestu sistēma |  |  |  |  |  | k-ts |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Griestu gaismeklu demontāža |  |  |  |  |  | gb |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Esošo gaismekļu uztādīšana |  |  |  |  |  | gb |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | elektroinstalācijas materiāli |  |  |  |  |  | k-ts |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Sienu apdares nomazgāšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Sienu apdares nonemšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 62,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Sienu gruntēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 81,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 20,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Sienu špaktelēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 81,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele |  |  |  |  |  | kg |  |  | 146,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smilšpapīrs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Sienu gruntēšana un krāsošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 81,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 20,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 28,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Grīdlīstes demontāža |  |  |  |  |  | t.m |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Podesta demontāža |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Grīdas remonts 30% |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zāģmateriāli antiseptizēti, ēvelēti |  |  |  |  |  | M3 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Grīdas izveide no OSB plāksnem |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 67,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OSB 15mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 74,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stiprinājumi |  |  |  |  |  | gb |  |  | 540,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Grīdas špaktelēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 67,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele |  |  |  |  |  | kg |  |  | 74,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Grīdas gruntēšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 67,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 16,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Linoleja seguma ieklāšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 67,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34.klases linolejs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 77,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | šuvju aukla |  |  |  |  |  | m |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | līme |  |  |  |  |  | kg |  |  | 16,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Grīdlīstes montāža |  |  |  |  |  | m |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grīdlīste |  |  |  |  |  | m |  |  | 38,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | papildmateriāli |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Logu ailu apdares demontāža |  |  |  |  |  | t.m. |  |  | 25,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Logu ailu apšūšana ar rīģipsi |  |  |  |  |  | t.m |  |  | 25,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rīģipsis |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 26,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | karkasa profils |  |  |  |  |  | t.m. |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stiprinājumi |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nobeiguma profils |  |  |  |  |  | m |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Logu ailu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 25,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | špaktele |  |  |  |  |  | kg |  |  | 45,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smilšpapīrs |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | siets |  |  |  |  |  | m |  |  | 28,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grunts |  |  |  |  |  | kg |  |  | 6,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Durvju demontāža |  |  |  |  |  | gb |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Durvju montāža |  |  |  |  |  | gb |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MDF durvis |  |  |  |  |  | gb |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | montāžas putas |  |  |  |  |  | gb |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | apmale |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | slieksnis |  |  |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Radiatoru krāsošana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Būvgružu savākšana, izvešana |  |  |  |  |  | Ob-jekts |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiālu transporta izdevumi ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Virsizdevumi ( %), t.sk. darba aizsardzība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plānotā peļņa ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir

nepieciešami objekta nodošanai.

3. Pēc Pasūtītāja peprasījuma, Pretendentam jāsniedz detalizēta informacija par pielietošanai paredzamajiem būvmateriāliem, uzrādot to atbilstības

apliecinošus dokumentus,  atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”

4. Visi apdares elementu risinājumi (linoleja, piekargriestu paneļu, krāsu izvēle), pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā skolas ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 6. vidusskolas direktore                                                				   				                         L. Koževņikova