Objekts: Daugavpils 9. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Parādes iela 15B, Daugavpils

DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Asfaltbetona seguma atjaunošana un drenāžas sistēmas ierīkošana

Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

(uz lokālās tāmes veidlapas)

Lokālā tāme Nr.___

Asfaltbetona seguma atjaunošana un drenāžas sistēmas ierīkošana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Asfaltbetona seguma atjaunošana un drenāžas sistēmas ierīkošana |
| Objekta adrese: | Parādes iela 15B, Daugavpilī |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2012. gada tirgus cenās                                                                                                                                 Tāmes izmaksas __________

Tāme sastādīta 2012.gada ____.____________

| Nr. p.k |  | Kods |  | Darba Nosaukums |  |  |  |  |  | Mērvienība |  |  | Daudzums |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laika norma (c/h) |  | darba samaksas likme (Ls/h) |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) |  | Darbietilp. (c/h) |  | darba alga (Ls) |  | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |  |  |
| 1 |  |  |  | Asfaltbetona demontāža, šķembu pamatnes sagatavošana, jauna asfalta ieklāšana |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Drenāžas sistēmas izbūve, veicot dzelzsbetona skataku DN1000, dziļumā 2000, ar pamatni un vākiem, lietus ūdens kanalizācijas cauruļu d110, l= 12m, lietus ūdens uztveršanas gūliju D 4-12 uzstādīšanu |  |  |  |  |  | k-ts |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Būvgružu savākšana, izvešana |  |  |  |  |  | Ob-jekts |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiālu transporta izdevumi ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Virsizdevumi ( %), t.sk. darba aizsardzība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plānotā peļņa ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas;

2. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā skolas ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 9. speciālās pirmsskolas izgl. iestādes vadītāja                                               				   		           I. Andrijauskiene