Objekts: Daugavpils 9. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Parādes iela 15B, Daugavpils

DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Apkures un ventilācijas sistēmas cauruļvadu izolācijas būvdarbu veikšanai ēkas bēniņu daļā

(uz lokālās tāmes veidlapas)

| Lokālā tāme Nr. |  |
| --- | --- |
| Vispārējie celtniecības darbi |  |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |
| Būves nosaukums: | Apkures un ventilācijas sistēmas izolācijas montāža |
| Objekta nosaukums: | Daugavpils 9. pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes ielā 15b, Daugavpilī |
| Objekta adrese: | Parādes iela 15b, Daugavpils |
| Pasūtījuma Nr.: |  |

| Nr. p.k | Kods | Darba Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilp. (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |
|  |  | Apkures sistēmas izolācijas montāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Esošas izolācijas demontāža | m | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Izolācijas montāža | m | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Izolācija PAROC 89/40 | m | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Izolācija PAROC 35/40 | m | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ventilācijas sistēmas izolācijas montāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Izolācijas montāža | m2 | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Izolācija PAROC LAM 50 | m2 | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Palīgmateriāl | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transporta izdevumi x% no materiālu izmaksām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi x% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plānotā peļņa x% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darba devēja sociālais nod.24.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAVISAM KOPĀ ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sastādīja: | ____________________________ |  | Pārbaudīja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Būvdarbu apjomu sarakstā norādītās būvmateriālu ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.  Saskaņojot ar Pasūtītāju, iespējams izmantot analogas

kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Pēc remontdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs objekta nodošanas aktam pievieno iebūvēto būvizstrādājumu   atbilstību apliecinošus dokumentus,

atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā pirmsskolas izgl. iestādes ēkai vai inventāram radušies bojājumi,

Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 9. pirmsskolas

izglītības iestādes vadītāja                                                				   							  I. Andrijauskiene