## Darbu apjomi
DARBU APJOMU SARAKSTS
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes, kanalizācijas, inženiertīklu atjaunošana, telpu pārplānošana un iekšējo apdares darbu veikšana Daugavpils 9.vidusskolas ēkas sanitārā mezgla telpu blokā
Būves nosaukums: "Daugavpils 9.vidusskola 18. Novembra ielā 47, Daugavpilī"
Objekta adrese: 18.Novembra ielā 47, Daugavpilī
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes AR, ŪK, AVK, EL daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. "Vispārējie celtniecības darbi"
1. | Demontāžas darbi
1 | Piekārto griestu konstrukcijas ar PVC dēlīšu apdari demontāža | m² | 15.3
2 | Apdares noņemšana no sienām (sienas daļā no flīzējuma līdz griestiem) | m² | 22.2
3 | Sienas flīžu apdares demontāža | m² | 35.3
4 | Radiatora un apkures cauruļvadu krāsojuma notīrīšana | m2 | 2.4
5 | Gaismekļu demontāža | gb. | 8
6 | Rozetes demontāža | gb. | 2
7 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | c/h | 8
8 | Ventilatora demontāža | gb. | 1
9 | Cinkotā skārda gaisa vadu nojaukšana | m | 3
10 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 2.7
11 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 1
2. | Starpsienu izbūve (b=125 mm)
1 | Starpsienas metāla karkasa izbūve no "Knauf" vai ekvivalentas profilu sistēmas CW100 / UW100 karkasa, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 10
2 | Elastīgo siltumizolācijas plākšņu b=100mm , 0.036W/mk montāža starpsienas karkasā ("PAROC" eXtra vai ekvivalents) | m2 | 10
3 | Starpsienas apšuvums ar mitrumizturīgā ģipškartona plāksnēm b=12,5mm ("Knauf" Green vai ekvivalents), iesk. šuvju un stūru apstrādi, stirpinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 19.92
3. | Kanalizācijas cauruļvadu apšuvuma kārbas izbūve
1 | Cauruļvadu apšuvuma kārbas "Knauf" sistēmas CD/UD profilu metāla karkasa montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | m2 | 2.9
2 | Kārbas apšuvums ar ugunsizturīgā ģipškartona plāksnēm b=25 mm, iesk. šuvju un stūru apstrādi, stirpinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 2.9
3 | Kārbas apšuvums ar ugunsizturīgā ģipškartona plāksnēm b=18 mm, iesk. šuvju un stūru apstrādi, stirpinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 2.9
4 | Revīzijas lūkas 250 mm x 400 mm montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | gb. | 1
4. | Ailas paplašināšana esošajā starpsienā (1.stāvs)
1 | Ailas metāla parsedzes (Pr-1) konstrukcijas izbūve esošajā starpsienā, esošās durvju ailas paplašināšanai, iesk. montāžas materiālus, stiprinājumus u.c. palīgmateriālus | kg | 19.8
2 | Metāla konstrukciju virsmas attīrīšana un gruntēšana ar gruntskrāsu divās kārtās | m2 | 1
3 | Metāla apmetuma sieta stiprināšana pie virsmas | m2 | 0.7
4 | Pārsedzes apmetuma ierīkošana pa metāla sietu | m2 | 0.7
5 | Ailas paplašināšana esošajā starpsienā izkaļot durvju ailu nepieciešamajā apjomā | m3 | 0.07
6 | Durvju ailas malu apmešana ar cementa javu | m | 4.2
5. | Logi un durvis
1. | Lakota koka iekšdurvju bloka D-1 montāža (1020 mm x 2100 mm), kompl. ar durvju aplodām, furnitūru, slēdzeni, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | kpl. | 1
2. | Lakota koka iekšdurvju bloka D-2 montāža (830 mm x 2100 mm), kompl. ar durvju aplodām, furnitūru, slēdzeni, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | kpl. | 1
6. | Iekšējie apdares darbi
Grīdas
1 | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 13.5
2 | Grīdas līdzināšana ar pašnivelējošo sastāvu, līdz 10 mm biezumā | m2 | 13.5
3 | Grīdu hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 13.5
4 | Akmens masas grīdas fližu seguma ierīkošana, ieskaitot pamatnes gruntēšanu, flīžu līmēšanu uz līmjavas kārtas un sekojošu šuvju aizdari | m2 | 13.5
5 | Al. grīdlīstes montāža kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 1.9
Sienas
6 | Virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu fungicīdu sastāvu | m2 | 8.2
7 | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 35.9
8 | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 54.6
9 | Sienu apmetuma remonts | m2 | 23.2
10 | Sienu hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 31.4
11 | Sienu apdare ar glazētām keramikas flīzēm (h=1.50 m), ieskaitot pamatnes gruntēšanu, flīžu līmēšanu uz līmjavas kārtas un sekojošu šuvju aizdari, stūra līstes montāžu | m2 | 31.4
12 | Esošo sienu virsmu remonts, izlīdzināšana ar "Rotband" smalko apmetuma javu (vai ekvivalents) | m2 | 24.8
13 | Sienu virsmas sagatavošana apdarei, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 31.7
14 | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu lateksa krāsu, iesk. krāsas tonēšanu ("VIVA-PLAST" 20 vai ekvivalents) | m2 | 31.7
15 | Logu un durvju ailsānu malu virsmas sagatavošana apdarei, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 4.2
16 | Logu un durvju ailsānu malu krāsošana ar mitrumizturīgu lateksa krāsu ("VIVA-PLAST" 20 vai ekvivalents) | m2 | 4.2
Griesti
17 | "Knauf" sistēmas CD/UD profilu griestu metāla karkasa montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | m2 | 13.5
18 | Griestu apdare ar plastikāta dēlīšiem, kompl. ar plastikāta dekoratīvajām līstēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | m2 | 13.5
19 | Revīzijas lūkas 400 mm x 400 mm montāža griestos, pie ventilācijas šahtas, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | gb. | 1
Apkures cauruļvadi un radiatori
20 | Radiatoru un apkures cauruļvadu krāsošana | m2 | 2.4
9. | Santehniskās kabīnes
1 | Tualetes kabīnes ar durvīm montāža (4 WC komplekts). Specifikācija: - laminēta, mitrumizturīga plātņveida materiāla sienas un durvis; - karkass no anodēta alumīnija profiliem, b=2mm; - furnitūra: ASSA ABLOY (vai ekvivalents); | m2 | 18.6
2. "Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli"
1. | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads Ū1
1 | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn20, kompl. ar fasona daļām, montāža ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām (PN16) | m | 5
2 | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn15, kompl. ar fasona daļām, montāža ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām (PN16) | m | 10
3 | Lodveida ventiļa Dn20, ar saskrūvējuma komplektu PN 16, montāža | gab. | 3
4 | Lodveida ventiļa Dn15, ar saskrūvējuma komplektu PN 16, montāža | gab. | 6
5 | Pārejas PE-metāls, Dn25 montāža | gab. | 6
6 | Pārejas PE-metāls, Dn15 montāža | gab. | 12
7 | Jaucējkrāna keramikas izlietnei montāža | kompl. | 2
8 | Laistīšanas krāns DN15 (telpu kopšanai) montāža | gab. | 1
9 | Izplūdes krāna DN15, ar izvietojumu pagrabtelpā, montāža | gab. | 1
10 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācijas montāža, no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna čaulām δ=9mm | m | 5
11 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācijas montāža, no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna čaulām δ=9mm | m | 10
12 | Pievienojuma vieta esošiem tērauda ūdensvada tīkliem DN25-DN50 | vieta | 1
13 | Ūdensvada sistēmu pārbaude un skalošana, paraugu ņemšana | kompl. | 1
14 | Ugunsdrošās uzmavas (lentas) montāža uz cauruli DN20 | gab. | 1
2. | Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3
1 | El. ūdens sildītāja ( boilera) ar tilpumu 15 L, P-1.0 kWt, komplektā ar pretvārstu un saskrūvējamā komplektu, montāža | kpl. | 1
2 | Plastmasas PPR ūdensvada caurules Dn15, kompl. ar fasona daļām, montāža ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām (PN16) | m | 10
3 | Lodveida ventiļa Dn15, ar saskrūvējuma komplektu PN 16, montāža | gab. | 4
4 | Pārejas PE-metāls, Dn15 montāža | gab. | 8
5 | Laistīšanas krāns DN15 (telpu kopšanai) montāža | gab. | 1
6 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācijas montāža, no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna čaulām δ=20mm | m | 10
7 | Ūdensvada sistēmu pārbaude un skalošana, paraugu ņemšana | kompl. | 1
8 | Ugunsdrošā uzmava (lenta) caurulei DN15 | gab. | 1
3. | Iekšējā kanalizācijas sistēma K1
1 | Keramikas roku mazgātnes ar stiprinājuma elementiem un sifonu montāža | kompl. | 2
2 | Keramikas kompaktā klozeta poda ar horizontālo izlaidi, komplektā ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un lokano pievadu ½”, montāža | kompl. | 4
3 | Kanalizācijas izbūve no PVC HT Ø100 grūti degošām caurulēm, kompl. ar fasona daļām un stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m. | 18
4 | Kanalizācijas izbūve no PVC HT Ø 50 grūti degošām caurulēm, kompl. ar fasona daļām un stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m. | 8
5 | Revīzijas PVC Ø100 | gab. | 1
Kanalizācijas PVC fasona daļas :
6 | PVC trejgabala Dn 100, 450 montāža | gab. | 6
7 | PVC trejgabala Dn 100x50, 450 montāža | gab. | 3
8 | PVC līkuma Dn 100 x450 montāža | gab. | 12
9 | PVC līkuma Dn 50x 450 montāža | gab. | 8
10 | Vakuuma vārsta DN100 montāža | gab. | 1
11 | Pretskaņas izolācija δ=5mm kanalizācijas stāvvadu (caurulei Dn100) | m | 4
12 | Pievienojuma vieta esošiem kanalizācijas tīkliem DN100, tajā skaitā: - trejabals DN 100x450 - 1gab.; - dubultuzmava DN100 – 1gab.; - citi montāžas materiāli. | vieta | 2
13 | Revīzijas lūkas 30x40 ierīkošana | gab. | 2
14 | Noslēgtapa tīrīšanai DN100 montāža | gab. | 1
15 | Ugunsdrošās uzmavas caurulei DN100 montāža, ieskaitot uzstādīšanas vietas aizdari | kpl. | 3
16 | Ugunsdrošās uzmavas caurulei DN50 montāža, ieskaitot uzstādīšanas vietas aizdari | kpl. | 1
17 | Grīdas trapa Dn50 montāža kompl. ar montāžas materiāliem u.c. palīgmateriāliem | gab. | 1
3. "Vēdināšanas sistēma N1"
1. | Vēdināšanas sistēma N1
1 | Kanāla ventilatora K160 L (N)=250 m3/h; H=170 Pa, Nel.=76W montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem ("Systemair" vai ekvivalents) | kpl. | 1
2 | Nosūces difuzora DVSN-100 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem ( vai ekvivalents) | gb. | 5
3 | Pretugunsvārsta SKP-01-160 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem ( vai ekvivalents) | gb. | 1
4 | Cinkota skārda gaisa vada Ø100 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 5
5 | Cinkota skārda gaisa vada Ø125 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 1
6 | Cinkota skārda gaisa vada Ø160 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 1
7 | Līkuma Ø100, 900, montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 2
8 | Sānu savienojuma Ø 100/100 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 2
9 | Sānu savienojuma Ø 125/125/100 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1
10 | Pārejas Ø 125/100 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1
11 | Pārejas Ø 160/100 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1
12 | Trejgabals Ø 160/160 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1
13 | Cauruma izveidošana starpsienā cauruļvada Ø100 montāžai, ar sekojošu aizdari | vieta | 1
14 | Pārplūdes restes 300 mm x 100 mm montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1
15 | Pārplūdes restes 300 mm x 200 mm montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1
16 | Esošā ventilācijas kanāla tīrīšana un atjaunošana | kpl. | 1
17 | Pievienojums esošajam ventilācijs kanālam, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | vieta | 1
18 | Ventilācijas sistēmas sākumregulēšanas darbi | obj. | 1
19 | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kpl. | 1
20 | Palīgmateriālu komplekts | kpl. | 1
4. "Iekšējie elektrotehniskie darbi"
1. | Iekšējie elektrotehniskie darbi
Esošā sadalne
1 | Automātslēdža 1f, 6A/C montāža | gb. | 1
2 | Neatkarīgs atslēdzis 12V ar montāžu | gb. | 1
3 | Komb. noplūdes strāvas autom. slēdža 2P C16A/30mA montāža | gb. | 2
4 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Esošie tīkli
5 | Pārslēgumi sakarā ar telpu pārplānojumiem | obj. | 1
6 | Demontāžas darbi | obj. | 1
Kabeļu instalācija
7 | El. kabeļa ar vara dz. NYM-J 3x2,5 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 80
8 | El. kabeļa ar vara dz. NYM-J 3x1,5 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 40
9 | Gofrētas caurules PVC D=20mm montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 20
10 | Plastmasas kabeļu kanāls 40x20 montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 2
11 | Rievu kalšana/aizdarīšana | m | 20
12 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Gaismekļu, slēdžu un kontaktligzdas instalācija
13 | Piekaramajos griestos montējāma gaismekļa LED 20W, IP44, 2100lm, Opal (vai analogs) montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 8
14 | 1P slēdža uzstādīšana (z/a, IP44), kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 3
15 | Sienas kontaktligzdas ar iezemējuma kontaktu uzstādīšana (z/a, 230V, 16A, IP44), kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 3
16 | Montāžas kārbas (z/a) montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 6
17 | Nozārkārbas (v/a) montāža, kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 2
18 | Roku žāvētāja ar sensoru, jauda - 2300 W, montāža (roku žāvētājs "PONENTE" vai analogs), kompl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | kpl. | 2
19 | El. mērījumi, izpilddokumentācija | obj. | 1
20 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Sastādīja :_____________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja :______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr.