ATBILDES UZ PRETENDENTA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 2013.gada 7.janvāra sēdē ir izskatījusi pretendenta 05.06.2013. un 06.06.2013. datumā uzdotos jautajumus un sniedz sekojošas atbildes:

1. JAUTĀJUMS: Ārējā bloka darba režīms no – 300C līdz + 350C  (pēc informācijas no ražotājiem, tādus tehniskos nosacījumus nespēj nodrošināt standarta gaisa kondicinieri).

ATBILDE uz 1. jautājumu: Kondicionētāju tehniskās prasības jāievēro saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

2. JAUTĀJUMS: Iekārtu tehniskā specifikācija Nr.2 – Dzesēšanas jauda: 14kw + 0.5 kw, (pēc informācijas no ražotājiem, Split sistēmas iekšējā bloka stiprinājums pie sienas (ar jaudu 14kw) nav raksturīgs un izmanto tikai piestiprinājumu pie griestiem (kasetes tipa gaisa kondicionieris).

ATBILDE uz 2. jautājumu: Kondicionētāja tehniskās prasības jāievēro saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

3. JAUTĀJUMS: Vai spekā esošie elektro ievadi nodrošinās papildus jaudu, saistītu ar kondicionieru uzstādīšanu, Raiņa ielā 27, Raiņa ielā 28 un Kr.Valdemāra ielā 1.

ATBILDE uz 3. jautājumu: Jā, nodrošinās.

4. JAUTĀJUMS: Lūdzam norādīt elektro ievada pieslēgšanas punktu katrai augstākminētajai ēkai.

ATBILDE uz 4. jautājumu: pieslēgšanas punkti – ēku galvenie elektroskapji.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece					I.Artekova

Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris

Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062,

mob.tālr.: 29441553,

e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv.